## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ОКТЯБРЬ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
97 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-26 | 6 (6,3) | 2023-10-03 09:04 | 2023-10-03 11:00 | П | 1.9333 | 138 | 0 | 20
98 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-182 | 6 (6,3) | 2023-10-03 13:39 | 2023-10-03 15:20 | П | 1.6833 | 56 | 0 | 12
99 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.1 | 0.38 | 2023-10-04 14:00 | 2023-10-04 14:15 | В | 0.25 | 78 | 0 | 20
100 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-137 ф.ГЭС | 0.38 | 2023-10-04 18:15 | 2023-10-04 18:40 | В | 0.4167 | 11 | 0 | 2
101 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-26 ф.3 | 0.38 | 2023-10-09 09:06 | 2023-10-09 10:33 | П | 1.45 | 82 | 0 | 20
102 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-90 ф.4 | 0.38 | 2023-10-11 09:05 | 2023-10-11 10:33 | П | 1.4667 | 50 | 0 | 15
103 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-3 | 6 (6,3) | 2023-10-16 09:15 | 2023-10-16 11:40 | П | 2.4167 | 13 | 0 | 50
104 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-24 ф.2 | 0.38 | 2023-10-17 14:30 | 2023-10-17 15:18 | В | 0.8 | 48 | 0 | 30
105 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-102 ф.1 | 0.38 | 2023-10-17 15:15 | 2023-10-17 15:50 | В | 0.5833 | 9 | 0 | 35
106 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.1 | 0.38 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 11:50 | П | 2.8333 | 66 | 0 | 25
107 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-166 ф.16 | 0.38 | 2023-10-18 13:00 | 2023-10-18 15:08 | П | 2.1333 | 6 | 0 | 35
108 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.7 | 0.38 | 2023-10-26 09:03 | 2023-10-26 10:23 | П | 1.3333 | 47 | 0 | 15
109 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.7 | 0.38 | 2023-10-26 13:43 | 2023-10-26 14:11 | П | 0.4667 | 43 | 0 | 18
110 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-121 ф.4 | 0.38 | 2023-10-29 16:38 | 2023-10-29 18:00 | В | 1.3667 | 52 | 0 | 30