## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-177 ф.6 | 0.38 | 2022-04-05 08:30 | 2022-04-05 10:36 | П | 2.1 | 89 | 0 | 38
50 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-108, ТП-130 | 6 (6,3) | 2022-04-05 09:29 | 2022-04-05 11:16 | П | 1.78 | 366 | 0 | 100
51 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-95 ф. 4 | 0.38 | 2022-04-06 07:09 | 2022-04-06 07:19 | В | 0.17 | 77 | 0 | 10
52 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-104 ф. 3 | 0.38 | 2022-04-06 14:41 | 2022-04-06 15:07 | В | 0.43 | 6 | 0 | 12
53 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.2 | 0.38 | 2022-04-07 09:03 | 2022-04-07 11:10 | П | 2.12 | 1 | 0 | 5
54 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-38 ф.3 | 0.38 | 2022-04-12 09:02 | 2022-04-12 10:44 | П | 1.7 | 93 | 0 | 20
55 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.3 | 0.38 | 2022-04-12 14:00 | 2022-04-12 14:23 | П | 0.38 | 12 | 0 | 30
56 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-9 ф.18 | 0.38 | 2022-04-13 09:06 | 2022-04-13 10:06 | П | 1 | 1 | 0 | 6
57 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.13 | 0.38 | 2022-04-13 13:20 | 2022-04-13 13:38 | В | 0.3 | 4 | 0 | 0.5
58 | АО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Эл.Контакт ф.626 | 6 (6,3) | 2022-04-13 17:58 | 2022-04-13 19:28 | В | 1.5 | 272 | 10 | 255
59 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-29 ф.3 | 0.38 | 2022-04-14 13:35 | 2022-04-14 14:13 | П | 0.63 | 41 | 0 | 20
60 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.13 | 0.38 | 2022-04-15 09:05 | 2022-04-15 09:20 | В | 0.25 | 4 | 0 | 0.5
61 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-108 ф.3 | 0.38 | 2022-04-18 09:16 | 2022-04-18 10:57 | П | 1.68 | 110 | 0 | 25
62 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-23 ф.4 | 0.38 | 2022-04-21 09:02 | 2022-04-21 11:37 | П | 2.58 | 117 | 0 | 30
63 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2022-04-22 09:10 | 2022-04-22 09:30 | В | 0.33 | 12 | 0 | 10
64 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-35 ф.6 | 0.38 | 2022-04-22 09:01 | 2022-04-22 10:30 | П | 1.48 | 47 | 0 | 30
65 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-57 ф.1 | 0.38 | 2022-04-26 14:23 | 2022-04-26 14:59 | В | 0.6 | 128 | 0 | 40
66 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-9 Т-2 | 6 (6,3) | 2022-04-28 09:08 | 2022-04-28 10:12 | П | 1.07 | 41 | 0 | 86
67 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-39 ф.3 | 0.38 | 2022-04-28 10:14 | 2022-04-28 11:04 | П | 0.83 | 88 | 0 | 16
68 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-86 ф.3 | 0.38 | 2022-04-28 13:35 | 2022-04-28 14:34 | П | 0.98 | 115 | 0 | 23