Приложение №7 к единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

1.Общая информация о сетевой организации

1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2019г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2020г. | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 16,006 | 16,006 | 0% |
| ВЛ-0,4 кВ | 340,313 | 346,281 | 1,75% |
| КЛ-6 кВ | 103,818 | 104,248 | 0,41% |
| КЛ-0,4 кВ | 52,462 | 51,952 | 0,97% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 126 | 126 | 0% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | На 01.01.2019г.(%) | На 01.01.2020г.(%) | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 77,50 | 87,50 | Увеличение На 10% |
| ВЛ-6 кВ | 99,66 | 99,81 | Увеличение на 0,15% |
| ВЛ-0,4 кВ | 90,50 | 90,72 | Увеличение на 0,22% |
| КЛ-6 кВ | 86,37 | 87,32 | Увеличение на 0,95% |
| КЛ-0,4 кВ | 93,30 | 95,12 | Увеличение на 1,82% |
| ПС 35/6 кВ | 26,09 | 24,26 | Снижение на 1,83% |
| ТП 6/0,4 кВ | 97,63 | 97,74 | Увеличение на 0,11% |