## Лист1
Приложение № 1
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.06.2022
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" | [8 empty] | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 17.1 | 95 |  |  | 6641.44 |  | 2735.6 |  | -0.015 | 38 | 222 |  |  | 9460.56 |  | 3827.52
1 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 16.3 | 90 | 1440 | 720 | 6641.52 | 1440 | 2735.64 | 720 | -0.015 | 34 | 201 | 2880 | 720 | 9460.72 | 2880 | 3827.56 | 720 | 4320 | 1440
2 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 15.3 | 82 | 0 | 720 | 6641.52 | 0 | 2735.68 | 720 | -0.015 | 32.6 | 188 | 1440 | 1440 | 9460.8 | 1440 | 3827.64 | 1440 | 1440 | 2160
3 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 14.6 | 79 | 1440 | 0 | 6641.6 | 1440 | 2735.68 | 0 | -0.015 | 30.4 | 172 | 1440 | 720 | 9460.88 | 1440 | 3827.68 | 720 | 2880 | 720
4 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 15.1 | 89 | 0 | 720 | 6641.6 | 0 | 2735.72 | 720 | -0.015 | 29.9 | 166 | 1440 | 720 | 9460.96 | 1440 | 3827.72 | 720 | 1440 | 1440
5 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 16.6 | 91 | 1440 | 360 | 6641.68 | 1440 | 2735.74 | 360 | -0.015 | 32.1 | 173 | 2160 | 1080 | 9461.08 | 2160 | 3827.78 | 1080 | 3600 | 1440
6 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 18 | 94 | 1440 | 360 | 6641.76 | 1440 | 2735.76 | 360 | -0.015 | 36 | 189 | 2160 | 1080 | 9461.2 | 2160 | 3827.84 | 1080 | 3600 | 1440
7 | 36.7 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 19.1 | 104 | 0 | 720 | 6641.76 | 0 | 2735.8 | 720 | -0.015 | 41.6 | 243 | 1440 | 720 | 9461.28 | 1440 | 3827.88 | 720 | 1440 | 1440
8 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 22.8 | 123 | 1440 | 0 | 6641.84 | 1440 | 2735.8 | 0 | -0.015 | 48.3 | 271 | 2880 | 1440 | 9461.44 | 2880 | 3827.96 | 1440 | 4320 | 1440
9 | 36.1 | 36.2 | 6.3 | 6.1 | -0.015 | 29.8 | 150 | 1440 | 720 | 6641.92 | 1440 | 2735.84 | 720 | -0.015 | 54.3 | 320 | 2880 | 720 | 9461.6 | 2880 | 3828 | 720 | 4320 | 1440
10 | 36.1 | 36.1 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 31 | 170 | 1440 | 720 | 6642 | 1440 | 2735.88 | 720 | -0.015 | 57 | 328 | 2880 | 1440 | 9461.76 | 2880 | 3828.08 | 1440 | 4320 | 2160
11 | 36 | 36.1 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 31 | 177 | 1440 | 720 | 6642.08 | 1440 | 2735.92 | 720 | -0.015 | 58 | 336 | 2880 | 720 | 9461.92 | 2880 | 3828.12 | 720 | 4320 | 1440
12 | 36.2 | 36.2 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 32.6 | 182 | 2880 | 720 | 6642.24 | 2880 | 2735.96 | 720 | -0.015 | 57.3 | 343 | 4320 | 1440 | 9462.16 | 4320 | 3828.2 | 1440 | 7200 | 2160
13 | 36.2 | 36.2 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 33.6 | 183 | 1440 | 0 | 6642.32 | 1440 | 2735.96 | 0 | -0.015 | 57.1 | 328 | 2880 | 1440 | 9462.32 | 2880 | 3828.28 | 1440 | 4320 | 1440
14 | 36.1 | 36.1 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 31 | 175 | 1440 | 720 | 6642.4 | 1440 | 2736 | 720 | -0.015 | 54.8 | 324 | 2880 | 720 | 9462.48 | 2880 | 3828.32 | 720 | 4320 | 1440
15 | 36.2 | 36.2 | 6.25 | 6.1 | -0.015 | 28.4 | 170 | 2880 | 720 | 6642.56 | 2880 | 2736.04 | 720 | -0.015 | 55 | 323 | 2880 | 1440 | 9462.64 | 2880 | 3828.4 | 1440 | 5760 | 2160
16 | 36.2 | 36.3 | 6.3 | 6.1 | -0.015 | 29.3 | 165 | 1440 | 720 | 6642.64 | 1440 | 2736.08 | 720 | -0.015 | 54.7 | 321 | 4320 | 720 | 9462.88 | 4320 | 3828.44 | 720 | 5760 | 1440
17 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 28.9 | 164 | 1440 | 720 | 6642.72 | 1440 | 2736.12 | 720 | -0.015 | 54.5 | 314 | 2880 | 1440 | 9463.04 | 2880 | 3828.52 | 1440 | 4320 | 2160
18 | 36.5 | 36.6 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 27.4 | 154 | 1440 | 720 | 6642.8 | 1440 | 2736.16 | 720 | -0.015 | 52 | 303 | 2880 | 720 | 9463.2 | 2880 | 3828.56 | 720 | 4320 | 1440
19 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 25 | 133 | 1440 | 720 | 6642.88 | 1440 | 2736.2 | 720 | -0.015 | 51 | 304 | 2880 | 1440 | 9463.36 | 2880 | 3828.64 | 1440 | 4320 | 2160
20 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 20.7 | 113 | 1440 | 720 | 6642.96 | 1440 | 2736.24 | 720 | -0.015 | 50 | 295 | 4320 | 1440 | 9463.6 | 4320 | 3828.72 | 1440 | 5760 | 2160
21 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 21 | 118 | 1440 | 0 | 6643.04 | 1440 | 2736.24 | 0 | -0.015 | 50.4 | 297 | 1440 | 720 | 9463.68 | 1440 | 3828.76 | 720 | 2880 | 720
22 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 21.3 | 117 | 1440 | 720 | 6643.12 | 1440 | 2736.28 | 720 | -0.015 | 53 | 309 | 4320 | 1440 | 9463.92 | 4320 | 3828.84 | 1440 | 5760 | 2160
23 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 18.7 | 102 | 1440 | 0 | 6643.2 | 1440 | 2736.28 | 0 | -0.015 | 45.7 | 270 | 2880 | 720 | 9464.08 | 2880 | 3828.88 | 720 | 4320 | 720
24 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 16.1 | 90 | 0 | 720 | 6643.2 | 0 | 2736.32 | 720 | -0.015 | 38.5 | 228 | 1440 | 1440 | 9464.16 | 1440 | 3828.96 | 1440 | 1440 | 2160
ИТОГО | [10 empty] | 31680 |  | 12960 | [6 empty] | 64800 |  | 25920
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759