## Лист1
Приложение № 3
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.06.2022
Часы | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 52 | 5060.26 |  | 1979.02 |  | 18 | 2697.5 |  | 871.29 |  | 76 | 7668.08 |  | 2426.94 |  | 22 | 2278.69 |  | 893.59 |  | 29 | 2552.56 |  | 1261.9
1 | 49 | 5060.4 | 504 | 1979.09 | 252 | 17 | 2697.56 | 288 | 871.31 | 96 | 64 | 7668.28 | 720 | 2427.04 | 360 | 19 | 2278.74 | 180 | 893.62 | 108 | 26 | 2552.64 | 288 | 1261.94 | 144
2 | 45 | 5060.53 | 468 | 1979.16 | 252 | 15 | 2697.61 | 240 | 871.33 | 96 | 64 | 7668.46 | 648 | 2427.13 | 324 | 17 | 2278.8 | 216 | 893.64 | 72 | 24 | 2552.71 | 252 | 1261.98 | 144
3 | 43 | 5060.63 | 360 | 1979.22 | 216 | 13 | 2697.65 | 192 | 871.35 | 96 | 56 | 7668.61 | 540 | 2427.22 | 324 | 16 | 2278.84 | 144 | 893.67 | 108 | 23 | 2552.76 | 180 | 1262.02 | 144
4 | 38 | 5060.75 | 432 | 1979.29 | 252 | 12 | 2697.69 | 192 | 871.37 | 96 | 54 | 7668.77 | 576 | 2427.31 | 324 | 14 | 2278.88 | 144 | 893.69 | 72 | 24 | 2552.82 | 216 | 1262.06 | 144
5 | 42 | 5060.85 | 360 | 1979.36 | 252 | 13 | 2697.73 | 192 | 871.39 | 96 | 62 | 7668.92 | 540 | 2427.4 | 324 | 16 | 2278.92 | 144 | 893.71 | 72 | 26 | 2552.89 | 252 | 1262.1 | 144
6 | 51 | 5060.97 | 432 | 1979.43 | 252 | 15 | 2697.77 | 192 | 871.41 | 96 | 68 | 7669.1 | 648 | 2427.49 | 324 | 20 | 2278.97 | 180 | 893.74 | 108 | 29 | 2552.95 | 216 | 1262.14 | 144
7 | 60 | 5061.12 | 540 | 1979.5 | 252 | 18 | 2697.83 | 288 | 871.43 | 96 | 80 | 7669.31 | 756 | 2427.58 | 324 | 24 | 2279.03 | 216 | 893.76 | 72 | 34 | 2553.04 | 324 | 1262.19 | 180
8 | 69 | 5061.28 | 576 | 1979.56 | 216 | 23 | 2697.88 | 240 | 871.45 | 96 | 91 | 7669.53 | 792 | 2427.66 | 288 | 27 | 2279.09 | 216 | 893.79 | 108 | 41 | 2553.13 | 324 | 1262.23 | 144
9 | 75 | 5061.5 | 792 | 1979.64 | 288 | 29 | 2697.96 | 384 | 871.47 | 96 | 94 | 7669.8 | 972 | 2427.76 | 360 | 26 | 2279.16 | 252 | 893.82 | 108 | 44 | 2553.26 | 468 | 1262.29 | 216
10 | 81 | 5061.71 | 756 | 1979.71 | 252 | 26 | 2698.04 | 384 | 871.49 | 96 | 96 | 7670.05 | 900 | 2427.85 | 324 | 26 | 2279.23 | 252 | 893.85 | 108 | 44 | 2553.38 | 432 | 1262.35 | 216
11 | 77 | 5061.92 | 756 | 1979.78 | 252 | 29 | 2698.11 | 336 | 871.51 | 96 | 89 | 7670.3 | 900 | 2427.94 | 324 | 28 | 2279.3 | 252 | 893.88 | 108 | 48 | 2553.49 | 396 | 1262.41 | 216
12 | 78 | 5062.13 | 756 | 1979.85 | 252 | 28 | 2698.19 | 384 | 871.53 | 96 | 91 | 7670.56 | 936 | 2428.04 | 360 | 26 | 2279.37 | 252 | 893.91 | 108 | 44 | 2553.61 | 432 | 1262.48 | 252
13 | 77 | 5062.35 | 792 | 1979.93 | 288 | 29 | 2698.28 | 432 | 871.56 | 144 | 92 | 7670.82 | 936 | 2428.14 | 360 | 22 | 2279.45 | 288 | 893.93 | 72 | 46 | 2553.73 | 432 | 1262.55 | 252
14 | 72 | 5062.55 | 720 | 1980 | 252 | 29 | 2698.35 | 336 | 871.58 | 96 | 91 | 7671.07 | 900 | 2428.23 | 324 | 28 | 2279.52 | 252 | 893.96 | 108 | 43 | 2553.83 | 360 | 1262.62 | 252
15 | 69 | 5062.76 | 756 | 1980.07 | 252 | 28 | 2698.44 | 432 | 871.6 | 96 | 92 | 7671.32 | 900 | 2428.32 | 324 | 26 | 2279.59 | 252 | 893.99 | 108 | 37 | 2553.94 | 396 | 1262.68 | 216
16 | 71 | 5062.97 | 756 | 1980.14 | 252 | 26 | 2698.52 | 384 | 871.63 | 144 | 92 | 7671.58 | 936 | 2428.42 | 360 | 28 | 2279.67 | 288 | 894.02 | 108 | 41 | 2554.04 | 360 | 1262.75 | 252
17 | 73 | 5063.19 | 792 | 1980.22 | 288 | 23 | 2698.6 | 384 | 871.65 | 96 | 101 | 7671.88 | 1080 | 2428.54 | 432 | 26 | 2279.75 | 288 | 894.06 | 144 | 39 | 2554.16 | 432 | 1262.82 | 252
18 | 70 | 5063.37 | 648 | 1980.29 | 252 | 23 | 2698.67 | 336 | 871.67 | 96 | 102 | 7672.14 | 936 | 2428.64 | 360 | 27 | 2279.82 | 252 | 894.08 | 72 | 41 | 2554.25 | 324 | 1262.87 | 180
19 | 69 | 5063.57 | 720 | 1980.37 | 288 | 21 | 2698.73 | 288 | 871.69 | 96 | 107 | 7672.45 | 1116 | 2428.75 | 396 | 30 | 2279.9 | 288 | 894.11 | 108 | 39 | 2554.36 | 396 | 1262.93 | 216
20 | 68 | 5063.79 | 792 | 1980.46 | 324 | 21 | 2698.81 | 384 | 871.71 | 96 | 107 | 7672.81 | 1296 | 2428.89 | 504 | 31 | 2280.01 | 396 | 894.15 | 144 | 43 | 2554.49 | 468 | 1263.01 | 288
21 | 68 | 5063.94 | 540 | 1980.52 | 216 | 22 | 2698.86 | 240 | 871.73 | 96 | 110 | 7673.06 | 900 | 2428.97 | 288 | 33 | 2280.08 | 252 | 894.17 | 72 | 41 | 2554.57 | 288 | 1263.05 | 144
22 | 72 | 5064.15 | 756 | 1980.6 | 288 | 24 | 2698.93 | 336 | 871.75 | 96 | 114 | 7673.41 | 1260 | 2429.08 | 396 | 32 | 2280.17 | 324 | 894.2 | 108 | 42 | 2554.69 | 432 | 1263.12 | 252
23 | 63 | 5064.34 | 684 | 1980.67 | 252 | 22 | 2699 | 336 | 871.77 | 96 | 100 | 7673.72 | 1116 | 2429.17 | 324 | 28 | 2280.25 | 288 | 894.23 | 108 | 34 | 2554.8 | 396 | 1263.17 | 180
24 | 52 | 5064.51 | 612 | 1980.74 | 252 | 19 | 2699.07 | 336 | 871.79 | 96 | 76 | 7673.98 | 936 | 2429.27 | 360 | 22 | 2280.33 | 288 | 894.25 | 72 | 34 | 2554.89 | 324 | 1263.23 | 216
ИТОГО |  |  | 15300 |  | 6192 |  |  | 7536 |  | 2400 |  |  | 21240 |  | 8388 |  |  | 5904 |  | 2376 |  |  | 8388 |  | 4788
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 1128.79 |  | 90.13 |  | 16 | 2240.14 |  | 1543.17 |  | 30 | 2962.12 |  | 1099.52 |  | 0 | 405.6 |  | 257.37 |  | 50 | 3980.15 |  | 1323.56
1 | 1 | 1128.81 | 12 | 90.13 | 0 | 15 | 2240.18 | 96 | 1543.22 | 120 | 27 | 2962.17 | 240 | 1099.55 | 144 | 0 | 405.61 | 36 | 257.38 | 36 | 47 | 3980.26 | 528 | 1323.6 | 192
2 | 1 | 1128.82 | 6 | 90.13 | 0 | 11 | 2240.22 | 96 | 1543.27 | 120 | 27 | 2962.22 | 240 | 1099.59 | 192 | 0 | 405.61 | 0 | 257.38 | 0 | 46 | 3980.36 | 480 | 1323.64 | 192
3 | 1 | 1128.84 | 12 | 90.13 | 0 | 12 | 2240.25 | 72 | 1543.31 | 96 | 24 | 2962.27 | 240 | 1099.62 | 144 | 0 | 405.61 | 0 | 257.38 | 0 | 44 | 3980.45 | 432 | 1323.68 | 192
4 | 1 | 1128.85 | 6 | 90.13 | 0 | 17 | 2240.29 | 96 | 1543.37 | 144 | 24 | 2962.32 | 240 | 1099.66 | 192 | 0 | 405.62 | 36 | 257.38 | 0 | 42 | 3980.55 | 480 | 1323.72 | 192
5 | 1 | 1128.86 | 6 | 90.13 | 0 | 18 | 2240.34 | 120 | 1543.42 | 120 | 24 | 2962.36 | 192 | 1099.69 | 144 | 0 | 405.62 | 0 | 257.39 | 36 | 48 | 3980.65 | 480 | 1323.76 | 192
6 | 1 | 1128.88 | 12 | 90.13 | 0 | 19 | 2240.39 | 120 | 1543.47 | 120 | 25 | 2962.41 | 240 | 1099.73 | 192 | 0 | 405.62 | 0 | 257.39 | 0 | 56 | 3980.76 | 528 | 1323.8 | 192
7 | 1 | 1128.9 | 12 | 90.13 | 0 | 14 | 2240.43 | 96 | 1543.52 | 120 | 27 | 2962.46 | 240 | 1099.76 | 144 | 3 | 405.63 | 36 | 257.39 | 0 | 64 | 3980.89 | 624 | 1323.84 | 192
8 | 1 | 1128.91 | 6 | 90.13 | 0 | 12 | 2240.48 | 120 | 1543.56 | 96 | 39 | 2962.52 | 288 | 1099.79 | 144 | 0 | 405.63 | 0 | 257.4 | 36 | 71 | 3981.02 | 624 | 1323.88 | 192
9 | 1 | 1128.93 | 12 | 90.13 | 0 | 26 | 2240.55 | 168 | 1543.63 | 168 | 57 | 2962.62 | 480 | 1099.82 | 144 | 0 | 405.63 | 0 | 257.4 | 0 | 81 | 3981.19 | 816 | 1323.92 | 192
10 | 1 | 1128.94 | 6 | 90.13 | 0 | 32 | 2240.65 | 240 | 1543.75 | 288 | 64 | 2962.76 | 672 | 1099.86 | 192 | 0 | 405.64 | 36 | 257.41 | 36 | 74 | 3981.35 | 768 | 1323.97 | 240
11 | 1 | 1128.96 | 12 | 90.13 | 0 | 39 | 2240.76 | 264 | 1543.82 | 168 | 72 | 2962.91 | 720 | 1099.89 | 144 | 0 | 405.65 | 36 | 257.41 | 0 | 74 | 3981.5 | 720 | 1324.01 | 192
12 | 1 | 1128.97 | 6 | 90.13 | 0 | 35 | 2240.9 | 336 | 1543.95 | 312 | 74 | 2963.07 | 768 | 1099.92 | 144 | 0 | 405.65 | 0 | 257.41 | 0 | 72 | 3981.66 | 768 | 1324.05 | 192
13 | 1 | 1128.99 | 12 | 90.13 | 0 | 35 | 2241.02 | 288 | 1544.05 | 240 | 83 | 2963.24 | 816 | 1099.96 | 192 | 0 | 405.66 | 36 | 257.42 | 36 | 76 | 3981.82 | 768 | 1324.1 | 240
14 | 1 | 1129 | 6 | 90.13 | 0 | 34 | 2241.15 | 312 | 1544.16 | 264 | 74 | 2963.4 | 768 | 1100 | 192 | 3 | 405.66 | 0 | 257.42 | 0 | 71 | 3981.97 | 720 | 1324.14 | 192
15 | 1 | 1129.02 | 12 | 90.13 | 0 | 33 | 2241.27 | 288 | 1544.26 | 240 | 69 | 2963.56 | 768 | 1100.04 | 192 | 0 | 405.67 | 36 | 257.43 | 36 | 67 | 3982.12 | 720 | 1324.18 | 192
16 | 1 | 1129.04 | 12 | 90.13 | 0 | 33 | 2241.38 | 264 | 1544.37 | 264 | 67 | 2963.71 | 720 | 1100.07 | 144 | 3 | 405.67 | 0 | 257.43 | 0 | 68 | 3982.26 | 672 | 1324.22 | 192
17 | 1 | 1129.06 | 12 | 90.13 | 0 | 40 | 2241.52 | 336 | 1544.5 | 312 | 64 | 2963.86 | 720 | 1100.11 | 192 | 0 | 405.68 | 36 | 257.44 | 36 | 66 | 3982.41 | 720 | 1324.27 | 240
18 | 1 | 1129.07 | 6 | 90.13 | 0 | 26 | 2241.63 | 264 | 1544.59 | 216 | 60 | 2963.97 | 528 | 1100.14 | 144 | 0 | 405.69 | 36 | 257.44 | 0 | 65 | 3982.54 | 624 | 1324.32 | 240
19 | 1 | 1129.09 | 12 | 90.13 | 0 | 31 | 2241.73 | 240 | 1544.7 | 264 | 40 | 2964.07 | 480 | 1100.18 | 192 | 0 | 405.69 | 0 | 257.44 | 0 | 64 | 3982.69 | 720 | 1324.36 | 192
20 | 1 | 1129.11 | 12 | 90.13 | 0 | 9 | 2241.81 | 192 | 1544.76 | 144 | 33 | 2964.17 | 480 | 1100.22 | 192 | 0 | 405.7 | 36 | 257.45 | 36 | 70 | 3982.87 | 864 | 1324.42 | 288
21 | 1 | 1129.12 | 6 | 90.13 | 0 | 14 | 2241.85 | 96 | 1544.79 | 72 | 32 | 2964.22 | 240 | 1100.24 | 96 | 0 | 405.71 | 36 | 257.45 | 0 | 71 | 3982.99 | 576 | 1324.46 | 192
22 | 1 | 1129.14 | 12 | 90.13 | 0 | 16 | 2241.9 | 120 | 1544.84 | 120 | 32 | 2964.29 | 336 | 1100.28 | 192 | 0 | 405.71 | 0 | 257.46 | 36 | 70 | 3983.15 | 768 | 1324.51 | 240
23 | 1 | 1129.16 | 12 | 90.13 | 0 | 14 | 2241.95 | 120 | 1544.89 | 120 | 33 | 2964.36 | 336 | 1100.31 | 144 | 0 | 405.72 | 36 | 257.46 | 0 | 58 | 3983.3 | 720 | 1324.55 | 192
24 | 1 | 1129.17 | 6 | 90.13 | 0 | 15 | 2242 | 120 | 1544.94 | 120 | 26 | 2964.42 | 288 | 1100.35 | 192 | 0 | 405.72 | 0 | 257.47 | 36 | 51 | 3983.42 | 576 | 1324.59 | 192
ИТОГО |  |  | 228 |  | 0 |  |  | 4464 |  | 4248 |  |  | 11040 |  | 3984 |  |  | 432 |  | 360 |  |  | 15696 |  | 4944
Часы | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.86 |  | 8.02 |  | 20 | 2058.72 |  | 752.2
1 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 18 | 2058.76 | 192 | 752.22 | 96
2 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 19 | 2058.81 | 240 | 752.24 | 96
3 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 17 | 2058.84 | 144 | 752.26 | 96
4 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 17 | 2058.87 | 144 | 752.28 | 96
5 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 19 | 2058.91 | 192 | 752.3 | 96
6 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 23 | 2058.94 | 144 | 752.32 | 96
7 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 22 | 2058.99 | 240 | 752.34 | 96
8 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 31 | 2059.03 | 192 | 752.36 | 96
9 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 46 | 2059.12 | 432 | 752.38 | 96
10 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 57 | 2059.23 | 528 | 752.4 | 96
11 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 65 | 2059.35 | 576 | 752.42 | 96
12 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 70 | 2059.48 | 624 | 752.44 | 96
13 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 63 | 2059.62 | 672 | 752.47 | 144
14 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 57 | 2059.74 | 576 | 752.49 | 96
15 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 54 | 2059.86 | 576 | 752.52 | 144
16 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 56 | 2059.98 | 576 | 752.54 | 96
17 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 51 | 2060.1 | 576 | 752.57 | 144
18 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 34 | 2060.19 | 432 | 752.59 | 96
19 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 30 | 2060.26 | 336 | 752.61 | 96
20 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 23 | 2060.33 | 336 | 752.63 | 96
21 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 21 | 2060.37 | 192 | 752.65 | 96
22 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 21 | 2060.41 | 192 | 752.66 | 48
23 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 20 | 2060.46 | 240 | 752.68 | 96
24 | 0 | 20.86 | 0 | 8.02 | 0 | 18 | 2060.5 | 192 | 752.7 | 96
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8544 |  | 2400
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись ____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.06.2022
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 4320 | 1440 | 3084 | 1548 | 504 | 252 | 288 | 96 | 720 | 360 | 180 | 108 | 288 | 144 | 12 | 0 | 96 | 120 | 240 | 144 | 36 | 36 | 528 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
2 | 1440 | 2160 | 2886 | 1488 | 468 | 252 | 240 | 96 | 648 | 324 | 216 | 72 | 252 | 144 | 6 | 0 | 96 | 120 | 240 | 192 | 0 | 0 | 480 | 192 | 0 | 0 | 240 | 96
3 | 2880 | 720 | 2316 | 1416 | 360 | 216 | 192 | 96 | 540 | 324 | 144 | 108 | 180 | 144 | 12 | 0 | 72 | 96 | 240 | 144 | 0 | 0 | 432 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
4 | 1440 | 1440 | 2562 | 1512 | 432 | 252 | 192 | 96 | 576 | 324 | 144 | 72 | 216 | 144 | 6 | 0 | 96 | 144 | 240 | 192 | 36 | 0 | 480 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
5 | 3600 | 1440 | 2478 | 1476 | 360 | 252 | 192 | 96 | 540 | 324 | 144 | 72 | 252 | 144 | 6 | 0 | 120 | 120 | 192 | 144 | 0 | 36 | 480 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
6 | 3600 | 1440 | 2712 | 1524 | 432 | 252 | 192 | 96 | 648 | 324 | 180 | 108 | 216 | 144 | 12 | 0 | 120 | 120 | 240 | 192 | 0 | 0 | 528 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
7 | 1440 | 1440 | 3372 | 1476 | 540 | 252 | 288 | 96 | 756 | 324 | 216 | 72 | 324 | 180 | 12 | 0 | 96 | 120 | 240 | 144 | 36 | 0 | 624 | 192 | 0 | 0 | 240 | 96
8 | 4320 | 1440 | 3378 | 1416 | 576 | 216 | 240 | 96 | 792 | 288 | 216 | 108 | 324 | 144 | 6 | 0 | 120 | 96 | 288 | 144 | 0 | 36 | 624 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
9 | 4320 | 1440 | 4776 | 1668 | 792 | 288 | 384 | 96 | 972 | 360 | 252 | 108 | 468 | 216 | 12 | 0 | 168 | 168 | 480 | 144 | 0 | 0 | 816 | 192 | 0 | 0 | 432 | 96
10 | 4320 | 2160 | 4974 | 1848 | 756 | 252 | 384 | 96 | 900 | 324 | 252 | 108 | 432 | 216 | 6 | 0 | 240 | 288 | 672 | 192 | 36 | 36 | 768 | 240 | 0 | 0 | 528 | 96
11 | 4320 | 1440 | 4968 | 1596 | 756 | 252 | 336 | 96 | 900 | 324 | 252 | 108 | 396 | 216 | 12 | 0 | 264 | 168 | 720 | 144 | 36 | 0 | 720 | 192 | 0 | 0 | 576 | 96
12 | 7200 | 2160 | 5262 | 1812 | 756 | 252 | 384 | 96 | 936 | 360 | 252 | 108 | 432 | 252 | 6 | 0 | 336 | 312 | 768 | 144 | 0 | 0 | 768 | 192 | 0 | 0 | 624 | 96
13 | 4320 | 1440 | 5472 | 1968 | 792 | 288 | 432 | 144 | 936 | 360 | 288 | 72 | 432 | 252 | 12 | 0 | 288 | 240 | 816 | 192 | 36 | 36 | 768 | 240 | 0 | 0 | 672 | 144
14 | 4320 | 1440 | 4950 | 1776 | 720 | 252 | 336 | 96 | 900 | 324 | 252 | 108 | 360 | 252 | 6 | 0 | 312 | 264 | 768 | 192 | 0 | 0 | 720 | 192 | 0 | 0 | 576 | 96
15 | 5760 | 2160 | 5136 | 1800 | 756 | 252 | 432 | 96 | 900 | 324 | 252 | 108 | 396 | 216 | 12 | 0 | 288 | 240 | 768 | 192 | 36 | 36 | 720 | 192 | 0 | 0 | 576 | 144
16 | 5760 | 1440 | 4968 | 1812 | 756 | 252 | 384 | 144 | 936 | 360 | 288 | 108 | 360 | 252 | 12 | 0 | 264 | 264 | 720 | 144 | 0 | 0 | 672 | 192 | 0 | 0 | 576 | 96
17 | 4320 | 2160 | 5376 | 2136 | 792 | 288 | 384 | 96 | 1080 | 432 | 288 | 144 | 432 | 252 | 12 | 0 | 336 | 312 | 720 | 192 | 36 | 36 | 720 | 240 | 0 | 0 | 576 | 144
18 | 4320 | 1440 | 4386 | 1656 | 648 | 252 | 336 | 96 | 936 | 360 | 252 | 72 | 324 | 180 | 6 | 0 | 264 | 216 | 528 | 144 | 36 | 0 | 624 | 240 | 0 | 0 | 432 | 96
19 | 4320 | 2160 | 4596 | 1848 | 720 | 288 | 288 | 96 | 1116 | 396 | 288 | 108 | 396 | 216 | 12 | 0 | 240 | 264 | 480 | 192 | 0 | 0 | 720 | 192 | 0 | 0 | 336 | 96
20 | 5760 | 2160 | 5256 | 2112 | 792 | 324 | 384 | 96 | 1296 | 504 | 396 | 144 | 468 | 288 | 12 | 0 | 192 | 144 | 480 | 192 | 36 | 36 | 864 | 288 | 0 | 0 | 336 | 96
21 | 2880 | 720 | 3366 | 1272 | 540 | 216 | 240 | 96 | 900 | 288 | 252 | 72 | 288 | 144 | 6 | 0 | 96 | 72 | 240 | 96 | 36 | 0 | 576 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
22 | 5760 | 2160 | 4536 | 1776 | 756 | 288 | 336 | 96 | 1260 | 396 | 324 | 108 | 432 | 252 | 12 | 0 | 120 | 120 | 336 | 192 | 0 | 36 | 768 | 240 | 0 | 0 | 192 | 48
23 | 4320 | 720 | 4284 | 1512 | 684 | 252 | 336 | 96 | 1116 | 324 | 288 | 108 | 396 | 180 | 12 | 0 | 120 | 120 | 336 | 144 | 36 | 0 | 720 | 192 | 0 | 0 | 240 | 96
24 | 1440 | 2160 | 3678 | 1632 | 612 | 252 | 336 | 96 | 936 | 360 | 288 | 72 | 324 | 216 | 6 | 0 | 120 | 120 | 288 | 192 | 0 | 36 | 576 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
ИТОГО | 96480 | 38880 | 98772 | 40080 | 15300 | 6192 | 7536 | 2400 | 21240 | 8388 | 5904 | 2376 | 8388 | 4788 | 228 | 0 | 4464 | 4248 | 11040 | 3984 | 432 | 360 | 15696 | 4944 | 0 | 0 | 8544 | 2400
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись ____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759