Приложение №7 к единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

1.Общая информация о сетевой организации

1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2017г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2018г. | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 16,006 | 16,006 | 0% |
| ВЛ-0,4 кВ | 330,116 | 339,071 | 2,7% |
| КЛ-6 кВ | 103,718 | 103,818 | 0,096% |
| КЛ-0,4 кВ | 51,954 | 52,234 | 0,54% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 125 | 126 | 0,8% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | На 01.01.2017г.(%) | На 01.01.2018г.(%) | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 57,50 | 67,50 | Увеличение На 10% |
| ВЛ-6 кВ | 99,35 | 98,64 | Снижение на 0,71% |
| ВЛ-0,4 кВ | 90,85 | 90,50 | Снижение на 0,35% |
| КЛ-6 кВ | 83,96 | 85,12 | Увеличение на 1,16% |
| КЛ-0,4 кВ | 89,06 | 91,83 | Увеличение на 2,77% |
| ПС 35/6 кВ | 40,24 | 31,55 | Снижение на 8,69% |
| ТП 6/0,4 кВ | 97,90 | 97,97 | Увеличение на 0,07% |