|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **август** | **месяц** | **20** | **18** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ записи в журнале**  **учета прекращения передачи эл.энергии** | **дата**  **(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые**  **объекты** |
| 127 | 270(ЖУПП) | 4.08.18 | 15:55 | 17:17 | Из-за метеоусловий,  обрыв проводов, отключение от защит | ТП88 ф.7 | 47 | 95 | - | - |
| 128 | 271(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:10 | 17:28 | Из-за метеоусловий  отключение от защит | ТП31 ф.2 | 49 | 105 | - | - |
| 129 | 272(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:10 | 18:17 | Из-за метеоусловий,  обрыв проводов, отключение от защит | ТП54 ф.4 | 102 | 215 | - | - |
| 130 | 273(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:25 | 18:28 | Из-за метеоусловий  отключение от защит | ТП83 ф.12 | 17 | 45 | - | - |
| 131 | 274(ЖУПП) | 4.08.18 | 15:40 | 19:10 | Из-за метеоусловий,  КЗ на линии, отключение от защит | ТП121 ф.2 | 45 | 97 | - | - |
| 132 | 275(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:30 | 19:19 | Из-за метеоусловий  отключение от защит | ТП165 ф.8 | 3 | - | - | кол. сад |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Кудрявцев В.В.