## Прил.1(2018) город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации _ ОАО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий городских населенных пунктов )
(в соответствии с градацией мероприятий, согласованной с РЭК)
2018 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Марка провода/кабеля | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС) | удельные расходы ( тыс. руб. на 1 м - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №121 Инв. № 30112 согласно договора технологического присоединения 71Т/17 от 08.12.2017 с увеличением протяжённости на 110 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.23 | 110 | 10 | 26.2925 | 0.23902 | 08.12.2017 71Т/17 | Груздева Валентина Сергеевна | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.2. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №40 Инв. № 30076 согласно договора технологического присоединения 20Т-юр/18 от 15.08.2018 с увеличением протяжённости на 150 м | СИП 2х25 | 2018 | 0.4 | 150 | 10 | 19.3843 | 0.12923 | 15.08.2018 20Т-юр/18 | Индивидуальный предприниматель Фонарева Марина Владимировна | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.3. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 Инв. № 30048 согласно договора технологического присоединения 17Т-юр/18 от 17.07.2018 с увеличением протяжённости на 85 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 85 | 15 | 21.5406 | 0.25342 | 17.07.2018 17Т-юр/18 | ООО "Возрождение" | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 Инв. № 30136 согласно договора технологического присоединения 29Т-юр/18 от 31.10.2018 с увеличением протяжённости на 100 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 100 | 15 | 21.8604 | 0.2186 | 31.10.2018 29Т-юр/18 | Индивидуальный предприниматель Большаков Игорь Владимирович | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №147 Инв. № 30650 согласно договора технологического присоединения 45Т/18 от 26.09.2018 с увеличением протяжённости на 80 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 80 | 15 | 14.9962 | 0.18745 | 26.09.2018 45Т/18 | Рябцов Сергей Федорович | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.6. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №73 Инв. № 30094 согласно договора технологического присоединения 1Т/18 от 09.01.2018 с увеличением протяжённости на 40 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 40 | 11 | 9.0386 | 0.22596 | 09.01.2018 1Т/18 | Кузьмичев Анатолий Александрович | до 15 кВт (включительно)
1.1.1.7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Инв. № 30660 согласно договора технологического присоединения 25Т-юр/18 от 05.10.2018 с увеличением протяжённости на 140 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 140 | 15 | 32.4999 | 0.23214 | 05.10.2018 25Т-юр/18 | ООО "Лесторг" | до 15 кВт (включительно)
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №44 Инв. № 30080 согласно договора технологического присоединения 40Т/18 от 10.09.2018 с увеличением протяжённости на 260 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 260 | 35 | 68.0268 | 0.26164 | 10.09.2018 40Т/18 | Огорельцев Алексей Ильич | до 15 кВт (включительно)
1.1.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой опор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №78 Инв. № 30096 согласно договора технологического присоединения 2Т/18 от 09.01.2018 с увеличением протяжённости на 70 м | СИП 2х16 | 2018 | 0.23 | 70 | 10 | 17.9662 | 0.25666 | 09.01.2018 2Т/18 | Кузьмичев Анатолий Александрович | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Инв. № 30092 согласно договора технологического присоединения 15Т/18 от 14.05.2018 с увеличением протяжённости на 50 м | СИП 2х25 | 2018 | 0.23 | 50 | 10 | 17.5426 | 0.35085 | 14.05.2018 15Т/18 | Карманов Алексей Валентинович | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.3. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №52 Инв. № 30084 согласно договора технологического присоединения 26Т/18 от 14.06.2018 с увеличением протяжённости на 120 м | СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 120 | 10 | 28.8341 | 0.24028 | 14.06.2018 26Т/18 | Киров Андрей Иванович | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №56 Инв. № 30087 согласно договора технологического присоединения 11Т/18 от 18.04.2018 с увеличением протяжённости на 160 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 160 | 10 | 49.7564 | 0.31098 | 18.04.2018 11Т/18 | Смирнова Татьяна Михайловна | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №130 Инв. № 30140 согласно договора технологического присоединения 43Т/18 от 17.09.2018 с увеличением протяжённости на 70 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 70 | 15 | 41.5031 | 0.5929 | 17.09.2018 43Т/18 | Комельков Алексей Викторович | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 Инв. № 30081 согласно договора технологического присоединения 1Т-юр/18 от 19.01.2018 с увеличением протяжённости на 180 м | СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 180 | 15 | 72.9284 | 0.40516 | 19.01.2018 1Т-юр/18 | ООО "ПК Русский металл" | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Инв. № 30092 согласно договора технологического присоединения 42Т/16 от 20.06.2016 с увеличением протяжённости на 250 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 250 | 15 | 124.3447 | 0.49738 | 20.06.2016 42Т/16 | Правдин Максим Александрович | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 Инв. № 30661 согласно договора технологического присоединения 15Т-юр/18 от 19.06.2018 с увеличением протяжённости на 100 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 100 | 15 | 60.6115 | 0.60611 | 19.06.2018 15Т-юр/18 | ООО "Зевс" | до 15 кВт (включительно)
1.2.1.9. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 Инв. № 30056 согласно договора технологического присоединения 16Т/16 от 25.03.2016 с увеличением протяжённости на 100 м | СИП 4х35 | 2018 | 0.4 | 100 | 10 | 47.6127 | 0.47613 | 25.03.2016 16Т/16 | Беляй Марина Николаевна | до 15 кВт (включительно)
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
1.2.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2.3.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №78 Инв. № 30096 согласно договора технологического присоединения 18Т-юр/17 от 29.11.2017 с увеличением протяжённости на 90 м | СИП 4х120 | 2018 | 0.4 | 90 | 150 | 80.7259 | 0.89695 | 29.11.2017 18Т-юр/17 | Открытое акционерное общество "Производственное объединение грузового автотранспорта" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно)
1.2.3.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 Инв. № 30136 согласно договора технологического присоединения 49Т/18 от 24.10.2018 с увеличением протяжённости на 650 м | СИП 4х120 | 2018 | 0.4 | 650 | 30 | 359.0528 | 0.55239 | 24.10.2018 49Т/18 | Рыжов Максим Викторович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно)
1.2.3.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 Инв. № 30136 согласно договора технологического присоединения 28Т-юр/18 от 26.10.2018 с увеличением протяжённости на 650 м | СИП 4х120 | 2018 | 0.4 | 650 | 30 | 363.0606 | 0.55855 | 26.10.2018 28Т-юр/18 | Индивидуальный предприниматель Золотарев Сергей Михайлович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно)
1.2.4. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.2.5. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный сечением от 50 до 100 мм включительно
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.1.3.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №15 Инв. № 30206 согласно договора технологического присоединения 20Т-юр/17 от 25.12.2017 с увеличением протяжённости на 180 м | АВБШв 4х150 | 2018 | 0.4 | 180 | 211 | 205.1332 | 1.1396 | 25.12.2017 20Т-юр/17 | Управление Судебного департамента в Ивановской области | свыше 150 кВт и менее 670 кВт
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.3. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.2.4. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.2.5. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.2.6. | Кабель в в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3.1. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.3.2. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.3.3. | Кабель в стальной трубе, многожильный сечением от 100 до 200 мм включительно
2.3.4. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.4. | Прокладка кабельной линии в железобетонных лотках | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4.1. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 50 до 100 мм включительно
2.4.2. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 100 до 200 мм включительно
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5.1. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.5.2. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.5.3. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.5.4. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Пункт учета и секционирования с односторонним питанием
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Мачтового типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1.1. | КТП 63/6(10)/0,4 с трансформатором 63 кВА
4.1.2. | КТП 100/6(10)/0,4 с трансформатором 100 кВА
4.1.3. | КТП 250/6(10)/0,4 с трансформатором 63 кВА
….
4.2. | Киоскового типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором
4.2.1.1. | КТП 25/6(10)/0,4кВ с трансформатором 25кВА
4.2.1.2. | КТП 63/6(10)/0,4 с трансформатором 63 кВА
4.2.1.3. | КТП 100/6(10)/0,4 с трансформатором 100 кВА
4.2.1.4. | КТП 160/6(10)/0,4 с трансформатором 160 кВА
4.2.1.5. | КТП 250/6(10)/0,4 с трансформатором 160 кВА
4.2.1.6. | КТП 250/6(10)/0,4 с трансформатором 250 кВА
4.2.1.7. | КТП 400/6(10)/0,4 с трансформатором 100 кВА
4.2.1.8. | КТП 400/6(10)/0,4 с трансформатором 160 кВА
4.2.1.9. | КТП 400/6(10)/0,4 с трансформатором 250 кВА
4.2.1.10. | КТП 400/6(10)/0,4 с трансформатором 400 кВА
4.2.1.11. | КТП 630/6(10)/0,4 с трансформатором 630кВА
….
4.2.2. | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами
4.2.2.1. | КТП 250/6(10)/0,4 с 2 трансформаторами 250 кВА
4.2.2.2. | КТП 630/6(10)/0,4 с 2 трансформаторами 630 кВА
….
4.2.3. | Комплектная трансформаторная подстанция с тремя трансформаторами
4.2.3.1. | КТП 630/6(10)/0,4 с 3 трансформаторами 250 кВА
….
4.3. | Кирпичного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.3.1. | ТП (кирпич) с трансформатором 400 кВА
4.3.2. | ТП (кирпич) с 2 трансформаторами 160 кВА
4.3.3. | ТП (кирпич) с 2 трансформаторами 400 кВА
4.3.4. | ТП (кирпич) с 2 трансформаторами 630 кВА
4.3.5. | ТП (кирпич) с 2 трансформаторами 1000 кВА
….
4.4. | Бетонного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.4.1. | БКТП с 2 трансформаторами 630 кВА
….
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | РП со встроенной трансформаторной подстанцией на 2 трансформатора по 630 кВА
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1.
** все категории потребителей
| И.о. генерального директора |  |  |  |  | В.В. Кудрявцев
1682.7115
Note on E8: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on G8: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

## Прил.1(2019) город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации ___________________________________________________________
ОАО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий городских населенных пунктов )
(в соответствии с градацией мероприятий, согласованной с РЭК)
2019 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Марка провода/кабеля | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС) | удельные расходы ( тыс. руб. на 1 м - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.1.1.1 | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП31 инв.№30067 с увеличением протяженности на 130м к договору тех.присоединения № 4Т/19 от 06.02.2019г | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 130 | 10 | 35.3473 | 3.5347 | 06.02.2019 4Т/19 | Богданова Наталья Ивановна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 113 инв.№30136по договору тех.присоединения 5Т/19 от 13.02.2019г увеличив протяженность на 250м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 250 | 15 | 51.5885 | 3.4392 | 13.02.2019 5Т/19 | Круглов Александр Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП 47 инв.№30156 увеличив протяженность на 100м к договору №6т-юр/19 от 19.02.2019г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 100 | 8 | 19.0499 | 2.3812 | 19.02.2019 6Т-юр/19 | Индивидуальный предприниматель Воронков Эдуард Викторович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП31 инв.№30067 увеличение протяженности на 95м к договору тех.присоединения №6т/19 от 26.02.2019г. | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 95 | 15 | 24.3099 | 1.6207 | 26.02.2019 6Т/19 | Грачева Ксения Валерьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.5 | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП1 инв.№30040 увеличив протяж.на 100м к договору №10т/19 от 19.03.2019г | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 100 | 15 | 22.4272 | 1.4951 | 19.03.2019 10Т/19 | Копылов Павел Викторович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.6 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП182 инв.№30651 к договору 11Т/19 от 27.03.19г увеличение протяженности на 110м | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 110 | 10 | 22.3217 | 2.2322 | 27.03.2019 11Т/19 | Зверев Алексей Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.7 | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от Тп 77 инв.№ 30095 увеличение протяж.на 265м к договору тех.присоединения 11Т-юр/19 от 01.07.19. | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 265 | 14 | 49.656 | 3.5469 | 01.07.2019 11Т-юр/19 | Общество с ограниченной ответственностью "Степ-Строй" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 139 инв.№ 30119 к договору тех.присоединения №21т-юр/19 от 14.11.2019г с увеличением протяженности на 60м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 60 | 15 | 38.5733 | 2.5716 | 14.11.2019 21Т-юр/19 | Акционерное общество "Первая башенная компания" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ инв.№30052 от ТП 14 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения 41т\19 от 28.06.2019г. | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 10.8971 | 0.72648 | 28.06.2019 41Т/19 | Коныгин Алексей Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.10 | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП 32 инв.№30068 увеличив протяженность на 95м согласно договора тех.присоединения №53т/18 от 07.11.2018г | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 95 | 25 | 15.449 | 0.61796 | 07.11.2018 53Т/18 | Золотов Александр Николаевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.11 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 11 инв.№ 30050 к договору тех.присоединения №17т/19 от 14.05.2019г с увеличением протяженности на 230м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 230 | 58 | 59.7492 | 1.0302 | 14.05.2019 17Т/19 | Виноградов Олег Владимирович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.12 | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП33 инв.№30069 увеличив протяженность на 40м согласно договора тех.присоединения №60т/18 от 03.12.2018г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 40 | 15 | 6.8864 | 0.45909 | 03.12.2018 60Т/18 | Брезгин Сергей Анатольевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.13 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 165 инв.№ 30145 к договору тех.присоединения №58т/19 от 12.09.2019г с увеличением протяженности на 290м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 90 | 15 | 29.1687 | 1.9446 | 12.09.2019 58Т/19 | Беляев Владимир Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.14 | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от Тп 17 инв.№30054 к договору тех.присоединения №63т/19 от 24.09.19г с увеличением протяженности на 80м | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 62.8589 | 4.1906 | 24.09.2019 63Т/19 | Лебедев Максим Валерьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.15 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 136 инв.№ 30142 к договору тех.присоединения №13т-юр/19 от 07.09.2019г с увеличением протяженности на 30м | СИП 2х16 30м 2х25 10м | 2019 | 0.23 | 30 | 10 | 8.8927 | 0.88927 | 07.10.2019 13Т-юр/19 | Индивидуальный предприниматель Черных Александр Аркадьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.16 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 113 инв.№ 30136 с увеличением протяженности на 120м к договору №17Т-юр/19 от 11.10.19г | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 120 | 15 | 24.6596 | 1.644 | 11.10.2019 17Т-юр/19 | ООО "Виртус" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
1.1.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой опор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 56 инв.№30087 с увеличением протяженности на 50м согласно договора тех.присоединения №1т\19 от 11.01.2019г | СИП 4х35 | 2019 | 0.23 | 50 | 5 | 28.368 | 5.6736 | 11.01.2019 1Т/19 | Груздева Елена Алексеевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.2 | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП37 инв.№30073 увеличив протяж.на 85м к договору тех.присоединения 12т/19 от 27.03.2019г. | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 85 | 10 | 49.6238 | 4.9624 | 27.03.2019 12Т/19 | Блинова Марина Викторовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 57 инв.№30123а с увеличением протяженности на 30м к договору тех.присоединения 15т/19 от 07.05.2019г | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 30 | 15 | 18.2671 | 1.2178 | 07.05.2019 15Т/19 | Золотарев Александр Павлович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.4 | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП 17 инв.№30054 с увеличением протяженности на 70м к договору тех.присоединения 18Т/19 от 15.05.2019г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 70 | 15 | 26.8421 | 1.7895 | 15.05.2019 18Т/19 | Плешанова Лидия Николаевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.5 | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП51 инв.№30129 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения №19т/19 от 16.05.2019г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 20.7399 | 1.3827 | 16.05.2019 19Т/19 | Зимин Дмитрий Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.6 | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП147 инв.№30650 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения №20т/19 от 17.05.2019г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 20.7399 | 1.3827 | 17.05.2019 20Т/19 | Тужиков Алексей Андреевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.7 | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП39 инв.№30075 согласно договора тех.присоединения 22Т/19 от 24.05.19г увеличение протяженности на 200м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 200 | 15 | 76.5637 | 5.1042 | 24.05.2019 22Т/19 | Фомина Наталья Юрьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30056 от ТП 19 с увеличением протяженности на 130м по договору тех.присоединения 29т/19 от 11.06.19г. | СИП4 4х16 | 2019 | 0.4 | 130 | 15 | 54.0417 | 3.6028 | 11.06.2019 29Т/19 | Вишневский Дмитрий Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.9 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30123а от ТП 57 с увеличением протяженности на 70м по договору тех.присоединения 32Т/19 от 17.06.19г. | СИП 4х25 | 2019 | 0.4 | 70 | 15 | 38.944 | 2.5963 | 17.06.2019 32Т/19 | Замазкина Галина Леонидовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.10 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30073 от ТП 37 с увеличением протяженности на 90м по договору тех.присоединения 33Т/19 от 18.06.19г. | СИП4 4х16 | 2019 | 0.4 | 90 | 15 | 25.2835 | 1.6856 | 18.06.2019 33Т/19 | Румянцев Денис Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.11 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 146 инв.№30647 к договору тех.присоединения 36Т/19 от 24.06.19г.с увеличением протяженности на 190м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 190 | 65 | 94.4934 | 1.4537 | 24.06.2019 36Т/19 | Овчинникова Галина Васильевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ инв.№30153 от ТП 158 с увеличением протяженности на 250м. по договору тех.присоединения 39т/19 от 26.06.19г. | СИП4 4х35 | 2019 | 0.4 | 250 | 15 | 109.118 | 7.2745 | 26.06.2019 39Т/19 | Макаров Михаил Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.13 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП308 инв.№30519 к договору 54Т/18 от 14.11.18г увеличение протяженности на 170м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 170 | 15 | 57.9306 | 3.862 | 14.11.2018 54Т/18 | Метелкин Сергей Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.14 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 139 инв.№30119 по договору тех.присоединения 3т-юр/19 от 05.02.2019г увеличив протяженность на 200м | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 200 | 5 | 111.3573 | 22.2715 | 05.02.2019 3Т-юр/19 | ООО "Т2 Мобайл" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.15 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30518 от ТП 161 с увеличением протяженности на 160м по договору тех.присоединения №47Т/19 от 30.07.19г | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 160 | 75 | 47.6859 | 0.63581 | 30.07.2019 47Т/19 | Карачев Владимир Николаевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.16 | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП134 инв.№30117 увеличив протяженность на 80м согласно договора тех.присоединения №37т/17 от 29.06.2017г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 25.9032 | 1.7269 | 29.06.2017 37Т/17 | Леднев Андрей Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.17 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30074 от ТП 38 с увеличением протяженности на 60м по договору тех.присоединения №60Т/19 от 16.09.19г | СИП 4х16 | 2019 | 0.4 | 60 | 15 | 23.9511 | 1.5967 | 16.09.2019 60Т/19 | Серов Дмитрий Валентинович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.18 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30121 от ТП 100 с увеличением протяженности на 80м по договору тех.присоединения №61Т/19 от 19.09.19г | СИП 4х35 | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 34.4712 | 2.2981 | 19.09.2019 61Т/19 | Масленников Сергей Львович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 29 инв.№30063 с увеличением протяженности на 350м к договору №45/19 от 18.07.2019г | СИП 4х70 300м 4х50 50м | 2019 | 0.4 | 350 | 80 | 130.2828 | 1.6285 | 18.07.2019 45Т/19 | Ярославцева Наталья Сергеевна | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.2.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2.4. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.2.5. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный сечением от 50 до 100 мм включительно
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.3. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.2.4. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.2.5. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.2.6. | Кабель в в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3.1. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.3.2. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.3.3. | Кабель в стальной трубе, многожильный сечением от 100 до 200 мм включительно
2.3.4. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.4. | Прокладка кабельной линии в железобетонных лотках | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4.1. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 50 до 100 мм включительно
2.4.2. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 100 до 200 мм включительно
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5.1. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.5.2. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.5.3. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.5.4. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Пункт учета и секционирования с односторонним питанием
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Мачтового типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.2. | Киоскового типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором
4.2.2. | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами
4.2.3. | Комплектная трансформаторная подстанция с тремя трансформаторами
4.3. | Кирпичного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.4. | Бетонного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
** все категории потребителей
| И.о. генерального директора |  |  |  |  | В.В. Кудрявцев
Note on E9: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on G9: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

## Прил.1(2020)город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации ___________________________________________________________
ОАО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий городских населенных пунктов )
(в соответствии с градацией мероприятий, согласованной с РЭК)
2020 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Марка провода/кабеля | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС) | удельные расходы ( тыс. руб. на 1 м - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Инв. №-30047 с увеличением протяженности на100м по договору об осуществлении технологического присоединения №4Т/20 от 10.02.2020 | СИП 4х16 | 2020 | 0.4 | 100 | 15 | 18.1674 | 0.18167 | 10.02.2020 4Т/20 | Ярославцев Александр Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Инв. №-30059 с увеличением протяженности на25м по договору об осуществлении технологического присоединения №20Т/20 от 07.07.2020 | СИП 4х16 | 2020 | 0.4 | 25 | 15 | 6.096 | 0.24384 | 07.07.2020 20Т/20 | Ильин Михаил Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 Инв. №-30179 с увеличением протяженности на75м по договору об осуществлении технологического присоединения №12Т/20 от 02.06.2020 | СИП 4х16 | 2020 | 0.4 | 75 | 15 | 12.8701 | 0.1716 | 02.06.2020 12Т/20 | Сизова Татьяна Львовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Инв. №-30117 с увеличением протяженности на90м по договору об осуществлении технологического присоединения №47ТУ от 14.08.2020 | СИП 4х25 | 2020 | 0.4 | 90 | 10 | 18.4366 | 0.20485 | 14.08.2020 47ТУ | Гурбанов Ромазан Рамиз оглы | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Инв. №-30150 с увеличением протяженности на80м по договору об осуществлении технологического присоединения №8Т/20 от 21.02.2020 | СИП 4х35 | 2020 | 0.4 | 80 | 15 | 20.8834 | 0.26104 | 21.02.2020 8Т/20 | Зайцева Оксана Александровна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 Инв. №-30136 с увеличением протяженности на260м по договору об осуществлении технологического присоединения №5Т/20 от 12.02.2020 | СИП 4х95 | 2020 | 0.4 | 260 | 150 | 130.04 | 0.50015 | 12.02.2020 5Т/20 | Боданов Дмитрий Викторович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.1.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой опор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 Инв. №-30044 с увеличением протяженности на35м по договору об осуществлении технологического присоединения №24Т/20 от 13.08.2020 | СИП 4х16 | 2020 | 0.4 | 35 | 10 | 16.9995 | 0.4857 | 13.08.2020 24Т/20 | Чистякова Людмила Вячеславовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 Инв. №-30157 с увеличением протяженности на200м по договору об осуществлении технологического присоединения №6Т-юр/20 от 24.04.2020 | СИП 4х25 | 2020 | 0.4 | 200 | 15 | 47.0661 | 0.23533 | 24.04.2020 6Т-юр/20 | ООО "АМТ" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Инв. №-30047 с увеличением протяженности на30м по договору об осуществлении технологического присоединения №23Т/20 от 13.08.2020 | СИП 4х25 | 2020 | 0.4 | 30 | 12.5 | 16.3005 | 0.54335 | 13.08.2020 23Т/20 | Голубева Наталья Вениаминовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Инв. №-30043 с увеличением протяженности на30м по договору об осуществлении технологического присоединения №22Т/20 от 06.08.2020 | СИП 4х25 | 2020 | 0.4 | 30 | 15 | 19.6747 | 0.65582 | 06.08.2020 22Т/20 | Смирнов Юрий Валерьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4т Инв. №-30674 протяженностью 150м по договору об осуществлении технологического присоединения №12Т-юр/20 от 13.07.2020 | СИП 4х25 | 2020 | 0.4 | 150 | 15 | 46.6869 | 0.31125 | 13.07.2020 12Т-юр/20 | Территориальное общественное самоуправление "25-й Микрорайон" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Инв. №-30670 протяженностью 50м по договору об осуществлении технологического присоединения №6Т/20 от 12.02.2020 | СИП 4х35 | 2020 | 0.4 | 50 | 50 | 28.558 | 0.57116 | 12.02.2020 6Т/20 | Паршаков Николай Юрьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 Инв. №-30081 с увеличением протяженности на75м по договору об осуществлении технологического присоединения №27Т/20 от 31.08.2020 | СИП 4х35 | 2020 | 0.4 | 75 | 15 | 44.5715 | 0.59429 | 31.08.2020 27Т/20 | Русскова Лидия Геннадьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 Инв. №-30087 с увеличением протяженности на100м по договору об осуществлении технологического присоединения №40Т/19 от 27.06.2019 | СИП 4х35 | 2020 | 0.4 | 100 | 15 | 145.2173 | 1.4522 | 27.06.2019 40Т/19 | Смирнов Роман Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.1.2.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 Инв. №-30675 протяженностью 160м по договору об осуществлении технологического присоединения №35ТУ от 23.07.2020 | СИП 4х35 | 2020 | 0.4 | 160 | 50 | 49.8722 | 0.3117 | 23.07.2020 35ТУ | ООО "Деловой союз" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27а Инв. №-30673 протяженностью 50м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | СИП 4х50 | 2020 | 0.4 | 50 | 15 | 25.7559 | 0.51512 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 Инв. №-30123а с увеличением протяженности на90м по договору об осуществлении технологического присоединения №17Т/20 от 22.07.2020 | СИП 4х50 | 2020 | 0.4 | 90 | 15 | 52.5131 | 0.58348 | 22.07.2020 17Т/20 | Куртенко Олег Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 Инв. №-30177 с увеличением протяженности на35м по договору об осуществлении технологического присоединения №7Т-юр/20 от 03.06.2020 | СИП 4х50 | 2020 | 0.4 | 35 | 34 | 24.5677 | 0.70193 | 03.06.2020 7Т-юр/20 | ИП Наумкин Александр Юрьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 Инв. №-30069 с увеличением протяженности на170м по договору об осуществлении технологического присоединения №21Т/20 от 06.08.2020 | СИП 4х50 | 2020 | 0.4 | 170 | 80 | 61.0714 | 0.35924 | 06.08.2020 21Т/20 | Ярославцев Александр Сергеевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Инв. №-30122 с увеличением протяженности на270м по договору об осуществлении технологического присоединения №1Т-юр/20 от 15.01.2020 | СИП 4х95 | 2020 | 0.4 | 270 | 150 | 200.1417 | 0.74127 | 15.01.2020 1Т-юр/20 | ООО "Стройфинкапитал" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.2.2.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-27 Инв. №-30672 протяженностью 1000м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | СИП3 3х50 | 2020 | 6 | 1000 | 15 | 1531.0327 | 1.531 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
1.2.3. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 100 до 200 мм включительно
1.2.4. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением до 50 мм включительно
1.2.5. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, сталеалюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный сечением от 50 до 100 мм включительно
2.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-27 до ВЛЗ-6 кВ ТП27а-ТП27 Инв. №-30671 протяженностью 20м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | АСБ10 3х70 | 2020 | 6 | 20 | 15 | 45.8878 | 2.2944 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.3. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.2.4. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.2.5. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.2.6. | Кабель в в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3.1. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.3.2. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.3.3. | Кабель в стальной трубе, многожильный сечением от 100 до 200 мм включительно
2.3.4. | Кабель в стальной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
2.4. | Прокладка кабельной линии в железобетонных лотках | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4.1. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 50 до 100 мм включительно
2.4.2. | Кабель в железобетонных лотках, многожильный, от 100 до 200 мм включительно
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5.1. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением до 50 мм включительно
2.5.2. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 50 до 100 мм включительно
2.5.3. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 100 до 200 мм включительно
2.5.4. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Пункт учета и секционирования с односторонним питанием
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Мачтового типа
4.1.1. | Строительство оборудования КТП-С №27А на опоре №24 ул 2-ая Шуйская Инв. №-47743 по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | КТП-С | 2020 | 6/0,4 | - | 100 | 290.6538 | 290.6538 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
4.2. | Киоскового типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором
4.2.2. | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами
4.2.3. | Комплектная трансформаторная подстанция с тремя трансформаторами
4.3. | Кирпичного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.4. | Бетонного типа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
7.1. | однофазный | [5 empty] | 62.1744
7.1.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №3, |  | 2020 | 0.23 |  | 10 | 17.4102 | 17.4102 | № 37ТУ 24.07.2020. | Орлов Сергей Александрович, ул. Виленская 16, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 58 ТУ |  | 2020 | 0.4 |  | 5 | 17.1447 | 17.1447 | № 58ТУ 26.08.2020. | АО "Кинешемский хлебокомбинат" ул. Маршала Василевского д.25 Нестационарный торговый объект | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ77 |  | 2020 | 0.4 |  | 0.3 | 6.3186 | 6.3186 | № 77ТУ 26.11.2020. | МУ УГХ ул. Правды ул. Менделеева Светофорный объект | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ 53 |  | 2020 | 0.4 |  | 5 | 21.3009 | 21.3009 | № 53ТУ 24.08.2020. | Шелевахо Ирина Юрьевна, ул. Пугачева д.40, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2. | трехфазный
7.2.1. | трехфазный прямого включения | [5 empty] | 340.5836
7.2.1.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №3, 48ТУ /20 |  | 2020 | 0.4 |  | 10 | 26.5164 | 26.5164 | № 48ТУ 13.08.2020. | Масленников Роман Вячеславович, ул. Орджоникидзе 61Б, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 23т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 12.5 | 26.9 | 26.9 | № 23Т/20 13.08.2020. | Голубева Наталья Вениаминовна, ул. им. М. Горького д.1/1, Нежилое помещение | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, ТУ 47 |  | 2020 | 0.4 |  | 10 | 28.2851 | 28.2851 | № 47ТУ 14.08.2020. | Гурбанов Ромазан Рамиз оглы, ул. Скрябина д.6, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, ТУ39 |  | 2020 | 0.4 |  | 15 | 28.2997 | 28.2997 | № 39ТУ 24.07.2020. | Воробьева Анастасия Александровна, ул. Сеченова 29, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.5. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 24т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 10 | 26.8732 | 26.8732 | № 24Т/20 13.08.2020. | Чистякова Людмила Вячеславовна, ул. Комсомольская д.6 пом.1001, Нежилое помещение | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.6. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 27т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 15 | 29.1191 | 29.1191 | № 27Т/20 31.08.2020. | Русскова Лидия Геннадьевна, ул. Подгорная 33, Нежилое здание лаборатории | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.7. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 22т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 15 | 28.4031 | 28.4031 | № 22Т/20 06.08.2020. | Смирнов Юрий Валерьевич, ул. Ямская Набережная д.1а, Здание центра общения и досуговых занятий | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.8. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ 41 |  | 2020 | 0.4 |  | 15 | 28.4844 | 28.4844 | № 41ТУ 31.07.2020. | Голубева Галина Алексеевна, ул. 2-я Шуйская,д.3и, Нежилое здание | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.9. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ38 |  | 2020 | 0.4 |  | 10 | 28.4844 | 28.4844 | № 38ТУ 24.07.2020. | Шкапурин Андрей Александрович, ул. Радищева 14, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.10. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 26т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 50 | 27.4578 | 27.4578 | № 26Т/20 20.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Вичугская 164, Нежилое здание магазина | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.11. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 25т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 50 | 26.1231 | 26.1231 | № 25Т/20 20.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Гагарина 3Б пом 1002, Нежилое помещение | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.12. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 21т/20 |  | 2020 | 0.4 |  | 80 | 35.6373 | 35.6373 | № 21Т/20 06.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Котовского д.2, Здание-санчасть | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2. | трехфазный полукосвенного включения |  | 2020 |  |  |  | 41.1108
7.2.2.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №1, 35 ТУ /20 |  | 2020 | 0.4 |  | 50 | 20.9963 | 20.9963 | № 35ТУ 23.07.2020. | ООО "Деловой союз" ул. Плесская 8 Фитнес-центр | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, ТУ 78 |  | 2020 | 0.4 |  | 69 | 20.1145 | 20.1145 | № 78ТУ 26.11.2020. | МУ УГХ Бульвар Волжский Щит ЩУО на наружной стене ТП-10 электроснабжение наружного освещения и силовых электроприемников | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.3. | трехфазный косвенного включения | [5 empty] | 0
** все категории потребителей
| И.о. генерального директора |  |  |  |  | В.В. Кудрявцев
Note on E10: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on G10: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

## Прил. 2
Приложение № 2
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 гг. для постоянной схемы электроснабжения и для временной схемы электроснабжения
ОАО "Кинешемская ГЭС"
ИПЦ 2019 | 1.039 |  | Сумма расходов по мероприятиям по столбцам 3.1-3.3Приложения № 2 должна соответствовать фактической себестоимости по бухгалтерской отчетности соответствующего года.
ИПЦ 2020 | 1.04 |  | Сумма расходов по мероприятиям соответствующего года по Приложению № 3 должна коррелироваться с расходами по аналогичному мероприятию (столбец 3.1-3.3) Приложения № 2.
ИПЦ 2021 | 1.04 |  | В данном Приложении отражаются объекты для присоединения всех заявителей, в том числе льготников до 15 кВт (по 550 руб. за 1 присоединение), льготников до 150 кВт, ТП по индивидуальному проекту и объектов генерации, ТП не ниже 35 кВ и не менее 8900 кВт
ИПЦ 2022 | 1.04 |  | Согласно п.21 МУ в мероприятие «проверка….» включаются расходы по «участию в осмотре с Ростехнадзором» и «фактическому действию по присоединению».
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [8 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП) |  |  | Расчет ставки С1 (СТС) за 1 ТП, руб. | Расчет ставки С1 (СЕММ) за 1 кВт, руб./кВт
|  | Расходы по каждому мероприятию (тыс. руб.) |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6.1. | 6.2. | 6.3.
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 746.8 | 617.987 | 438.38 | 85 | 82 | 55 | 2047.59 | 2402.7 | 1087.8 | 8785.8824 | 7536.4268 | 7970.5455 | 9122.2513 | 365.6748
1.1. | до 15 кВт (включительно) | х | х | х | 69 | 68 | 48 | 797.59 | 823.7 | 615.8 | х | х | х | х | х
1.2. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х | х | х | 13 | 11 | 7 | 559 | 529 | 472 | х | х | х | х | х
1.3. | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | х | х | х | 3 | 3 | 0 | 691 | 1050 | 0 | х | х | х | х | х
1.4. | 670 кВт и менее 1500 кВт | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.5. | 1500 кВт и менее 8900 кВт | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем | 1579.81 | 1615.397 | 1142.62 | 85 | 82 | 40 | 2047.59 | 2402.7 | 882 | 18586 | 19699.9634 | 28565.5 | 24926.103 | 967.6337
2.1. | до 15 кВт (включительно) | х | х | х | 69 | 68 | 34 | 797.59 | 823.7 | 460 | х | х | х | х | х
2.2. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х | х | х | 13 | 11 | 6 | 559 | 529 | 422 | х | х | х | х | х
2.3. | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | х | х | х | 3 | 3 | 0 | 691 | 1050 | 0 | х | х | х | х | х
2.4. | 670 кВт и менее 1500 кВт | х | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х
2.5. | 1500 кВт и менее 8900 кВт | х | х | х | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х
| итого | 2326.61 | 2233.384 | 1581 | х | х | х | х | х | х | 27371.8824 | 27236.3902 | 36536.0455 | 34048.3543 | 1333.3084
* для расчета ставки за 1 кВт
| И.о. генерального директора | 2019: В.В. Кудрявцев

## Прил. 3
Приложение № 3
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний) для постоянной схемы электроснабжения и для временной схемы электроснабжения
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2020 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2019 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2018 | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2020 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2019 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2018 | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2020 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2019 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2018
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  |  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем |  |  | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 438.38 | 617.987 | 746.8 | 1142.62 | 1615.397 | 1579.81 | 1581 | 2233.384 | 2326.61
1.1. | Вспомогательные материалы | 55.88 | 70.75 | 96.41 | 88.85 | 132.16 | 62.22 | 144.73 | 202.91 | 158.63
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 3.71 | 4.02 | 16.3 | 5.89 | 7.5 | 10.52 | 9.6 | 11.52 | 26.82
1.3. | Оплата труда ППП | 254.87 | 363.252 | 398.86 | 746.89 | 1032.038 | 1100.2 | 1001.76 | 1395.29 | 1499.06
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 77.53 | 110.501 | 121.26 | 227.22 | 313.949 | 333.32 | 304.75 | 424.45 | 454.58
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 42.49 | 53.774 | 93.31 | 67.57 | 100.44 | 60.21 | 110.06 | 154.214 | 153.52
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 13.39 | 13.92 | 32.16 | 21.3 | 26 | 20.76 | 34.69 | 39.92 | 52.92
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 1.95 | 2.76 | 6.56 | 3.09 | 5.16 | 4.23 | 5.04 | 7.92 | 10.79
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 27.15 | 37.094 | 54.59 | 43.18 | 69.28 | 35.22 | 70.33 | 106.374 | 89.81
1.5.3.1. | услуги связи | 1.5 | 1.58 | 3.38 | 2.38 | 2.96 | 2.18 | 3.88 | 4.54 | 5.56
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 8.9 | 0.87 | 1.63 | 14.15 | 1.63 | 1.05 | 23.05 | 2.5 | 2.68
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 4.73 | 5.36 | 16.71 | 7.52 | 10 | 10.78 | 12.25 | 15.36 | 27.49
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 12.02 | 29.284 | 32.87 | 19.13 | 54.69 | 21.21 | 31.15 | 83.974 | 54.08
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 3.9 | 15.69 | 20.66 | 6.2 | 29.31 | 13.34 | 10.1 | 45 | 34
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0.39 | 0.7 | 1.4 | 0.61 | 1.3 | 0.9 | 1 | 2 | 2.3
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 1.66 | 9.45 | 10.51 | 2.64 | 17.65 | 6.79 | 4.3 | 27.1 | 17.3
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1.85 | 5.54 | 8.75 | 2.95 | 10.36 | 5.65 | 4.8 | 15.9 | 14.4
| И.о. генерального директора |  |  |  |  | В.В. Кудрявцев

## Прил 4 (hidden)
Приложение № 4
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Результаты расчета экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний
руб. на одно присоединение
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2 2016) | Данные за год (n-3 2015), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год, предшествующий году (n-3 2014)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1.1. | Указать наименование филиала | #REF! | #REF! | #REF!
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
2.1. | Указать наименование филиала | #REF! | #REF! | #REF!