## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за АВГУСТ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
71 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 10:54 | П | 1.9 | 136 | 0 | 30
72 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-121 | 6 (6,3) | 2023-08-02 09:35 | 2023-08-02 10:30 | П | 0.9167 | 157 | 0 | 50
73 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-102 | 6 (6,3) | 2023-08-08 13:43 | 2023-08-08 15:58 | П | 2.25 | 15 | 4 | 30
74 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-101 | 6 (6,3) | 2023-08-09 09:13 | 2023-08-09 10:59 | П | 1.7667 | 22 | 5 | 40
75 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-5 ф.1 | 0.38 | 2023-08-14 09:25 | 2023-08-14 10:24 | П | 0.9833 | 3 | 1 | 40
76 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ПС"Красноволжская" - ТП-3т | 6 (6,3) | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 15:48 | П | 1.8 | 36 | 32 | 200
77 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-164 Т-2 | 0.38 | 2023-08-16 09:39 | 2023-08-16 10:34 | П | 0.9167 | 11 | 1 | 30
78 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-38 | 6 (6,3) | 2023-08-17 09:02 | 2023-08-17 11:02 | П | 2 | 175 | 0 | 15
79 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-165 ф.8 | 0.38 | 2023-08-17 09:12 | 2023-08-17 10:42 | П | 1.5 | 3 | 0 | 10
80 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-166 (Т-2) | 6 (6,3) | 2023-08-22 09:26 | 2023-08-22 12:48 | П | 3.3667 | 6 | 3 | 30
81 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-177 ф.6 | 0.38 | 2023-08-24 13:34 | 2023-08-24 14:48 | П | 1.2333 | 89 | 0 | 15