## Прил. 1 город 2019
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС от 30.06.2022 г. N 490/22
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий, относящихся к территориям городских населенных пунктов)
2019 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб. | удельные расходы ( на 1 км - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда | Столбец1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 0,23-0,4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2019 | 0.4 | 3860 | 625 | 1346.1598 | 0.34875 | х | х | х | х
1.3.1.4.2.1. | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП31 инв.№30067 с увеличением протяженности на 130м к договору тех.присоединения № 4Т/19 от 06.02.2019г | 2019 | 0.4 | 130 | 10 | 35.3473 | 3.5347 | 06.02.2019 4Т/19 | Богданова Наталья Ивановна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 113 инв.№30136по договору тех.присоединения 5Т/19 от 13.02.2019г увеличив протяженность на 250м | 2019 | 0.4 | 250 | 15 | 51.5885 | 3.4392 | 13.02.2019 5Т/19 | Круглов Александр Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП 47 инв.№30156 увеличив протяженность на 100м к договору №6т-юр/19 от 19.02.2019г | 2019 | 0.4 | 100 | 8 | 19.0499 | 2.3812 | 19.02.2019 6Т-юр/19 | Индивидуальный предприниматель Воронков Эдуард Викторович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП31 инв.№30067 увеличение протяженности на 95м к договору тех.присоединения №6т/19 от 26.02.2019г. | 2019 | 0.4 | 95 | 15 | 24.3099 | 1.6207 | 26.02.2019 6Т/19 | Грачева Ксения Валерьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП1 инв.№30040 увеличив протяж.на 100м к договору №10т/19 от 19.03.2019г | 2019 | 0.4 | 100 | 15 | 22.4272 | 1.4951 | 19.03.2019 10Т/19 | Копылов Павел Викторович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП182 инв.№30651 к договору 11Т/19 от 27.03.19г увеличение протяженности на 110м | 2019 | 0.4 | 110 | 10 | 22.3217 | 2.2322 | 27.03.2019 11Т/19 | Зверев Алексей Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от Тп 77 инв.№ 30095 увеличение протяж.на 265м к договору тех.присоединения 11Т-юр/19 от 01.07.19. | 2019 | 0.4 | 265 | 14 | 49.656 | 3.5469 | 01.07.2019 11Т-юр/19 | Общество с ограниченной ответственностью "Степ-Строй" | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 139 инв.№ 30119 к договору тех.присоединения №21т-юр/19 от 14.11.2019г с увеличением протяженности на 60м | 2019 | 0.4 | 60 | 15 | 38.5733 | 2.5716 | 14.11.2019 21Т-юр/19 | Акционерное общество "Первая башенная компания" | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ инв.№30052 от ТП 14 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения 41т\19 от 28.06.2019г. | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 10.8971 | 0.72648 | 28.06.2019 41Т/19 | Коныгин Алексей Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП 32 инв.№30068 увеличив протяженность на 95м согласно договора тех.присоединения №53т/18 от 07.11.2018г | 2019 | 0.4 | 95 | 25 | 15.449 | 0.61796 | 07.11.2018 53Т/18 | Золотов Александр Николаевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 11 инв.№ 30050 к договору тех.присоединения №17т/19 от 14.05.2019г с увеличением протяженности на 230м | 2019 | 0.4 | 230 | 58 | 59.7492 | 1.0302 | 14.05.2019 17Т/19 | Виноградов Олег Владимирович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП33 инв.№30069 увеличив протяженность на 40м согласно договора тех.присоединения №60т/18 от 03.12.2018г | 2019 | 0.4 | 40 | 15 | 6.8864 | 0.45909 | 03.12.2018 60Т/18 | Брезгин Сергей Анатольевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 165 инв.№ 30145 к договору тех.присоединения №58т/19 от 12.09.2019г с увеличением протяженности на 290м | 2019 | 0.4 | 90 | 15 | 29.1687 | 1.9446 | 12.09.2019 58Т/19 | Беляев Владимир Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от Тп 17 инв.№30054 к договору тех.присоединения №63т/19 от 24.09.19г с увеличением протяженности на 80м | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 62.8589 | 4.1906 | 24.09.2019 63Т/19 | Лебедев Максим Валерьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 136 инв.№ 30142 к договору тех.присоединения №13т-юр/19 от 07.09.2019г с увеличением протяженности на 30м | 2019 | 0.23 | 30 | 10 | 8.8927 | 0.88927 | 07.10.2019 13Т-юр/19 | Индивидуальный предприниматель Черных Александр Аркадьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 2х16 30м 2х25 10м
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 113 инв.№ 30136 с увеличением протяженности на 120м к договору №17Т-юр/19 от 11.10.19г | 2019 | 0.4 | 120 | 15 | 24.6596 | 1.644 | 11.10.2019 17Т-юр/19 | ООО "Виртус" | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 56 инв.№30087 с увеличением протяженности на 50м согласно договора тех.присоединения №1т\19 от 11.01.2019г | 2019 | 0.23 | 50 | 5 | 28.368 | 5.6736 | 11.01.2019 1Т/19 | Груздева Елена Алексеевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ от ТП37 инв.№30073 увеличив протяж.на 85м к договору тех.присоединения 12т/19 от 27.03.2019г. | 2019 | 0.4 | 85 | 10 | 49.6238 | 4.9624 | 27.03.2019 12Т/19 | Блинова Марина Викторовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 57 инв.№30123а с увеличением протяженности на 30м к договору тех.присоединения 15т/19 от 07.05.2019г | 2019 | 0.4 | 30 | 15 | 18.2671 | 1.2178 | 07.05.2019 15Т/19 | Золотарев Александр Павлович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП 17 инв.№30054 с увеличением протяженности на 70м к договору тех.присоединения 18Т/19 от 15.05.2019г | 2019 | 0.4 | 70 | 15 | 26.8421 | 1.7895 | 15.05.2019 18Т/19 | Плешанова Лидия Николаевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП51 инв.№30129 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения №19т/19 от 16.05.2019г | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 20.7399 | 1.3827 | 16.05.2019 19Т/19 | Зимин Дмитрий Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП147 инв.№30650 с увеличением протяженности на 50м к договору тех.присоединения №20т/19 от 17.05.2019г | 2019 | 0.4 | 50 | 15 | 20.7399 | 1.3827 | 17.05.2019 20Т/19 | Тужиков Алексей Андреевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | РеконструкцияВЛ 0,4кВ от ТП39 инв.№30075 согласно договора тех.присоединения 22Т/19 от 24.05.19г увеличение протяженности на 200м | 2019 | 0.4 | 200 | 15 | 76.5637 | 5.1042 | 24.05.2019 22Т/19 | Фомина Наталья Юрьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30056 от ТП 19 с увеличением протяженности на 130м по договору тех.присоединения 29т/19 от 11.06.19г. | 2019 | 0.4 | 130 | 15 | 54.0417 | 3.6028 | 11.06.2019 29Т/19 | Вишневский Дмитрий Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП4 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30123а от ТП 57 с увеличением протяженности на 70м по договору тех.присоединения 32Т/19 от 17.06.19г. | 2019 | 0.4 | 70 | 15 | 38.944 | 2.5963 | 17.06.2019 32Т/19 | Замазкина Галина Леонидовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х25
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30073 от ТП 37 с увеличением протяженности на 90м по договору тех.присоединения 33Т/19 от 18.06.19г. | 2019 | 0.4 | 90 | 15 | 25.2835 | 1.6856 | 18.06.2019 33Т/19 | Румянцев Денис Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП4 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 146 инв.№30647 к договору тех.присоединения 36Т/19 от 24.06.19г.с увеличением протяженности на 190м | 2019 | 0.4 | 190 | 65 | 94.4934 | 1.4537 | 24.06.2019 36Т/19 | Овчинникова Галина Васильевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ инв.№30153 от ТП 158 с увеличением протяженности на 250м. по договору тех.присоединения 39т/19 от 26.06.19г. | 2019 | 0.4 | 250 | 15 | 109.118 | 7.2745 | 26.06.2019 39Т/19 | Макаров Михаил Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП4 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП308 инв.№30519 к договору 54Т/18 от 14.11.18г увеличение протяженности на 170м | 2019 | 0.4 | 170 | 15 | 57.9306 | 3.862 | 14.11.2018 54Т/18 | Метелкин Сергей Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 139 инв.№30119 по договору тех.присоединения 3т-юр/19 от 05.02.2019г увеличив протяженность на 200м | 2019 | 0.4 | 200 | 5 | 111.3573 | 22.2715 | 05.02.2019 3Т-юр/19 | ООО "Т2 Мобайл" | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30518 от ТП 161 с увеличением протяженности на 160м по договору тех.присоединения №47Т/19 от 30.07.19г | 2019 | 0.4 | 160 | 75 | 47.6859 | 0.63581 | 30.07.2019 47Т/19 | Карачев Владимир Николаевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1. | Локальная смета № на реконструкцию ВЛИ 0,4кВ от ТП134 инв.№30117 увеличив протяженность на 80м согласно договора тех.присоединения №37т/17 от 29.06.2017г | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 25.9032 | 1.7269 | 29.06.2017 37Т/17 | Леднев Андрей Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30074 от ТП 38 с увеличением протяженности на 60м по договору тех.присоединения №60Т/19 от 16.09.19г | 2019 | 0.4 | 60 | 15 | 23.9511 | 1.5967 | 16.09.2019 60Т/19 | Серов Дмитрий Валентинович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х16
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ инв.№30121 от ТП 100 с увеличением протяженности на 80м по договору тех.присоединения №61Т/19 от 19.09.19г | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 34.4712 | 2.2981 | 19.09.2019 61Т/19 | Масленников Сергей Львович | до 15 кВт (включительно) | х/сп | СИП 4х35
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.3.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
1.3.1.4.3.1.
1.3.2.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 6 | 350 | 80 | 130.2828 | 0.37224 | х | х | х | х
1.3.2.4.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от Тп 29 инв.№30063 с увеличением протяженности на 350м к договору №45/19 от 18.07.2019г | 2019 | 0.4 | 350 | 80 | 130.2828 | 1.6285 | 18.07.2019 45Т/19 | Ярославцева Наталья Сергеевна | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2.
2.1.2.1.2.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.2.4.
2.1.2.1.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.2.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.4.1. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.1.
2.1.2.2.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.4.
2.1.2.2.4.4.
2.6.2.1.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.4.2. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных включительно с двумя трубами в скважине | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.4.2.
2.6.2.2.2.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.2.4.
2.6.2.2.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.3.4.
2.6.2.2.4.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.4.4.
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1.1.3.2. | Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2020 | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.1.3.2.
4.1.2.3.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2020 | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.2.
4.1.2.4.3. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 2020 | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.4.3.
4.1.2.5.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.5.2.
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.2.5. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 2020 | 0 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
5.1.2.5.
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2.2. | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
7.2.2.
7.2.2.
7.2.2.
7.2.2.
7.2.2.
7.2.2.
| Генеральный директор |  |  |  |  | А.А. Ухтин
1476.4426
Note on D7: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on F7: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

## Прил. 1 город 2020
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС от 30.06.2022 г. N 490/22
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий, относящихся к территориям городских населенных пунктов)
2020 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб. | удельные расходы ( на 1 км - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда | Столбец1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 0,23-0,4 | 1200 | 267.5 | 491.4001 | 0.4095 | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4т Инв. №-30674 протяженностью 150м по договору об осуществлении технологического присоединения №12Т-юр/20 от 13.07.2020 | 2020 | 0.4 | 150 | 15 | 46.6869 | 0.31125 | 13.07.2020 12Т-юр/20 | Территориальное общественное самоуправление "25-й Микрорайон" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Инв. №-30670 протяженностью 50м по договору об осуществлении технологического присоединения №6Т/20 от 12.02.2020 | 2020 | 0.4 | 50 | 50 | 28.558 | 0.57116 | 12.02.2020 6Т/20 | Паршаков Николай Юрьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 Инв. №-30675 протяженностью 160м по договору об осуществлении технологического присоединения №35ТУ от 23.07.2020 | 2020 | 0.4 | 160 | 50 | 49.8722 | 0.3117 | 23.07.2020 35ТУ | ООО "Деловой союз" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Инв. №-30047 с увеличением протяженности на100м по договору об осуществлении технологического присоединения №4Т/20 от 10.02.2020 | 2020 | 0.4 | 100 | 15 | 18.1674 | 0.18167 | 10.02.2020 4Т/20 | Ярославцев Александр Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Инв. №-30059 с увеличением протяженности на25м по договору об осуществлении технологического присоединения №20Т/20 от 07.07.2020 | 2020 | 0.4 | 25 | 15 | 6.096 | 0.24384 | 07.07.2020 20Т/20 | Ильин Михаил Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 Инв. №-30179 с увеличением протяженности на75м по договору об осуществлении технологического присоединения №12Т/20 от 02.06.2020 | 2020 | 0.4 | 75 | 15 | 12.8701 | 0.1716 | 02.06.2020 12Т/20 | Сизова Татьяна Львовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Инв. №-30117 с увеличением протяженности на90м по договору об осуществлении технологического присоединения №47ТУ от 14.08.2020 | 2020 | 0.4 | 90 | 10 | 18.4366 | 0.20485 | 14.08.2020 47ТУ | Гурбанов Ромазан Рамиз оглы | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Инв. №-30150 с увеличением протяженности на80м по договору об осуществлении технологического присоединения №8Т/20 от 21.02.2020 | 2020 | 0.4 | 80 | 15 | 20.8834 | 0.26104 | 21.02.2020 8Т/20 | Зайцева Оксана Александровна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 Инв. №-30044 с увеличением протяженности на35м по договору об осуществлении технологического присоединения №24Т/20 от 13.08.2020 | 2020 | 0.4 | 35 | 10 | 16.9995 | 0.4857 | 13.08.2020 24Т/20 | Чистякова Людмила Вячеславовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 Инв. №-30157 с увеличением протяженности на200м по договору об осуществлении технологического присоединения №6Т-юр/20 от 24.04.2020 | 2020 | 0.4 | 200 | 15 | 47.0661 | 0.23533 | 24.04.2020 6Т-юр/20 | ООО "АМТ" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Инв. №-30047 с увеличением протяженности на30м по договору об осуществлении технологического присоединения №23Т/20 от 13.08.2020 | 2020 | 0.4 | 30 | 12.5 | 16.3005 | 0.54335 | 13.08.2020 23Т/20 | Голубева Наталья Вениаминовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Инв. №-30043 с увеличением протяженности на30м по договору об осуществлении технологического присоединения №22Т/20 от 06.08.2020 | 2020 | 0.4 | 30 | 15 | 19.6747 | 0.65582 | 06.08.2020 22Т/20 | Смирнов Юрий Валерьевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 Инв. №-30081 с увеличением протяженности на75м по договору об осуществлении технологического присоединения №27Т/20 от 31.08.2020 | 2020 | 0.4 | 75 | 15 | 44.5715 | 0.59429 | 31.08.2020 27Т/20 | Русскова Лидия Геннадьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 Инв. №-30087 с увеличением протяженности на100м по договору об осуществлении технологического присоединения №40Т/19 от 27.06.2019 | 2020 | 0.4 | 100 | 15 | 145.2173 | 1.4522 | 27.06.2019 40Т/19 | Смирнов Роман Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 |  | 1875 | 459 | 2025.1225 | 1.0801 | х | х | х | х
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 Инв. №-30136 с увеличением протяженности на260м по договору об осуществлении технологического присоединения №5Т/20 от 12.02.2020 | 2020 | 0.4 | 260 | 150 | 130.04 | 0.50015 | 12.02.2020 5Т/20 | Боданов Дмитрий Викторович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27а Инв. №-30673 протяженностью 50м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | 2020 | 0.4 | 50 | 15 | 25.7559 | 0.51512 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 Инв. №-30123а с увеличением протяженности на90м по договору об осуществлении технологического присоединения №17Т/20 от 22.07.2020 | 2020 | 0.4 | 90 | 15 | 52.5131 | 0.58348 | 22.07.2020 17Т/20 | Куртенко Олег Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 Инв. №-30177 с увеличением протяженности на35м по договору об осуществлении технологического присоединения №7Т-юр/20 от 03.06.2020 | 2020 | 0.4 | 35 | 34 | 24.5677 | 0.70193 | 03.06.2020 7Т-юр/20 | ИП Наумкин Александр Юрьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 Инв. №-30069 с увеличением протяженности на170м по договору об осуществлении технологического присоединения №21Т/20 от 06.08.2020 | 2020 | 0.4 | 170 | 80 | 61.0714 | 0.35924 | 06.08.2020 21Т/20 | Ярославцев Александр Сергеевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Инв. №-30122 с увеличением протяженности на270м по договору об осуществлении технологического присоединения №1Т-юр/20 от 15.01.2020 | 2020 | 0.4 | 270 | 150 | 200.1417 | 0.74127 | 15.01.2020 1Т-юр/20 | ООО "Стройфинкапитал" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-27 Инв. №-30672 протяженностью 1000м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | 2020 | 6 | 1000 | 15 | 1531.0327 | 1.531 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.3.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
1.3.1.4.3.1.
1.3.2.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2020 | 6 | 1000 | 15 | 1531.0327 | 1.531 | х | х | х | х
1.3.2.4.2.1. | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-27 Инв. №-30672 протяженностью 1000м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | 2020 | 6 | 1000 | 15 | 1531.0327 | 1.531 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 20 | 15 | 45.8878 | 2.2944 | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-27 до ВЛЗ-6 кВ ТП27а-ТП27 Инв. №-30671 протяженностью 20м по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | 2020 | 6 | 20 | 15 | 45.8878 | 2.2944 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/сп
2.1.2.1.2.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.2.4.
2.1.2.1.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.2.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.4.1. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.1.
2.1.2.2.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.4.
2.1.2.2.4.4.
2.6.2.1.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.4.2. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных включительно с двумя трубами в скважине | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.4.2.
2.6.2.2.2.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.2.4.
2.6.2.2.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.3.4.
2.6.2.2.4.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.4.4.
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1.1.3.2. | Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2020 | 6/0,4 | х | 250 | 591.383 | 2.3655 | х | х | х | х
4.1.1.3.2. | Строительство оборудования КТП-С №27А на опоре №24 ул 2-ая Шуйская Инв. №-47743 по договору об осуществлении технологического присоединения №57Т/19 от 13.09.2019 | 2020 | 6/0,4 | х | 100 | 290.6538 | 2.9065 | 13.09.2019 57Т/19 | Голубев Дмитрий Игоревич | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/с
4.1.1.3.2. | Реконструкция оборудования ТП-129 | 2020 | 6/0,5 | х | 150 | 300.7292 | 2.0049 | 15.01.2020 1Т/юр/20 | ООО "Стройфинкапитал" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/с
4.1.2.3.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2020 | 6/0,4 | х | 230 | 337.1603 | 1.4659 | х | х | х | х
4.1.2.3.2. | Реконструкция оборудования ТП-113 | 2020 | 6/0,4 |  | 230 | 327.8462 | 1.4254 | 12.02.2020 5т/20 | Богданов Д.В. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/с
4.1.2.3.2. | Реконструкция оборудования ТП-140 | 2020 | 6/0,5 |  | 0 | 9.3141 | #DIV/0! | 06.12.2019 23т/юр/19 | МУ "ГУС" | до 15 кВт (включительно) (до150) | х/с
4.1.2.3.2.
4.1.2.4.3. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 2020 | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.4.3.
4.1.2.5.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.5.2.
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.2.5. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 2020 | 0 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
5.1.2.5.
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2.2. | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ | 2020 | 0.4 | 22 | х | 443.8688 | 24.6594 | х | х | х | х
7.1. | однофазный | 2020 |  | 4 |  | 62.1744 | 15.5436
7.1.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №3, | 2020 | 0.23 | 1 | 10 | 17.4102 | 17.4102 | № 37ТУ 24.07.2020. | Орлов Сергей Александрович, ул. Виленская 16, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 58 ТУ | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 17.1447 | 17.1447 | № 58ТУ 26.08.2020. | АО "Кинешемский хлебокомбинат" ул. Маршала Василевского д.25 Нестационарный торговый объект | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ77 | 2020 | 0.4 | 1 | 0.3 | 6.3186 | 6.3186 | № 77ТУ 26.11.2020. | МУ УГХ ул. Правды ул. Менделеева Светофорный объект | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ 53 | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 21.3009 | 21.3009 | № 53ТУ 24.08.2020. | Шелевахо Ирина Юрьевна, ул. Пугачева д.40, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2. | трехфазный | 2020 |  | 14 |  | 381.6943 | 27.2639
7.2.1. | трехфазный прямого включения | 2020 |  | 12 |  | 340.5836 | 28.382
7.2.1.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №3, 48ТУ /20 | 2020 | 0.4 | 1 | 10 | 26.5164 | 26.5164 | № 48ТУ 13.08.2020. | Масленников Роман Вячеславович, ул. Орджоникидзе 61Б, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 23т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 12.5 | 26.9 | 26.9 | № 23Т/20 13.08.2020. | Голубева Наталья Вениаминовна, ул. им. М. Горького д.1/1, Нежилое помещение | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, ТУ 47 | 2020 | 0.4 | 1 | 10 | 28.2851 | 28.2851 | № 47ТУ 14.08.2020. | Гурбанов Ромазан Рамиз оглы, ул. Скрябина д.6, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, ТУ39 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 28.2997 | 28.2997 | № 39ТУ 24.07.2020. | Воробьева Анастасия Александровна, ул. Сеченова 29, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.5. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 24т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 10 | 26.8732 | 26.8732 | № 24Т/20 13.08.2020. | Чистякова Людмила Вячеславовна, ул. Комсомольская д.6 пом.1001, Нежилое помещение | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.6. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 27т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 29.1191 | 29.1191 | № 27Т/20 31.08.2020. | Русскова Лидия Геннадьевна, ул. Подгорная 33, Нежилое здание лаборатории | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.7. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, 22т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 28.4031 | 28.4031 | № 22Т/20 06.08.2020. | Смирнов Юрий Валерьевич, ул. Ямская Набережная д.1а, Здание центра общения и досуговых занятий | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.8. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ 41 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 28.4844 | 28.4844 | № 41ТУ 31.07.2020. | Голубева Галина Алексеевна, ул. 2-я Шуйская,д.3и, Нежилое здание | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.9. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №6, ТУ38 | 2020 | 0.4 | 1 | 10 | 28.4844 | 28.4844 | № 38ТУ 24.07.2020. | Шкапурин Андрей Александрович, ул. Радищева 14, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.10. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 26т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 50 | 27.4578 | 27.4578 | № 26Т/20 20.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Вичугская 164, Нежилое здание магазина | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.11. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 25т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 50 | 26.1231 | 26.1231 | № 25Т/20 20.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Гагарина 3Б пом 1002, Нежилое помещение | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.12. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №4, 21т/20 | 2020 | 0.4 | 1 | 80 | 35.6373 | 35.6373 | № 21Т/20 06.08.2020. | Ярославцев Александр Сергеевич, ул. Котовского д.2, Здание-санчасть | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2. | трехфазный полукосвенного включения | 2020 |  | 2 |  | 41.1108 | 20.5554
7.2.2.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №1, 35 ТУ /20 | 2020 | 0.4 | 1 | 50 | 20.9963 | 20.9963 | № 35ТУ 23.07.2020. | ООО "Деловой союз" ул. Плесская 8 Фитнес-центр | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №5, ТУ 78 | 2020 | 0.4 | 1 | 69 | 20.1145 | 20.1145 | № 78ТУ 26.11.2020. | МУ УГХ Бульвар Волжский Щит ЩУО на наружной стене ТП-10 электроснабжение наружного освещения и силовых электроприемников | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.3. | трехфазный косвенного включения | 2020 |  |  |  | 0 | 0
** все категории потребителей
| Генеральный директор |  |  |  |  | А.А. Ухтин
|  |  |  | 3095 |  | 3934.8225
|  |  |  | 3095 |  | 3934822.54
|  |  |  | 0 |  | 0
443868.77
Note on D7: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on F7: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

## Прил. 1 город 2021)
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС от 30.06.2022 г. N 490/22
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Кинешемская ГЭС"
(для территорий, относящихся к территориям городских населенных пунктов)
2021 год
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб. | удельные расходы ( на 1 км - для ВЛ и КЛ; на 1 шт. - для РП; на 1 кВт - для ТП и РТП) | Дата и № договора ТП | Заявитель по ТП | Диапазон присоединяемой мощности | Дата и № договора подряда | Столбец1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | 0,23-0,4 | 3224 | 597.1 | 1352.556 | 0.41953 | х | х | х | х
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 50 | 7.5 | 12.4817 | 0.24963 | ТУ38 от 09.06.2021 | ООО "Т2 Мобайл" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ(строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 130 | 7.5 | 46.6749 | 0.35904 | ТУ37 от 08.06.2021 | ООО "Т2 Мобайл" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 40 | 10 | 13.6098 | 0.34025 | ТУ25 от 17.05.2021 | Клопов Сергей Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 100 | 10 | 23.9641 | 0.23964 | ТУ10 от 01.03.2021 | Жигулин Андрей Евгеньевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 55 | 15 | 12.2674 | 0.22304 | 61ТУ от 01.09.2020 | Зимин Александр Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 67 | 15 | 17.1169 | 0.25548 | 2Т/21 от 25.03.2021 | Карнаухов Павел Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 42 | 15 | 10.2545 | 0.24415 | 85ТУ от 14.12.2020 | Зорова Ирина Ананьевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 60 | 15 | 16.4164 | 0.27361 | ТУ14 от 01.04.2021 | Касаткин Иван Львыович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 130 | 15 | 36.2377 | 0.27875 | ТУ55 от 03.08.2021 | Муравьев Иван Викторович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 100 | 40 | 28.3805 | 0.2838 | ТУ77 от 07.10.2021 | Индивидуальный предприниматель Огорельцев Алексей Ильич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 200 | 80 | 73.5387 | 0.36769 | ТУ24 от 12.05.2021 | Индивидуальный предприниматель Чертова Лидия Николаевна | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 220 | 7.5 | 89.0195 | 0.40463 | ТУ8 от 04.02.2021 | ООО "Т2 Мобайл" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 50 | 8 | 30.2074 | 0.60415 | 70ТУ от 26.10.2020 | ПАО "МТС" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 180 | 10 | 58.4571 | 0.32476 | 52ТУ от 19.08.2020 | Зимин Иван Владимирович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.23 | 140 | 10 | 81.8013 | 0.5843 | ТУ43 от 30.06.2021 | Филина Юлия Вадимовна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 40 | 12 | 21.6345 | 0.54086 | 82ТУ от 26.11.2020 | Панфилов Олег Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 110 | 15 | 59.3053 | 0.53914 | 46ТУ от 12.08.2020 | ООО "АМТ" | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 45 | 15 | 21.5816 | 0.47959 | 74ТУ от 12.11.2020 | Голубев Алексей Николаевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 400 | 15 | 112.8606 | 0.28215 | 44ТУ от 12.08.2020 | Николаева Татьяна Александровна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 130 | 15 | 85.0729 | 0.65441 | ТУ45 от 02.07.2021 | Карачев Алексей Александрович | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 300 | 15 | 147.3768 | 0.49126 | ТУ36 от 02.06.2021 | Борисова Татьяна Николаевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 60 | 15 | 39.266 | 0.65443 | ТУ22 от 12.05.2021 | Степанычева Евгения Сергеевна | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 100 | 15 | 50.1309 | 0.50131 | 64ТУ от 21.09.2020 | Дьяков Руслан Сергеевич | до 15 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 100 | 34.6 | 41.1887 | 0.41189 | 69ТУ от 21.10.2020 | ИП Паршаков Николай Юрьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 150 | 80 | 60.9042 | 0.40603 | ТУ7 от 04.02.2021 | Индивидуальный предприниматель Лебедев Дмитрий Валерьевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 200 | 100 | 84.9455 | 0.42473 | 29Т/20 от 14.10.2020 | Дубровин Руслан Евгеньевич | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Строительство ВЛИ -0,4 кВ от КТПМ -19-А | 2021 | 0.4 | 20 |  | 41.89 | 2.0945 | 67ТУ от 08.10.2020 | ООО "СТК Сирин" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1. | Строительство ВЛЗ кВ с разъединителем | 2021 | 6 | 5 |  | 35.971 | 7.1942 | 67ТУ от 08.10.2021 | ООО "СТК Сирин" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 0.4 | 820 | 231 | 518.7078 | 0.63257 | х | х | х | х
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 300 | 70 | 157.9285 | 0.52643 | 3Т-юр/20 от 13.02.2020 | ООО "Окулист" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 300 | 95 | 243.9401 | 0.81313 | ТУ29 от 20.05.2021 | ООО "Композитные технологии" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 220 | 66 | 116.8391 | 0.53109 | 3Т-юр/20 от 13.02.2020 | ООО "Окулист" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.2.1.
1.3.1.4.3.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | 0.4 | 200 | 140 | 155.4412 | 0.77721 | х | х | х | х
1.3.1.4.3.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство от существующей линии) | 2021 | 0.4 | 200 | 140 | 155.4412 | 0.77721 | ТУ33 от 25.05.2021 | Индивидуальный предприниматель Романов Роман Владимирович | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
1.3.2.4.2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.2.2.
2.1.2.1.2.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 2021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.2.4.
2.1.2.1.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.3.2.
2.1.2.1.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.1.4.2.
2.1.2.2.2.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.2.2.
2.1.2.2.3.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2021 | 6 | 520 | 100 | 491.9929 | 0.94614 | х | х | х | х
2.1.2.2.3.2. | Реконструкция КЛ-6кВ | 2021 | 6 | 520 | 100 | 491.9929 | 0.94614 | 67ТУ от 08.10.2020 | ООО "СТК Сирин" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.4.1. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.1.
2.1.2.2.4.2. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.4.4. | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.1.2.2.4.4.
2.1.2.2.4.4.
2.6.2.1.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.3.4.
2.6.2.1.4.2. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм квадратных включительно с двумя трубами в скважине |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.1.4.2.
2.6.2.2.2.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.2.4.
2.6.2.2.3.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.3.4.
2.6.2.2.4.4. | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
2.6.2.2.4.4.
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | х | х | х | 5044.3957 | х | х | х | х | х
4.1.1.3.2. | Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | 6/0,4 | х | 550 | 811.0734 | 1.4747 | х | х | х | х
4.1.1.3.2. | Монтаж КТПМ с трансформатором ТМГ-160 | 2021 | 6/0,4 | - | 160 | 306.3131 | 1.9145 | 67ТУ от 08.10.2020 | ООО "СТК Сирин" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
4.1.1.3.2. | Реконструкция оборудования ТП 63 | 2021 |  | - | 240 | 241.3 | 1.0054 | Тех.условия №29ТУ от 20.05.2021г. | ООО"Композитные технологии"(пр.№106-х от 30.11.21г.) | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
4.1.1.3.2. | Реконструкция оборудования ТП 7 | 2021 |  | - | 150 | 263.4603 | 1.7564 | Тех.условия №33ТУ от 25.05.2021г. | ИП Романов Р.В.(пр.№97-Х от 19.10.21г.) | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
4.1.2.3.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.2.
4.1.2.4.3. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа |  | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.4.3.
4.1.2.5.2. | Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | 6/0,4 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
4.1.2.5.2.
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.2.5. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно |  | 0 | х | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
5.1.2.5.
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2.2. | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ | 2021 | 0.4 | 80 | х | 2494.3228 | 31.179 | х | х | х | х
7.1. | однофазный | 2021 |  | 7 |  | 143.3299
7.1.1. | однофазный прямого включения | 2021 |  | 7 |  | 143.3299
7.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11,73ТУ /20 | 2021 | 0.23 | 1 | 15 | 18.9104 | 18.8283 | № 73ТУ 09.11.2020. | Чвакова В.Н., ул. Хохрякова д.13 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 57ТУ /20 | 2021 | 0.23 | 1 | 5 | 22.8056 | 22.7235 | № 57ТУ 26.08.2020. | Козлова Н.В., пр.6-й Почтовый | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №13, 46ТУ /21 | 2021 | 0.23 | 1 | 6 | 17.5077 | 17.4256 | № 46ТУ 02.07.2021. | Талибов Халил Талыб оглы, пер. Бакунинский д.3, Жилой дом ТУ46 от 02.07.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.5. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 82ТУ /21 | 2021 | 0.23 | 1 | 10 | 20.3083 | 20.2262 | № 82ТУ 14.10.2021. | Гасанов Тагирмирза Багадинович, пер. Краснофлотский зем. уч-ок 20а, Жилой дом ТУ82 от 13.10.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.6. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 17ТУ /21 | 2021 | 0.23 | 1 | 8 | 18.8908 | 18.8087 | № 17ТУ 20.04.2021. | Малкова Ангелина Викторовна, ул. им. Губкина д.17, Жилой дом ТУ17 от 20.04.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.7. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 43ТУ /21 | 2021 | 0.23 | 1 | 10 | 21.6115 | 21.5294 | № 43ТУ 30.06.2021. | Филина Юлия Вадимовна, ул. Грудчихинская кад. ном. 37:25:030259:20, Жилой дом ТУ43 от 30.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.1.8. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 42ТУ /21 | 2021 | 0.23 | 1 | 15 | 23.2956 | 23.2135 | № 42ТУ 24.06.2021. | ООО "Стиллер" ул. Лесозаводская д.19 Административное/офисное здание ТУ42 от 24.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2. | трехфазный | 2021 |  | 73 |  | 2350.993
7.2.1. | трехфазный прямого включения | 2021 |  | 68 |  | 2128.9269
7.2.1.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №, 44ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.6266 | 32.5446 | № 44ТУ 12.08.2020. | Николаева Т.А., ул. Подгорная 68 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №, 70ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 8 | 27.8214 | 27.7393 | № 70ТУ 26.10.2020. | ПАО "МТС" | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №, 36ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 32.6266 | 32.5445 | № 36ТУ 23.07.2020. | ИП Золотарев Т.В.,ул. Грузинская 1 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №, 40ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.7816 | 31.6995 | № 40ТУ 24.07.2020. | Агафичева И.Ф., ул.Аккуратова 10 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.5. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 28Т /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.669 | 31.5869 | № 28Т 06.10.2020. | Григорян С.С.,ул. М. Горького д.16 | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.6. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 59ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.7542 | 32.6721 | № 59ТУ 31.08.2020. | Кончак М.А. ул. Пролетарская д.18 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.7. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 52ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 31.2018 | 31.1197 | № 52ТУ 19.08.2020. | Зимина И.В., ул. Пригородная д. 59 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.8. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 69ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 34.6 | 31.8328 | 31.7507 | № 69ТУ 21.10.2020. | ИП Паршаков Н.Ю., ул. 50-л.Комсомола д.25а | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.9. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 65ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.7542 | 32.6721 | № 65ТУ 29.09.2020. | Додонова Е.Д., ул. Сеченова д.53 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.10. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 64ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.7542 | 32.6721 | № 65ТУ 29.09.2020. | Дьяков Р.С. Ул. А.Барбюса д.1 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.11. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 51ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 33.03 | 32.9479 | № 51ТУ 19.08.2020. | Баранова Л.А., ул. Красина д.93 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.12. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 45ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.8872 | 32.8051 | № 45ТУ 12.08.2020. | Кудряшоев А.Н., ул. Вичугская д.71 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.13. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 46ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.1898 | 31.1077 | № 61ТУ 01.09.2020. | ООО "АМТ" 6-й Свободный пр-д врайоне дома 24 | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.14. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 61ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.7542 | 32.6721 | № 61ТУ 01.09.2020. | Зимина И.В., ул. Дзержинского д. 25 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.15. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 62ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.5155 | 30.4334 | № 62ТУ 03.09.2020. | Лобазова Анна Николаевна, ул. Софьи Перовской д.16, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.16. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 63ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.5355 | 30.4334 | № 63ТУ 14.09.2020. | Меньщикова Ирина Витальевна, 6-й Почтовый проезд уч.9, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.17. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №10, 74ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.2261 | 30.144 | № 74ТУ 12.11.2020. | Голубев Алексей Николаевич, ул. Чистая д.56, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.18. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №10, 82ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 12 | 29.9711 | 29.889 | № 82ТУ 26.11.2020. | Панфилов Олег Александрович, ул. С . Стальского д.6, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.19. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 85ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 28.8137 | 28.7316 | № 85ТУ 14.12.2020. | Зорова Ирина Ананьевна, ул. Пирогова д.135, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.20. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 80ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 28.8897 | 28.8076 | № 80ТУ 26.11.2020. | МКУ ГУС ул. Хользунова ул. Саврасова Уличное освещение | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.21. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 79ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 10.52 | 29.6295 | 29.5474 | № 79ТУ 26.11.2020. | МКУ ГУС ул. Сеченова Уличное освещение | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.22. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 75ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 28.0813 | 27.9992 | № 75ТУ 20.11.2020. | Мосягина Ирина Юрьевна, ул. Георгия Дудникова д.19, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.23. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 76ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 28.1317 | 28.0496 | № 76ТУ 20.11.2020. | Малышева Ирина Станиславовна, ул. им. Павлова д.36, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.24. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №11, 81ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 27.7244 | 27.6424 | № 83ТУ 09.12.2020. | Чиботару Марчела Михайловна, ул. Пугачева д.44, Жилой дом кв.2 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.25. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №12, 83ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.052 | 31.9699 | № 83ТУ 20.11.2020. | Вежливцева Светлана Павловна, ул. им. Кутузова д.63, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.26. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №12, 84ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 29.7541 | 29.672 | № 84ТУ 09.12.2020. | Курочкина Татьяна Павловна, пер. Сельцовский д.24, Жилой дом | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.27. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №12, 16ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 52.5433 | 52.4612 | № 16ТУ 15.04.2021. | Соловьев Александр Артурович, 6-й Почтовый проезд, Гараж ТУ16 от 15.04.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.28. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №12, 28ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 29.6509 | 29.5688 | № 28ТУ 17.05.2021. | Индивидуальный предприниматель Федосов Эдуард Александрович ул. 50-летия Комсомола 24А Нежилое здание бани ТУ28 от 17.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.29. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №12, 05ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 29.3474 | 29.2653 | № 05ТУ 03.02.2021. | Туча Александр Михайлович, ул. Юрьевецкая 18, Жилой дом ТУ5 от 03.02.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.30. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №13, 40ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 27.3103 | 27.2282 | № 40ТУ 22.06.2021. | Любимова Евгения Николаевна, ул. Грузинская д.21/9, Жилой дом ТУ40 от 22.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.31. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №13, 04ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.1118 | 31.0297 | № 04ТУ 25.01.2021. | ПАО "МТС" ул. Елены Павловской Базовая станция / оборудование сотовой связи ТУ4 от 25.01.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.32. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №13, 08ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 7.5 | 28.2841 | 28.202 | № 08ТУ 04.02.2021. | ООО "Т2 Мобайл" ул. Коммунальная кад. ном. 37:25:010436:148 Базовая станция сотовой связи БС 000563 ТУ8 от 04.02.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.33. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №13, 07ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 80 | 35.2486 | 35.1665 | № 07ТУ 04.02.2021. | Индивидуальный предприниматель Лебедев Дмитрий Валерьевич ул. Спортивная кад ном. 37:25:030107:318 Нежилое помещение ТУ7 от 04.02.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.34. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 23ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 30.2064 | 30.1243 | № 23ТУ 12.05.2021. | Ваганова Антонина Константиновна, ул. Нижняя д.10, Жилой дом ТУ23 от 12.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.35. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 52ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 27.8169 | 27.7348 | № 52ТУ 20.07.2021. | Пахалуева Марина Львовна, ул. П. Осипенко д.114, Жилой дом ТУ52 от 20.07.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.36. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 11ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 20.7748 | 20.6927 | № 11ТУ 11.03.2021. | Шибанов Алексей Владимирович, ул. 1 Мая д.5, Жилой дом ТУ11 от 11.03.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.37. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 10ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 19.0887 | 19.0066 | № 10ТУ 01.03.2021. | Жигулин Андрей Евгеньевич, ул. Пригородная д.57, Жилой дом ТУ10 от 00.01.1900. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.38. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 09ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 20 | 17.7798 | 17.6977 | № 09ТУ 05.02.2021. | Индивидуальный предприниматель Горбунов Валерий Яковлевич ул. Воеводы Боборыкина д.20 Нежилое помещение №5 ТУ9 от 05.02.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.39. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 53ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 18.8008 | 18.7187 | № 53ТУ 30.07.2021. | Грачев Игорь Витальевич, ул. им. Свердлова д.10, Жилой дом ТУ53 от 30.07.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.40. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 06ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.9357 | 31.8536 | № 06ТУ 03.02.2021. | Мальцева Ирина Юрьевна, ул. Российская/Коллективная д. №6, Жилой дом ТУ6 от 03.02.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.41. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №15, 12ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 23.0578 | 23.0578 | № 12ТУ 16.03.2021. | Наумец Олег Сергеевич, ул. Бабушкина 14, Жилой дом ТУ12 от 16.03.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.42. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №15, 2Т /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 22.7443 | 22.6622 | № 2Т 23.03.2021. | Карнаухов Павел Александрович, ул. 50-летия Комсомола д.12, Нежилое помещение ТУ13 от 24.03.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.43. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №15, 14ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.3669 | 30.2848 | № 14ТУ 01.04.2021. | Касаткин Иван Львович, ул.Виленская,д.14/38, Жилой дом ТУ14 от 01.04.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.44. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №15, 57ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.7372 | 30.6551 | № 57ТУ 11.08.2021. | Ванин Сергей Анатольевич, ул. Волочаевкая 1/13, Жилой дом ТУ57 от 11.08.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.45. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №15, 55ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.1706 | 31.0885 | № 55ТУ 03.08.2021. | Муравьев И.В., ул. Текстильная 2 стр. 1 | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.46. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 33ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 140 | 56.5569 | 56.4748 | № 33ТУ 25.05.2021. | Индивидуальный предприниматель Романов Роман Владимирович пл. Революции д.1/5 пом 1005 Нежилое помещение в мнгоквартирном доме ТУ33 от 25.05.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.47. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 21ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 30.1671 | 30.085 | № 21ТУ 28.04.2021. | ПАО "ВымпелКом" ул. Текстильная АМС АО "ПБК" в 40 м северовосточнее дома 2 Базовая станция / оборудование сотовой связи ТУ21 от 28.04.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.48. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 4Т /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 33.5309 | 33.4488 | № 04ТУ 23.10.2021. | Бачериков Сергей Валентинович, ул. Воеводы Боборыкина д.20 пом.9, Нежилое помещение ТУ20 от 20.04.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.49. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 18ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 30.8007 | 30.7186 | № 18ТУ 21.04.2021. | Пронина Ольга Владимировна, ул. Баха, Гараж ТУ18 от 21.04.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.50. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 19ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 33.5309 | 33.4488 | № 19ТУ 22.04.2021. | Карнаухова Татьяна Владимировна, ул. 50-летия Комсомола д. 6 пом.1002, Нежилое помещение ТУ19 от 26.03.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.51. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 25ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 34.23 | 34.1479 | № 25ТУ 17.05.2021. | Клопов Сергей Владимирович, ул. Орджоникидзе 67а, Жилой дом ТУ25 от 17.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.52. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 22ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 34.23 | 34.1479 | № 22ТУ 12.05.2021. | Степанычева Евгения Сергеевна, ул. им. Виктора Порохова д.2, Жилой дом ТУ22 от 12.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.53. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №16, 31ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 34.23 | 34.1479 | № 31ТУ 25.05.2021. | Охин Александр Михайлович, ул. Красноветкинская земельный участок №16, Гараж ТУ31 от 25.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.54. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №17, 32ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 33.4172 | 33.3351 | № 32ТУ 25.05.2021. | Гаджиева Сабина Бахадур Кызы, ул. Орджоникидзе 75, Жилой дом ТУ32 от 25.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.55. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №17, 26ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 25.6503 | 25.5682 | № 26ТУ 17.05.2021. | Индивидуальный предприниматель Карнаухов Павел Александрович ул. 50-летия Комсомола д.12 пом 1005 Нежилое помещение в мнгоквартирном доме ТУ26 от 17.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.56. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №17, 27ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.6288 | 31.5467 | № 27ТУ 17.05.2021. | Махова Татьяна Викторовна, ул. Володарского д.29/54, Жилой дом ТУ27 от 17.05.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.57. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 41ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 40 | 37.0154 | 36.9333 | № 41ТУ 22.06.2021. | ООО "Транзит" ул. Юрьевецкая д.132А КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до нежилого одноэтажного строения АЗС ТУ41 от 22.06.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.58. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 44ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 31.328 | 31.2459 | № 44ТУ 30.06.2021. | Тихомиров Лев Владимирович, ул. Правды д.48, Жилой дом ТУ44 от 30.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.59. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 39ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 32.7697 | 32.6876 | № 39ТУ 17.06.2021. | Глебенко Владимир Николаевич, ул. Российская/Коллективная уч.4, Жилой дом ТУ39 от 17.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.60. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 84ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 45 | 33.2169 | 33.1348 | № 84ТУ 15.10.2021. | Индивидуальный предприниматель Ярославцева Наталья Сергеевна ул. Правды 10а Нежилое помещение площадью 50 квадратных метров ТУ84 от 15.10.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.61. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 36ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 33.8268 | 33.7447 | № 36ТУ 02.06.2021. | Борисова Татьяна Николаевна, ул. Загородная кад. ном. 37:25:040367:3, Жилой дом ТУ36 от 02.06.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.62. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 38ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 7.5 | 33.092 | 33.0099 | № 38ТУ 09.06.2021. | ООО "Т2 Мобайл" ул. Василия Панфилова д.13 Базовая станция/оборудование сотовой связи ТУ38 от 09.06.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.63. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 37ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 7.5 | 36.6781 | 36.596 | № 37ТУ 08.06.2021. | ООО "Т2 Мобайл" ул. Аристарха Макарова д.52Б Базовая станция/оборудование сотовой связи ТУ37 от 08.06.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.64. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 60ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 33.6578 | 33.5757 | № 60ТУ 24.08.2021. | Борисова Ольга Геннадьевна, ул. Юрьевецкая д.76, Жилой дом ТУ60 от 24.08.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.65. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 102ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 11.5 | 33.8725 | 33.7904 | № 102ТУ 14.12.2021. | Коломенская Ирина Борисовна, ул. Вичугская у д.166, Тоговые киоски ТУ102 от 13.12.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.66. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 94ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 10 | 30.8681 | 30.786 | № 94ТУ 29.11.2021. | Мунина Галина Юрьевна, ул. Лесозаводская д.17, Гараж ТУ94 от 29.11.2021. | до 15 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.67. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 83ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 45 | 38.1495 | 38.0674 | № 83ТУ 15.10.2021. | Индивидуальный предприниматель Ярославцев Александр Сергеевич ул. Спортивная д.15 Универсальный магазин ТУ83 от 15.10.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.1.68. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 77ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 40 | 36.4951 | 36.413 | № 77ТУ 07.10.2021. | Индивидуальный предприниматель Огорельцев Алексей Ильич ул. Юрьевецкая уч.38 Административное/офисное здание ТУ77 от 07.10.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2. | трехфазный полукосвенного включения | 2021 |  | 5 |  | 222.0661
7.2.2.1. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №9, 29 Т /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 100 | 43.5548 | 43.5548 | № 67Т 04.10.2020. | Дубровин Руслан Евгеньевич, ул. им. Менделеева кад. ном. 37:25:010806:189, Магазин | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.2. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 67 ТУ /20 | 2021 | 0.4 | 1 | 100 | 45.6888 | 45.6888 | № 29ТУ 14.10.2020. | ООО "СТК Сирин" ул. Вичугская 92 Электрощит | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.3. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №14, 24 ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 80 | 43.1555 | 43.1555 | № 24ТУ 12.05.2021. | Индивидуальный предприниматель Чертова Лидия Николаевна ул. Лесозаводская кад. ном. 37:25:011109-119 Магазин ТУ24 от 12.05.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.4. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №17, 30 ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 54 | 39.3235 | 39.3235 | № 30ТУ 20.05.2021. | Индивидуальный предприниматель Лысов Александр Сергеевич ул. им. Ленина д.32/2 КЛ-0,4 кВ от ТП-164 до нежилых помещений ТУ30 от 20.05.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.2.5. | Монтаж комплекса АИСКУЭ №18, 29 ТУ /21 | 2021 | 0.4 | 1 | 95 | 50.3434 | 50.3434 | № 29ТУ 20.05.2021. | ООО "Композитные технологии" ул. Окружная 4д Производственное здание/помещение ТУ29 от 20.05.2021. | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | х/сп
7.2.3. | трехфазный косвенного включения | 2021 |  | 0 |  | 0
2021
| Генеральный директор |  |  |  |  | А.А. Ухтин
|  |  |  | 4764 |  | 5824.0941
3329.7713
4759
|  |  |  | -5 | 4759
2945.5972
[6 empty] | 124.1742 | 3069.7714
260
3329.7714
-9e-05
Note on D7: указывается уровень напряжения, на котором было осуществлено строительство электросетевых объектов
Note on F7: указывается присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя
Note on G217: Economist2: в 2022 году умен.на 13125,81

## Прил. 2
Приложение № 2
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС от 30.06.2022 г. N 490/22
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2019-2021 гг. для постоянной схемы электроснабжения и для временной схемы электроснабжения
ИПЦ 2020 | 1.034
ИПЦ 2021 | 1.067
ИПЦ 2022 | 1.139
ИПЦ 2023 | 1.06
N п/п | Наименование мероприятий |  | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [14 empty] | Расчет ставки С1 (Стандарт. тариф. ставка) за 1 ТП, руб. | Утверждено на 2022 год (Постановление ДЭиТ Ивановской области от 30.12.2021 №61-э/3)
|  | Расходы по каждому мероприятию (тыс. руб.) |  |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  |  | Объем максимальной мощности (кВт) |  |  |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
1 | 2 |  | 3.1. | 3.2. | 3.3. |  | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  | 5.1. | 5.2. | 5.3. |  | 6.1. | 6.2. | 6.3.
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Стандарт. тариф. ставка | СЕММ
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  | 617.987 | 438.38 | 666.18 |  | 82 | 55 | 89 |  | 2403 | 1088 | 2021.62 | #DIV/0! | 7536.4268 | 7970.5455 | 7485.1685 | 9781.2708 | 8923.52
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем |  | 1615.397 | 1142.62 | 1425.75 | 1615.397 | 82 | 55 | 89 |  | 2403 | 882 | 2021.6 | 0 | 19699.9634 | 20774.9091 | 16019.6629 | 24115.0176
2.1. | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 0 | 0 | 0 | 1615.397 | 1142.62 | 1425.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 1615.397 | 1142.62 | 1425.75 |  | 82 | 55 | 89 |  | 2403 | 1088 | 2021.62 |  | 19699.9634 | 20774.9091 | 16019.6629 | 24115.0176 | 20458.16 | -
| до 15 | 2021: 64; 2021: 0
| до 150 | 2021: 12; 2021: 0
свыше 150 кВт и менее 670 кВт
* для расчета ставки за 1 кВт
| Генеральный директор | 2018: Генеральный директор; 2021: А.А. Ухтин
|  |  | 2233.384 | 1581 | 2091.93 | 1615.397 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!

## Прил. 3
Приложение № 3
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС от 30.06.2022 г. N 490/22
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний) для постоянной схемы электроснабжения и для временной схемы электроснабжения
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2021 | Данные за предыдущий период регулирования (n-3) 2020 | Данные за предыдущий период регулирования (n-4) 2019 | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2021 | Данные за предыдущий период регулирования (n-3) 2020 | Данные за предыдущий период регулирования (n-4) 2019 | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2021 | Данные за предыдущий период регулирования (n-3) 2020 | Данные за предыдущий период регулирования (n-4) 2019
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  |  | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 666.18 | 438.38 | 617.987 | 0 | 0 | 0 | 1425.75 | 1142.62 | 1615.397
1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 55.88 | 70.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 132.16
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 17.27 | 3.71 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 5.89 | 7.5
1.3. | Оплата труда ППП | 465.97 | 254.87 | 363.252 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 746.89 | 1032.038
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 141.75 | 77.53 | 110.501 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 227.22 | 313.949
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 30.07 | 42.49 | 53.774 | 0 | 0 | 0 | 300.89 | 67.57 | 100.44
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 5.47 | 13.39 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 21.3 | 26
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 6.61 | 1.95 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 3.09 | 5.16
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 17.99 | 27.15 | 37.094 | 0 | 0 | 0 | 286.13 | 43.18 | 69.28
1.5.3.1. | услуги связи | 5.01 | 1.5 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.38 | 2.96
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 1.86 | 8.9 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 14.15 | 1.63
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 9.53 | 4.73 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 7.52 | 10
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 1.59 | 12.02 | 29.284 | 0 | 0 | 0 | 266.07 | 19.13 | 54.69
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 11.12 | 3.9 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 6.2 | 29.31
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0.54 | 0.39 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.61 | 1.3
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 8.87 | 1.66 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 2.64 | 17.65
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1.71 | 1.85 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.95 | 10.36
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.А. Ухтин