## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за МАРТ 2023
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
20 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-11 ф.1 | 0.38 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 10:57 | П | 1.95 | 60 | 0 | 15
21 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.6 | 0.38 | 2023-03-07 10:17 | 2023-03-07 10:43 | П | 0.43 | 88 | 0 | 15
22 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-32 - ТП-124 | 6 (6,3) | 2023-03-10 08:32 | 2023-03-10 12:30 | П | 3.97 | 26 | 0 | 25
23 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.1 | 0.38 | 2023-03-14 09:27 | 2023-03-14 10:47 | П | 1.33 | 154 | 0 | 32
24 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ-6кВ в ТП-177 на ТП27 | 6 (6,3) | 2023-03-17 03:57 | 2023-03-17 04:57 | В | 1 | 310 | 0 | 100
25 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-57 ф.2 | 0.38 | 2023-03-20 14:43 | 2023-03-20 15:55 | В | 1.2 | 105 | 0 | 20
26 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-114 | 6 (6,3) | 2023-03-21 09:33 | 2023-03-21 11:31 | П | 1.97 | 49 | 1 | 85
27 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.8 | 0.38 | 2023-03-22 14:50 | 2023-03-22 14:59 | В | 0.15 | 74 | 0 | 18
28 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ф.623 ПС "Электроконтакт" | 6 (6,3) | 2023-03-24 16:39 | 2023-03-24 17:27 | В | 0.8 | 14 | 2 | 200
29 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-73 ф.3 | 0.38 | 2023-03-29 09:02 | 2023-03-29 11:03 | П | 2.02 | 20 | 0 | 20