## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
122 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-89 ф.2 | 0.38 | 2022-09-02 08:33 | 2022-09-02 10:30 | П | 1.95 | 100 | 0 | 20 | 195 | 1.95 | 100 | 39 | 0 | 0 | 195 | 0
123 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-93 | 6 (6,3) | 2022-09-07 09:03 | 2022-09-07 11:49 | П | 2.77 | 8 | 0 | 50 | 22.16 | 2.77 | 8 | 138.5 | 0 | 22.16 | 0 | 0
124 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-1 ф.5 | 0.38 | 2022-09-10 19:52 | 2022-09-10 21:19 | В | 1.45 | 36 | 0 | 15 | 52.2 | 1.45 | 36 | 21.75 | 0 | 2.9 | 49.3 | 0
125 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.4 | 0.38 | 2022-09-12 09:03 | 2022-09-12 11:51 | П | 2.8 | 108 | 0 | 30 | 302.4 | 2.8 | 108 | 84 | 0 | 0 | 302.4 | 0
126 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2 | 0.38 | 2022-09-16 08:38 | 2022-09-16 09:30 | П | 0.87 | 97 | 0 | 30 | 84.39 | 0.87 | 97 | 26.1 | 0 | 0 | 84.39 | 0
127 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-77 ф.4 | 0.38 | 2022-09-16 10:01 | 2022-09-16 10:40 | П | 0.65 | 70 | 1 | 28 | 45.5 | 0.65 | 70 | 18.2 | 0 | 0 | 44.85 | 0.65
128 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.9 | 0.38 | 2022-09-19 15:05 | 2022-09-19 15:40 | П | 0.58 | 82 | 0 | 30 | 47.56 | 0.58 | 82 | 17.4 | 0 | 0 | 47.56 | 0
129 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-29 ф.3 | 0.38 | 2022-09-19 16:20 | 2022-09-19 16:38 | В | 0.3 | 41 | 0 | 15 | 12.3 | 0.3 | 41 | 4.5 | 0 | 0 | 12.3 | 0
130 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2022-09-20 07:20 | 2022-09-20 07:50 | В | 0.5 | 38 | 0 | 15 | 19 | 0.5 | 38 | 7.5 | 0 | 0 | 19 | 0
131 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2022-09-20 08:40 | 2022-09-20 09:54 | П | 1.23 | 38 | 0 | 15 | 46.74 | 1.23 | 38 | 18.45 | 0 | 0 | 46.74 | 0
132 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Красноволжская" МВ-6 на ТП-3Т | 6 (6,3) | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 09:51 | П | 0.85 | 35 | 32 | 200 | 29.75 | 0.85 | 35 | 170 | 0 | 2.55 | 0 | 27.2
133 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-41 ф.3 | 0.38 | 2022-09-26 08:30 | 2022-09-26 12:00 | П | 3.5 | 7 | 0 | 25 | 24.5 | 3.5 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0
134 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2022-09-27 09:01 | 2022-09-27 12:25 | П | 3.4 | 109 | 0 | 20 | 370.6 | 3.4 | 109 | 68 | 0 | 0 | 370.6 | 0
135 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-104 ф.5 | 0.38 | 2022-09-28 11:00 | 2022-09-28 11:58 | П | 0.97 | 8 | 0 | 15 | 7.76 | 0.97 | 8 | 14.55 | 0 | 0.97 | 6.79 | 0
136 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-38 | 6 (6,3) | 2022-09-29 09:03 | 2022-09-29 11:05 | П | 2.03 | 175 | 0 | 30 | 355.25 | 2.03 | 175 | 60.9 | 0 | 0 | 355.25 | 0
137 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.8 | 0.38 | 2022-09-30 08:42 | 2022-09-30 10:31 | П | 1.82 | 71 | 0 | 20 | 129.22 | 1.82 | 71 | 36.4 | 0 | 0 | 129.22 | 0