## Лист1
Приложение № 3
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 17.06.2020
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  | (в ремонте) |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 1113.39 |  | 443.85 |  | 20 | 626.5 |  | 220.22 |  | 77 | 2090.55 |  | 667.12 |  | 19.5 | 643.07 |  | 282.65 |  | 10 | 655.9 |  | 299.13
1 | 0 | 1113.39 | 0 | 443.85 | 0 | 18 | 626.55 | 240 | 220.24 | 96 | 71 | 2090.7 | 540 | 667.2 | 288 | 17 | 643.11 | 144 | 282.68 | 108 | 8 | 655.97 | 252 | 299.17 | 144
2 | 0 | 1113.39 | 0 | 443.85 | 0 | 15 | 626.6 | 240 | 220.27 | 144 | 63 | 2090.87 | 612 | 667.31 | 396 | 15 | 643.16 | 180 | 282.7 | 72 | 7 | 656.02 | 180 | 299.21 | 144
3 | 0 | 1113.39 | 0 | 443.85 | 0 | 14 | 626.64 | 192 | 220.29 | 96 | 55 | 2091.05 | 648 | 667.41 | 360 | 15 | 643.2 | 144 | 282.73 | 108 | 5 | 656.06 | 144 | 299.25 | 144
4 | - | - | - | - | - | 14 | 626.68 | 192 | 220.31 | 96 | 56 | 2091.2 | 540 | 667.5 | 324 | 15 | 643.23 | 108 | 282.75 | 72 | 5 | 656.11 | 180 | 299.29 | 144
5 | - | - | - | - | - | 14 | 626.72 | 192 | 220.34 | 144 | 57 | 2091.34 | 504 | 667.6 | 360 | 15 | 643.27 | 144 | 282.77 | 72 | 5 | 656.16 | 180 | 299.33 | 144
6 | - | - | - | - | - | 15 | 626.76 | 192 | 220.36 | 96 | 67 | 2091.5 | 576 | 667.7 | 360 | 18 | 643.32 | 180 | 282.79 | 72 | 7 | 656.21 | 180 | 299.36 | 108
7 | - | - | - | - | - | 18 | 626.81 | 240 | 220.38 | 96 | 82 | 2091.72 | 792 | 667.8 | 360 | 21 | 643.37 | 180 | 282.82 | 108 | 10 | 656.28 | 252 | 299.4 | 144
8 | - | - | - | - | - | 22 | 626.86 | 240 | 220.41 | 144 | 86 | 2091.95 | 828 | 667.9 | 360 | 25 | 643.43 | 216 | 282.85 | 108 | 25 | 656.37 | 324 | 299.44 | 144
9 | - | - | - | - | - | 26 | 626.93 | 336 | 220.43 | 96 | 104 | 2092.23 | 1008 | 668.02 | 432 | 25 | 643.49 | 216 | 282.88 | 108 | 30 | 656.47 | 360 | 299.5 | 216
10 | - | - | - | - | - | 26 | 627 | 336 | 220.46 | 144 | 107 | 2092.51 | 1008 | 668.13 | 396 | 25 | 643.56 | 252 | 282.91 | 108 | 50 | 656.57 | 360 | 299.56 | 216
11 | - | - | - | - | - | 26 | 627.08 | 384 | 220.49 | 144 | 106 | 2092.81 | 1080 | 668.25 | 432 | 25 | 643.63 | 252 | 282.94 | 108 | 45 | 656.68 | 396 | 299.62 | 216
12 | - | - | - | - | - | 27 | 627.16 | 384 | 220.51 | 96 | 105 | 2093.11 | 1080 | 668.38 | 468 | 25 | 643.7 | 252 | 282.97 | 108 | 45 | 656.79 | 396 | 299.69 | 252
13 | - | - | - | - | - | 27 | 627.23 | 336 | 220.54 | 144 | 103 | 2093.4 | 1044 | 668.5 | 432 | 26 | 643.76 | 216 | 283 | 108 | 40 | 656.9 | 396 | 299.75 | 216
14 | - | - | - | - | - | 28 | 627.32 | 432 | 220.57 | 144 | 108 | 2093.7 | 1080 | 668.62 | 432 | 24 | 643.84 | 288 | 283.03 | 108 | 40 | 657.01 | 396 | 299.82 | 252
15 | - | - | - | - | - | 27 | 627.4 | 384 | 220.6 | 144 | 98 | 2093.99 | 1044 | 668.75 | 468 | 24 | 643.91 | 252 | 283.07 | 144 | 40 | 657.12 | 396 | 299.88 | 216
16 | - | - | - | - | - | 27 | 627.47 | 336 | 220.63 | 144 | 99 | 2094.26 | 972 | 668.86 | 396 | 26 | 643.98 | 252 | 283.1 | 108 | 45 | 657.21 | 324 | 299.94 | 216
17 | - | - | - | - | - | 23 | 627.54 | 336 | 220.65 | 96 | 109 | 2094.52 | 936 | 668.96 | 360 | 26 | 644.04 | 216 | 283.13 | 108 | 35 | 657.31 | 360 | 300 | 216
18 | - | - | - | - | - | 25 | 627.61 | 336 | 220.67 | 96 | 118 | 2094.84 | 1152 | 669.08 | 432 | 29 | 644.12 | 288 | 283.16 | 108 | 40 | 657.41 | 360 | 300.05 | 180
19 | - | - | - | - | - | 25 | 627.68 | 336 | 220.7 | 144 | 116 | 2095.16 | 1152 | 669.19 | 396 | 28 | 644.2 | 288 | 283.18 | 72 | 35 | 657.51 | 360 | 300.11 | 216
20 | - | - | - | - | - | 23 | 627.76 | 384 | 220.73 | 144 | 115 | 2095.52 | 1296 | 669.32 | 468 | 28 | 644.28 | 288 | 283.21 | 108 | 35 | 657.61 | 360 | 300.16 | 180
21 | - | - | - | - | - | 24 | 627.82 | 288 | 220.75 | 96 | 115 | 2095.82 | 1080 | 669.43 | 396 | 28 | 644.36 | 288 | 283.24 | 108 | 40 | 657.7 | 324 | 300.21 | 180
22 | - | - | - | - | - | 24 | 627.89 | 336 | 220.78 | 144 | 110 | 2096.16 | 1224 | 669.54 | 396 | 30 | 644.44 | 288 | 283.27 | 108 | 30 | 657.8 | 360 | 300.27 | 216
23 | - | - | - | - | - | 24 | 627.95 | 288 | 220.81 | 144 | 96 | 2096.46 | 1080 | 669.66 | 432 | 25 | 644.52 | 288 | 283.3 | 108 | 25 | 657.89 | 324 | 300.32 | 180
24 | - | - | - | - | - | 23 | 628.02 | 336 | 220.84 | 144 | 81 | 2096.72 | 936 | 669.77 | 396 | 19 | 644.59 | 252 | 283.33 | 108 | 20 | 657.98 | 324 | 300.38 | 216
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7296 |  | 2976 |  |  | 22212 |  | 9540 |  |  | 5472 |  | 2448 |  |  | 7488 |  | 4500
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 834.39 |  | 90.13 |  | 32 | 716.27 |  | 362.75 |  | 75 | 711.13 |  | 278.42 |  | 0 | 284.34 |  | 186.91 |  | 47 | 1003.09 |  | 329.54
1 | 1 | 834.41 | 12 | 90.13 | 0 | 37 | 716.4 | 312 | 362.86 | 264 | 71 | 711.28 | 720 | 278.48 | 288 | 0 | 284.34 | 0 | 186.91 | 0 | 45 | 1003.16 | 336 | 329.58 | 192
2 | 1 | 834.43 | 12 | 90.13 | 0 | 40 | 716.54 | 336 | 362.94 | 192 | 67 | 711.4 | 576 | 278.56 | 384 | 0 | 284.34 | 0 | 186.91 | 0 | 43 | 1003.25 | 432 | 329.62 | 192
3 | 1 | 834.44 | 6 | 90.13 | 0 | 44 | 716.69 | 360 | 363.02 | 192 | 65 | 711.51 | 528 | 278.67 | 528 | 0 | 284.35 | 36 | 186.92 | 36 | 40 | 1003.35 | 480 | 329.65 | 144
4 | 1 | 834.46 | 12 | 90.13 | 0 | 40 | 716.85 | 384 | 363.12 | 240 | 63 | 711.62 | 528 | 278.75 | 384 | 0 | 284.35 | 0 | 186.92 | 0 | 40 | 1003.43 | 384 | 329.69 | 192
5 | 1 | 834.48 | 12 | 90.13 | 0 | 38 | 716.99 | 336 | 363.23 | 264 | 61 | 711.73 | 528 | 278.84 | 432 | 0 | 284.35 | 0 | 186.92 | 0 | 41 | 1003.52 | 432 | 329.73 | 192
6 | 1 | 834.49 | 6 | 90.13 | 0 | 35 | 717.1 | 264 | 363.3 | 168 | 71 | 711.85 | 576 | 278.92 | 384 | 0 | 284.36 | 36 | 186.93 | 36 | 48 | 1003.62 | 480 | 329.76 | 144
7 | 1 | 834.51 | 12 | 90.13 | 0 | 30 | 717.22 | 288 | 363.39 | 216 | 85 | 712.02 | 816 | 279.02 | 480 | 3 | 284.36 | 0 | 186.93 | 0 | 57 | 1003.74 | 576 | 329.81 | 240
8 | 1 | 834.53 | 12 | 90.13 | 0 | 45 | 717.38 | 384 | 363.48 | 216 | 106 | 712.19 | 816 | 279.1 | 384 | 0 | 284.36 | 0 | 186.93 | 0 | 65 | 1003.86 | 576 | 329.85 | 192
9 | 1 | 834.55 | 12 | 90.13 | 0 | 51 | 717.58 | 480 | 363.6 | 288 | 131 | 712.43 | 1152 | 279.2 | 480 | 0 | 284.36 | 0 | 186.93 | 0 | 74 | 1004.02 | 768 | 329.9 | 240
10 | 1 | 834.56 | 6 | 90.13 | 0 | 61 | 717.8 | 528 | 363.72 | 288 | 144 | 712.72 | 1392 | 279.29 | 432 | 0 | 284.37 | 36 | 186.93 | 0 | 71 | 1004.17 | 720 | 329.94 | 192
11 | 1 | 834.58 | 12 | 90.13 | 0 | 43 | 718.01 | 504 | 363.85 | 312 | 152 | 713.04 | 1536 | 279.4 | 528 | 0 | 284.37 | 0 | 186.94 | 36 | 74 | 1004.33 | 768 | 329.99 | 240
12 | 1 | 834.6 | 12 | 90.13 | 0 | 56 | 718.2 | 456 | 363.98 | 312 | 151 | 713.36 | 1536 | 279.51 | 528 | 0 | 284.37 | 0 | 186.94 | 0 | 70 | 1004.49 | 768 | 330.03 | 192
13 | 1 | 834.62 | 12 | 90.13 | 0 | 45 | 718.38 | 432 | 364.06 | 192 | 153 | 713.67 | 1488 | 279.62 | 528 | 0 | 284.38 | 36 | 186.94 | 0 | 60 | 1004.64 | 720 | 330.08 | 240
14 | 1 | 834.64 | 12 | 90.13 | 0 | 37 | 718.56 | 432 | 364.17 | 264 | 147 | 714.01 | 1632 | 279.73 | 528 | 3 | 284.38 | 0 | 186.95 | 36 | 60 | 1004.8 | 768 | 330.13 | 240
15 | 1 | 834.66 | 12 | 90.13 | 0 | 41 | 718.75 | 456 | 364.27 | 240 | 140 | 714.32 | 1488 | 279.83 | 480 | 0 | 284.39 | 36 | 186.95 | 0 | 66 | 1004.94 | 672 | 330.18 | 240
16 | 1 | 834.68 | 12 | 90.13 | 0 | 59 | 718.93 | 432 | 364.39 | 288 | 127 | 714.59 | 1296 | 279.93 | 480 | 3 | 284.39 | 0 | 186.95 | 0 | 61 | 1005.07 | 624 | 330.23 | 240
17 | 1 | 834.7 | 12 | 90.13 | 0 | 52 | 719.12 | 456 | 364.51 | 288 | 123 | 714.83 | 1152 | 280.02 | 432 | 0 | 284.39 | 0 | 186.96 | 36 | 65 | 1005.2 | 624 | 330.27 | 192
18 | 1 | 834.72 | 12 | 90.13 | 0 | 41 | 719.32 | 480 | 364.63 | 288 | 117 | 715.07 | 1152 | 280.12 | 480 | 0 | 284.4 | 36 | 186.96 | 0 | 69 | 1005.36 | 768 | 330.32 | 240
19 | 1 | 834.74 | 12 | 90.13 | 0 | 42 | 719.42 | 240 | 364.7 | 168 | 106 | 715.29 | 1056 | 280.22 | 480 | 0 | 284.4 | 0 | 186.96 | 0 | 69 | 1005.51 | 720 | 330.37 | 240
20 | 1 | 834.76 | 12 | 90.13 | 0 | 43 | 719.61 | 456 | 364.81 | 264 | 100 | 715.52 | 1104 | 280.32 | 480 | 0 | 284.4 | 0 | 186.96 | 0 | 71 | 1005.68 | 816 | 330.42 | 240
21 | 1 | 834.78 | 12 | 90.13 | 0 | 43 | 719.76 | 360 | 364.9 | 216 | 97 | 715.7 | 864 | 280.41 | 432 | 0 | 284.41 | 36 | 186.97 | 36 | 72 | 1005.82 | 672 | 330.46 | 192
22 | 1 | 834.8 | 12 | 90.13 | 0 | 37 | 719.94 | 432 | 365.01 | 264 | 95 | 715.9 | 960 | 280.5 | 432 | 0 | 284.41 | 0 | 186.97 | 0 | 69 | 1005.98 | 768 | 330.51 | 240
23 | 1 | 834.81 | 6 | 90.13 | 0 | 42 | 720.09 | 360 | 365.13 | 288 | 72 | 716.09 | 912 | 280.6 | 480 | 0 | 284.41 | 0 | 186.97 | 0 | 56 | 1006.11 | 624 | 330.56 | 240
24 | 1 | 834.83 | 12 | 90.13 | 0 | 34 | 720.23 | 336 | 365.22 | 216 | 73 | 716.26 | 816 | 280.7 | 480 | 0 | 284.41 | 0 | 186.98 | 36 | 50 | 1006.23 | 576 | 330.6 | 192
ИТОГО |  |  | 264 |  | 0 |  |  | 9504 |  | 5928 |  |  | 24624 |  | 10944 |  |  | 252 |  | 252 |  |  | 15072 |  | 5088
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.79 |  | 8.01 |  | 20 | 496.13 |  | 209.06
1 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 18 | 496.17 | 192 | 209.08 | 96
2 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 17 | 496.2 | 144 | 209.1 | 96
3 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 15 | 496.23 | 144 | 209.12 | 96
4 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 15 | 496.26 | 144 | 209.14 | 96
5 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 15 | 496.29 | 144 | 209.16 | 96
6 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 16 | 496.31 | 96 | 209.18 | 96
7 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 18 | 496.35 | 192 | 209.2 | 96
8 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 29 | 496.4 | 240 | 209.22 | 96
9 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 43 | 496.48 | 384 | 209.25 | 144
10 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 47 | 496.58 | 480 | 209.27 | 96
11 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 48 | 496.69 | 528 | 209.3 | 144
12 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 48 | 496.8 | 528 | 209.32 | 96
13 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 49 | 496.91 | 528 | 209.35 | 144
14 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 47 | 497.02 | 528 | 209.38 | 144
15 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 42 | 497.13 | 528 | 209.41 | 144
16 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 39 | 497.23 | 480 | 209.43 | 96
17 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 34 | 497.31 | 384 | 209.46 | 144
18 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 26 | 497.38 | 336 | 209.48 | 96
19 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 23 | 497.44 | 288 | 209.5 | 96
20 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 18 | 497.48 | 192 | 209.53 | 144
21 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 18 | 497.52 | 192 | 209.55 | 96
22 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 16 | 497.56 | 192 | 209.57 | 96
23 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 19 | 497.6 | 192 | 209.59 | 96
24 | 0 | 20.79 | 0 | 8.01 | 0 | 19 | 497.64 | 192 | 209.61 | 96
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7248 |  | 2640
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись ___________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 17.06.2020
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 2520 | 1620 | 2748 | 1476 | 0 | 0 | 240 | 96 | 540 | 288 | 144 | 108 | 252 | 144 | 12 | 0 | 312 | 264 | 720 | 288 | 0 | 0 | 336 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
2 | 2520 | 1620 | 2712 | 1620 | 0 | 0 | 240 | 144 | 612 | 396 | 180 | 72 | 180 | 144 | 12 | 0 | 336 | 192 | 576 | 384 | 0 | 0 | 432 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
3 | 2160 | 1440 | 2682 | 1704 | 0 | 0 | 192 | 96 | 648 | 360 | 144 | 108 | 144 | 144 | 6 | 0 | 360 | 192 | 528 | 528 | 36 | 36 | 480 | 144 | 0 | 0 | 144 | 96
4 | 2520 | 1620 | 2472 | 1548 | - | - | 192 | 96 | 540 | 324 | 108 | 72 | 180 | 144 | 12 | 0 | 384 | 240 | 528 | 384 | 0 | 0 | 384 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
5 | 2520 | 1620 | 2472 | 1704 | - | - | 192 | 144 | 504 | 360 | 144 | 72 | 180 | 144 | 12 | 0 | 336 | 264 | 528 | 432 | 0 | 0 | 432 | 192 | 0 | 0 | 144 | 96
6 | 2520 | 1440 | 2586 | 1464 | - | - | 192 | 96 | 576 | 360 | 180 | 72 | 180 | 108 | 6 | 0 | 264 | 168 | 576 | 384 | 36 | 36 | 480 | 144 | 0 | 0 | 96 | 96
7 | 3240 | 1800 | 3348 | 1740 | - | - | 240 | 96 | 792 | 360 | 180 | 108 | 252 | 144 | 12 | 0 | 288 | 216 | 816 | 480 | 0 | 0 | 576 | 240 | 0 | 0 | 192 | 96
8 | 3600 | 1800 | 3636 | 1644 | - | - | 240 | 144 | 828 | 360 | 216 | 108 | 324 | 144 | 12 | 0 | 384 | 216 | 816 | 384 | 0 | 0 | 576 | 192 | 0 | 0 | 240 | 96
9 | 5040 | 1440 | 4716 | 2004 | - | - | 336 | 96 | 1008 | 432 | 216 | 108 | 360 | 216 | 12 | 0 | 480 | 288 | 1152 | 480 | 0 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 384 | 144
10 | 4320 | 2160 | 5118 | 1872 | - | - | 336 | 144 | 1008 | 396 | 252 | 108 | 360 | 216 | 6 | 0 | 528 | 288 | 1392 | 432 | 36 | 0 | 720 | 192 | 0 | 0 | 480 | 96
11 | 5760 | 2160 | 5460 | 2160 | - | - | 384 | 144 | 1080 | 432 | 252 | 108 | 396 | 216 | 12 | 0 | 504 | 312 | 1536 | 528 | 0 | 36 | 768 | 240 | 0 | 0 | 528 | 144
12 | 5760 | 1800 | 5412 | 2052 | - | - | 384 | 96 | 1080 | 468 | 252 | 108 | 396 | 252 | 12 | 0 | 456 | 312 | 1536 | 528 | 0 | 0 | 768 | 192 | 0 | 0 | 528 | 96
13 | 5760 | 1800 | 5208 | 2004 | - | - | 336 | 144 | 1044 | 432 | 216 | 108 | 396 | 216 | 12 | 0 | 432 | 192 | 1488 | 528 | 36 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 528 | 144
14 | 3600 | 2160 | 5568 | 2148 | - | - | 432 | 144 | 1080 | 432 | 288 | 108 | 396 | 252 | 12 | 0 | 432 | 264 | 1632 | 528 | 0 | 36 | 768 | 240 | 0 | 0 | 528 | 144
15 | 5760 | 2160 | 5268 | 2076 | - | - | 384 | 144 | 1044 | 468 | 252 | 144 | 396 | 216 | 12 | 0 | 456 | 240 | 1488 | 480 | 36 | 0 | 672 | 240 | 0 | 0 | 528 | 144
16 | 5040 | 2160 | 4728 | 1968 | - | - | 336 | 144 | 972 | 396 | 252 | 108 | 324 | 216 | 12 | 0 | 432 | 288 | 1296 | 480 | 0 | 0 | 624 | 240 | 0 | 0 | 480 | 96
17 | 4320 | 1440 | 4476 | 1872 | - | - | 336 | 96 | 936 | 360 | 216 | 108 | 360 | 216 | 12 | 0 | 456 | 288 | 1152 | 432 | 0 | 36 | 624 | 192 | 0 | 0 | 384 | 144
18 | 5040 | 2160 | 4920 | 1920 | - | - | 336 | 96 | 1152 | 432 | 288 | 108 | 360 | 180 | 12 | 0 | 480 | 288 | 1152 | 480 | 36 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 336 | 96
19 | 3600 | 1440 | 4452 | 1812 | - | - | 336 | 144 | 1152 | 396 | 288 | 72 | 360 | 216 | 12 | 0 | 240 | 168 | 1056 | 480 | 0 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 288 | 96
20 | 5040 | 1800 | 4908 | 2028 | - | - | 384 | 144 | 1296 | 468 | 288 | 108 | 360 | 180 | 12 | 0 | 456 | 264 | 1104 | 480 | 0 | 0 | 816 | 240 | 0 | 0 | 192 | 144
21 | 5040 | 1800 | 4116 | 1752 | - | - | 288 | 96 | 1080 | 396 | 288 | 108 | 324 | 180 | 12 | 0 | 360 | 216 | 864 | 432 | 36 | 36 | 672 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
22 | 3600 | 2160 | 4572 | 1896 | - | - | 336 | 144 | 1224 | 396 | 288 | 108 | 360 | 216 | 12 | 0 | 432 | 264 | 960 | 432 | 0 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 192 | 96
23 | 5040 | 1800 | 4074 | 1968 | - | - | 288 | 144 | 1080 | 432 | 288 | 108 | 324 | 180 | 6 | 0 | 360 | 288 | 912 | 480 | 0 | 0 | 624 | 240 | 0 | 0 | 192 | 96
24 | 2880 | 1800 | 3780 | 1884 | - | - | 336 | 144 | 936 | 396 | 252 | 108 | 324 | 216 | 12 | 0 | 336 | 216 | 816 | 480 | 0 | 36 | 576 | 192 | 0 | 0 | 192 | 96
ИТОГО | 97200 | 43200 | 99432 | 44316 | 0 | 0 | 7296 | 2976 | 22212 | 9540 | 5472 | 2448 | 7488 | 4500 | 264 | 0 | 9504 | 5928 | 24624 | 10944 | 252 | 252 | 15072 | 5088 | 0 | 0 | 7248 | 2640
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись ____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759