## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
78 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-50 ф.1 | 0.38 | 2022-06-10 12:25 | 2022-06-10 14:10 | В | 1.75 | 90 | 0 | 18
79 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2022-06-16 23:14 | 2022-06-16 23:58 | В | 0.73 | 12 | 0 | 25
80 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.9 | 0.38 | 2022-06-20 14:05 | 2022-06-20 14:20 | В | 0.25 | 30 | 0 | 10
81 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-133 ф.7 | 0.38 | 2022-06-21 08:24 | 2022-06-21 08:58 | П | 0.57 | 18 | 0 | 16
82 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-79 ф.6 | 0.38 | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 11:00 | П | 1.5 | 110 | 0 | 27
83 | АО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Красноволжская" МВ-6 на ТП-3Т,10Т | 6 (6,3) | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 11:15 | П | 2.25 | 35 | 32 | 200
84 | АО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Красноволжская" МВ-6 на ТП-4Т | 6 (6,3) | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 11:15 | П | 2.25 | 25 | 17 | 200
85 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2022-06-23 12:10 | 2022-06-23 12:59 | В | 0.82 | 12 | 0 | 28
86 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-52 ф.2 | 0.38 | 2022-06-25 10:17 | 2022-06-25 10:55 | В | 0.63 | 39 | 0 | 5
87 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-06-27 18:35 | 2022-06-27 20:40 | В | 2.08 | 52 | 0 | 25
88 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.9 | 0.38 | 2022-06-27 19:50 | 2022-06-27 20:40 | В | 0.83 | 82 | 0 | 18
89 | АО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП-3 МВ-6 на ТП-128 | 6 (6,3) | 2022-06-28 04:03 | 2022-06-28 04:41 | В | 0.63 | 176 | 15 | 600
90 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-158 | 6 (6,3) | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 11:32 | П | 2.53 | 79 | 0 | 50
91 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-42 (Т1) | 6 (6,3) | 2022-06-29 09:07 | 2022-06-29 13:18 | П | 4.18 | 17 | 4 | 35
92 | АО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП-3 МВ-6 на ТП-71 | 6 (6,3) | 2022-06-30 17:18 | 2022-06-30 18:35 | В | 1.28 | 246 | 2 | 100