## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за март 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
27 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№105 ф.8 | 0.38 | 2021-03-02 09:10 | 2021-03-02 09:30 | П | 0.33 | 8 | 0 | 25
28 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.4 | 0.38 | 2021-03-02 09:12 | 2021-03-02 09:50 | П | 0.63 | 71 | 0 | 20
29 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.4 | 0.38 | 2021-03-03 09:11 | 2021-03-03 10:06 | П | 0.92 | 117 | 0 | 35
30 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-03-04 09:01 | 2021-03-04 10:54 | П | 1.88 | 110 | 0 | 50
31 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.8 | 0.38 | 2021-03-05 09:13 | 2021-03-05 09:55 | П | 0.7 | 18 | 0 | 25
32 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№96 ф.3 | 0.38 | 2021-03-09 13:45 | 2021-03-09 14:45 | П | 1 | 11 | 0 | 25
33 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№309 ф.16 | 0.38 | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 15:20 | П | 1.33 | 30 | 0 | 50
34 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№174 ф.7 | 0.38 | 2021-03-16 09:12 | 2021-03-16 09:58 | П | 0.77 | 114 | 0 | 20
35 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№77 | 6(6,3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 14:51 | П | 1.35 | 73 | 1 | 70
36 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№2Т | 6(6,3) | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 15:30 | П | 1.5 | 13 | 13 | 55
37 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.2 | 0.38 | 2021-03-21 05:32 | 2021-03-21 06:01 | В | 0.48 | 91 | 0 | 20
38 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№127 | 6(6,3) | 2021-03-22 14:00 | 2021-03-22 15:00 | П | 1 | 16 | 2 | 60
39 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№134 | 6(6,3) | 2021-03-24 14:02 | 2021-03-24 14:52 | П | 0.83 | 261 | 0 | 75
40 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№104 ф.4 | 0.38 | 2021-03-26 14:30 | 2021-03-26 14:45 | П | 0.25 | 10 | 0 | 30
41 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№177 ф.6 | 0.38 | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 09:45 | П | 0.75 | 89 | 0 | 20
42 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП131- ТП117-ТП155-ТП63 | 6(6,3) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 10:52 | П | 1.87 | 7 | 0 | 50
43 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№73 | 6(6,3) | 2021-03-30 10:00 | 2021-03-30 11:25 | П | 1.42 | 165 | 0 | 45
44 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№95 | 6(6,3) | 2021-03-30 14:00 | 2021-03-30 15:00 | П | 1 | 172 | 0 | 60
45 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№12 ф.5 | 0.38 | 2021-03-31 09:10 | 2021-03-31 10:45 | П | 1.58 | 29 | 0 | 15
46 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№37 ф.2 | 0.38 | 2021-03-31 09:15 | 2021-03-31 09:50 | П | 0.58 | 101 | 0 | 20
47 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-03-31 10:55 | 2021-03-31 11:32 | П | 0.62 | 110 | 0 | 20
48 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№31 ф.3 | 0.38 | 2021-03-31 10:59 | 2021-03-31 11:15 | П | 0.27 | 72 | 0 | 12