## Лист1
Приложение № 3
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.12.2021
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 78 | 3978.74 |  | 1593.75 |  | 52 | 2118.74 |  | 702.88 |  | 105 | 6190.85 |  | 2014.34 |  | 32 | 1815.44 |  | 723.25 |  | 44 | 2059.54 |  | 1041.31
1 | 70 | 3978.96 | 1056 | 1593.84 | 432 | 50 | 2118.88 | 672 | 702.92 | 192 | 93 | 6191.15 | 1080 | 2014.43 | 324 | 29 | 1815.54 | 360 | 723.29 | 144 | 36 | 2059.65 | 396 | 1041.36 | 180
2 | 70 | 3979.17 | 1008 | 1593.93 | 432 | 49 | 2119.02 | 672 | 702.97 | 240 | 93 | 6191.42 | 972 | 2014.52 | 324 | 29 | 1815.63 | 324 | 723.32 | 108 | 32 | 2059.75 | 360 | 1041.41 | 180
3 | 69 | 3979.38 | 1008 | 1594.02 | 432 | 48 | 2119.15 | 624 | 703.02 | 240 | 91 | 6191.69 | 972 | 2014.61 | 324 | 28 | 1815.71 | 288 | 723.36 | 144 | 35 | 2059.84 | 324 | 1041.46 | 180
4 | 67 | 3979.58 | 960 | 1594.11 | 432 | 48 | 2119.29 | 672 | 703.06 | 192 | 91 | 6191.95 | 936 | 2014.7 | 324 | 30 | 1815.8 | 324 | 723.39 | 108 | 34 | 2059.94 | 360 | 1041.51 | 180
5 | 68 | 3979.79 | 1008 | 1594.21 | 480 | 51 | 2119.43 | 672 | 703.11 | 240 | 96 | 6192.23 | 1008 | 2014.79 | 324 | 30 | 1815.85 | 180 | 723.43 | 144 | 33 | 2060.03 | 324 | 1041.55 | 144
6 | 84 | 3980 | 1008 | 1594.3 | 432 | 50 | 2119.56 | 624 | 703.15 | 192 | 103 | 6192.51 | 1008 | 2014.87 | 288 | 32 | 1815.98 | 468 | 723.46 | 108 | 42 | 2060.13 | 360 | 1041.59 | 144
7 | 95 | 3980.26 | 1248 | 1594.39 | 432 | 52 | 2119.72 | 768 | 703.2 | 240 | 130 | 6192.87 | 1296 | 2014.97 | 360 | 37 | 1816.09 | 396 | 723.5 | 144 | 54 | 2060.26 | 468 | 1041.64 | 180
8 | 100 | 3980.54 | 1344 | 1594.48 | 432 | 60 | 2119.87 | 720 | 703.25 | 240 | 120 | 6193.25 | 1368 | 2015.05 | 288 | 40 | 1816.2 | 396 | 723.54 | 144 | 55 | 2060.4 | 504 | 1041.69 | 180
9 | 104 | 3980.92 | 1824 | 1594.6 | 576 | 60 | 2120.07 | 960 | 703.31 | 288 | 125 | 6193.69 | 1584 | 2015 | -180 | 37 | 1816.33 | 468 | 723.58 | 144 | 53 | 2060.59 | 684 | 1041.76 | 252
10 | 110 | 3981.19 | 1296 | 1594.68 | 384 | 60 | 2120.22 | 720 | 703.35 | 192 | 120 | 6194 | 1116 | 2015.17 | 612 | 40 | 1816.48 | 540 | 723.62 | 144 | 58 | 2060.72 | 468 | 1041.82 | 216
11 | 115 | 3981.5 | 1488 | 1594.78 | 480 | 62 | 2120.39 | 816 | 703.39 | 192 | 120 | 6194.34 | 1224 | 2015.25 | 288 | 40 | 1816.54 | 216 | 723.66 | 144 | 61 | 2060.87 | 540 | 1041.88 | 216
12 | 111 | 3981.86 | 1728 | 1594.86 | 384 | 65 | 2120.53 | 672 | 703.43 | 192 | 123 | 6194.62 | 1008 | 2015.33 | 288 | 37 | 1816.63 | 324 | 723.69 | 108 | 50 | 2060.99 | 432 | 1041.94 | 216
13 | 108 | 3982.17 | 1488 | 1594.98 | 576 | 60 | 2120.75 | 1056 | 703.49 | 288 | 128 | 6195.07 | 1620 | 2015.41 | 288 | 35 | 1816.77 | 504 | 723.74 | 180 | 49 | 2061.16 | 612 | 1042.01 | 252
14 | 108 | 3982.48 | 1488 | 1595.08 | 480 | 63 | 2120.91 | 768 | 703.53 | 192 | 124 | 6195.41 | 1224 | 2015.53 | 432 | 39 | 1816.88 | 396 | 723.78 | 144 | 44 | 2061.28 | 432 | 1042.06 | 180
15 | 108 | 3982.81 | 1584 | 1595.19 | 528 | 62 | 2121.09 | 864 | 703.58 | 240 | 133 | 6195.79 | 1368 | 2015.62 | 324 | 40 | 1816.99 | 396 | 723.82 | 144 | 45 | 2061.42 | 504 | 1042.12 | 216
16 | 108 | 3983.12 | 1488 | 1595.28 | 432 | 63 | 2121.26 | 816 | 703.62 | 192 | 137 | 6196.17 | 1368 | 2015.73 | 396 | 39 | 1817.11 | 432 | 723.86 | 144 | 46 | 2061.54 | 432 | 1042.17 | 180
17 | 117 | 3983.42 | 1440 | 1595.37 | 432 | 63 | 2121.43 | 816 | 703.67 | 240 | 144 | 6196.55 | 1368 | 2015.82 | 324 | 40 | 1817.22 | 396 | 723.9 | 144 | 44 | 2061.62 | 288 | 1042.22 | 180
18 | 111 | 3983.8 | 1824 | 1595.48 | 528 | 64 | 2121.64 | 1008 | 703.73 | 288 | 157 | 6197.07 | 1872 | 2016.03 | 756 | 44 | 1817.37 | 540 | 723.94 | 144 | 42 | 2061.81 | 684 | 1042.26 | 144
19 | 111 | 3984.09 | 1392 | 1595.56 | 384 | 63 | 2121.8 | 768 | 703.77 | 192 | 163 | 6197.49 | 1512 | 2016.12 | 324 | 45 | 1817.48 | 396 | 723.97 | 108 | 47 | 2061.93 | 432 | 1042.29 | 108
20 | 107 | 3984.42 | 1584 | 1595.66 | 480 | 61 | 2121.98 | 864 | 703.82 | 240 | 164 | 6197.98 | 1764 | 2016.23 | 396 | 46 | 1817.63 | 540 | 724.01 | 144 | 55 | 2062.09 | 576 | 1042.35 | 216
21 | 104 | 3984.76 | 1632 | 1595.76 | 480 | 60 | 2122.17 | 912 | 703.87 | 240 | 160 | 6198.5 | 1872 | 2016.34 | 396 | 44 | 1817.78 | 540 | 724.05 | 144 | 49 | 2062.25 | 576 | 1042.41 | 216
22 | 101 | 3985.07 | 1488 | 1595.86 | 480 | 54 | 2122.34 | 816 | 703.92 | 240 | 144 | 6198.95 | 1620 | 2016.44 | 360 | 40 | 1817.91 | 468 | 724.09 | 144 | 43 | 2062.39 | 504 | 1042.46 | 180
23 | 86 | 3985.33 | 1248 | 1595.95 | 432 | 53 | 2122.49 | 720 | 703.96 | 192 | 126 | 6199.34 | 1404 | 2016.54 | 360 | 33 | 1818.02 | 396 | 724.12 | 108 | 41 | 2062.52 | 468 | 1042.51 | 180
24 | 81 | 3985.59 | 1248 | 1596.05 | 480 | 49 | 2122.64 | 720 | 704.01 | 240 | 109 | 6199.7 | 1296 | 2016.64 | 360 | 31 | 1818.12 | 360 | 724.16 | 144 | 35 | 2062.64 | 432 | 1042.56 | 180
ИТОГО |  |  | 32880 |  | 11040 |  |  | 18720 |  | 5424 |  |  | 31860 |  | 8280 |  |  | 9648 |  | 3276 |  |  | 11160 |  | 4500
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 1057.11 |  | 90.13 |  | 18 | 1911.85 |  | 1249.52 |  | 47 | 2357.94 |  | 883.67 |  | 0 | 370.17 |  | 239.06 |  | 71 | 3202.36 |  | 1067.07
1 | 1 | 1057.13 | 12 | 90.13 | 0 | 19 | 1911.91 | 144 | 1249.58 | 144 | 47 | 2358.05 | 528 | 883.72 | 240 | 0 | 370.18 | 24 | 239.07 | 24 | 62 | 3202.51 | 720 | 1067.13 | 288
2 | 1 | 1057.15 | 12 | 90.13 | 0 | 11 | 1911.97 | 144 | 1249.64 | 144 | 45 | 2358.15 | 480 | 883.77 | 240 | 0 | 370.19 | 24 | 239.07 | 0 | 62 | 3202.65 | 672 | 1067.19 | 288
3 | 1 | 1057.16 | 6 | 90.13 | 0 | 22 | 1912.01 | 96 | 1249.68 | 96 | 51 | 2358.25 | 480 | 883.82 | 240 | 0 | 370.19 | 0 | 239.07 | 0 | 61 | 3202.78 | 624 | 1067.25 | 288
4 | 1 | 1057.17 | 6 | 90.13 | 0 | 19 | 1912.08 | 168 | 1249.74 | 144 | 44 | 2358.35 | 480 | 883.87 | 240 | 0 | 370.2 | 24 | 239.08 | 24 | 61 | 3202.92 | 672 | 1067.31 | 288
5 | 1 | 1057.19 | 12 | 90.13 | 0 | 18 | 1912.14 | 144 | 1249.8 | 144 | 52 | 2358.46 | 528 | 883.93 | 288 | 0 | 370.21 | 24 | 239.08 | 0 | 70 | 3203.06 | 672 | 1067.37 | 288
6 | 1 | 1057.2 | 6 | 90.13 | 0 | 17 | 1912.2 | 144 | 1249.86 | 144 | 50 | 2358.56 | 480 | 883.98 | 240 | 0 | 370.22 | 24 | 239.08 | 0 | 82 | 3203.22 | 768 | 1067.42 | 240
7 | 1 | 1057.22 | 12 | 90.13 | 0 | 22 | 1912.27 | 168 | 1249.92 | 144 | 53 | 2358.67 | 528 | 884.03 | 240 | 0 | 370.22 | 0 | 239.09 | 24 | 95 | 3203.43 | 1008 | 1067.48 | 288
8 | 1 | 1057.24 | 12 | 90.13 | 0 | 15 | 1912.33 | 144 | 1249.95 | 72 | 80 | 2358.8 | 624 | 884.08 | 240 | 0 | 370.23 | 24 | 239.09 | 0 | 100 | 3203.64 | 1008 | 1067.54 | 288
9 | 1 | 1057.26 | 12 | 90.13 | 0 | 36 | 1912.47 | 336 | 1250.08 | 312 | 100 | 2359.03 | 1104 | 884.14 | 288 | 0 | 370.24 | 24 | 239.1 | 24 | 110 | 3203.93 | 1392 | 1067.62 | 384
10 | 1 | 1057.27 | 6 | 90.13 | 0 | 36 | 1912.59 | 288 | 1250.19 | 264 | 111 | 2359.23 | 960 | 884.18 | 192 | 0 | 370.25 | 24 | 239.1 | 0 | 110 | 3204.12 | 912 | 1067.67 | 240
11 | 1 | 1057.29 | 12 | 90.13 | 0 | 40 | 1912.73 | 336 | 1250.32 | 312 | 130 | 2359.47 | 1152 | 884.23 | 240 | 0 | 370.26 | 24 | 239.1 | 0 | 107 | 3204.35 | 1104 | 1067.73 | 288
12 | 1 | 1057.3 | 6 | 90.13 | 0 | 50 | 1912.84 | 264 | 1250.43 | 264 | 126 | 2359.68 | 1008 | 884.27 | 192 | 0 | 370.27 | 24 | 239.11 | 24 | 109 | 3204.53 | 864 | 1067.78 | 240
13 | 1 | 1057.32 | 12 | 90.13 | 0 | 28 | 1912.98 | 336 | 1250.54 | 264 | 127 | 2360 | 1536 | 884.34 | 336 | 0 | 370.28 | 24 | 239.11 | 0 | 105 | 3204.8 | 1296 | 1067.86 | 384
14 | 1 | 1057.34 | 12 | 90.13 | 0 | 48 | 1913.12 | 336 | 1250.69 | 360 | 115 | 2360.24 | 1152 | 884.39 | 240 | 0 | 370.29 | 24 | 239.12 | 24 | 101 | 3205.01 | 1008 | 1067.92 | 288
15 | 1 | 1057.36 | 12 | 90.13 | 0 | 41 | 1913.27 | 360 | 1250.83 | 336 | 115 | 2360.49 | 1200 | 884.45 | 288 | 0 | 370.3 | 24 | 239.12 | 0 | 97 | 3205.23 | 1056 | 1067.99 | 336
16 | 1 | 1057.37 | 6 | 90.13 | 0 | 55 | 1913.41 | 336 | 1250.97 | 336 | 114 | 2360.72 | 1104 | 884.5 | 240 | 0 | 370.31 | 24 | 239.12 | 0 | 98 | 3205.43 | 960 | 1068.05 | 288
17 | 1 | 1057.39 | 12 | 90.13 | 0 | 29 | 1913.53 | 288 | 1251.09 | 288 | 102 | 2360.93 | 1008 | 884.55 | 240 | 0 | 370.32 | 24 | 239.13 | 24 | 105 | 3205.64 | 1008 | 1068.11 | 288
18 | 1 | 1057.41 | 12 | 90.13 | 0 | 24 | 1913.65 | 288 | 1251.19 | 240 | 78 | 2361.16 | 1104 | 884.61 | 288 | 0 | 370.33 | 24 | 239.13 | 0 | 102 | 3205.9 | 1248 | 1068.18 | 336
19 | 1 | 1057.42 | 6 | 90.13 | 0 | 18 | 1913.73 | 192 | 1251.25 | 144 | 84 | 2361.31 | 720 | 884.66 | 240 | 0 | 370.34 | 24 | 239.13 | 0 | 103 | 3206.1 | 960 | 1068.24 | 288
20 | 1 | 1057.44 | 12 | 90.13 | 0 | 12 | 1913.81 | 192 | 1251.29 | 96 | 65 | 2361.46 | 720 | 884.71 | 240 | 0 | 370.35 | 24 | 239.14 | 24 | 107 | 3206.33 | 1104 | 1068.3 | 288
21 | 1 | 1057.46 | 12 | 90.13 | 0 | 20 | 1913.89 | 192 | 1251.35 | 144 | 61 | 2361.6 | 672 | 884.76 | 240 | 0 | 370.36 | 24 | 239.14 | 0 | 99 | 3206.58 | 1200 | 1068.37 | 336
22 | 1 | 1057.48 | 12 | 90.13 | 0 | 21 | 1913.97 | 192 | 1251.42 | 168 | 62 | 2361.72 | 576 | 884.82 | 288 | 0 | 370.37 | 24 | 239.15 | 24 | 94 | 3206.79 | 1008 | 1068.44 | 336
23 | 1 | 1057.49 | 6 | 90.13 | 0 | 19 | 1914.05 | 192 | 1251.48 | 144 | 56 | 2361.83 | 528 | 884.87 | 240 | 0 | 370.38 | 24 | 239.15 | 0 | 84 | 3206.97 | 864 | 1068.5 | 288
24 | 1 | 1057.51 | 12 | 90.13 | 0 | 14 | 1914.11 | 144 | 1251.54 | 144 | 58 | 2361.95 | 576 | 884.92 | 240 | 0 | 370.38 | 0 | 239.16 | 24 | 72 | 3207.15 | 864 | 1068.56 | 288
ИТОГО |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 5424 |  | 4848 |  |  | 19248 |  | 6000 |  |  | 504 |  | 240 |  |  | 22992 |  | 7152
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.84 |  | 8.02 |  | 42 | 1614.95 |  | 610.79
1 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 36 | 1615.03 | 384 | 610.83 | 192
2 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 34 | 1615.1 | 336 | 610.86 | 144
3 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 35 | 1615.18 | 384 | 610.9 | 192
4 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 35 | 1615.26 | 384 | 610.94 | 192
5 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 35 | 1615.34 | 384 | 610.97 | 144
6 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 37 | 1615.41 | 336 | 611.01 | 192
7 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 42 | 1615.5 | 432 | 611.04 | 144
8 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 55 | 1615.6 | 480 | 611.08 | 192
9 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 80 | 1615.78 | 864 | 611.12 | 192
10 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 88 | 1615.94 | 768 | 611.16 | 192
11 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 90 | 1616.11 | 816 | 611.19 | 144
12 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 92 | 1616.27 | 768 | 611.22 | 144
13 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 88 | 1616.51 | 1152 | 611.27 | 240
14 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 90 | 1616.7 | 912 | 611.31 | 192
15 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 88 | 1616.9 | 960 | 611.36 | 240
16 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 82 | 1617.07 | 816 | 611.4 | 192
17 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 82 | 1617.24 | 816 | 611.43 | 144
18 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 66 | 1617.43 | 912 | 611.48 | 240
19 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 55 | 1617.54 | 528 | 611.51 | 144
20 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 49 | 1617.65 | 528 | 611.55 | 192
21 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 44 | 1617.75 | 480 | 611.59 | 192
22 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 41 | 1617.85 | 480 | 611.62 | 144
23 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 40 | 1617.93 | 384 | 611.66 | 192
24 | 0 | 20.84 | 0 | 8.02 | 0 | 37 | 1618.01 | 384 | 611.7 | 192
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14688 |  | 4368
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.12.2021
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 5760 | 2160 | 5376 | 888 | 1056 | 432 | 672 | 192 | 1080 | 324 | 360 | 144 | 396 | 180 | 12 | 0 | 144 | 144 | 528 | 240 | 24 | 24 | 720 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
2 | 4320 | 1440 | 5004 | 816 | 1008 | 432 | 672 | 240 | 972 | 324 | 324 | 108 | 360 | 180 | 12 | 0 | 144 | 144 | 480 | 240 | 24 | 0 | 672 | 288 | 0 | 0 | 336 | 144
3 | 4320 | 1800 | 4806 | 816 | 1008 | 432 | 624 | 240 | 972 | 324 | 288 | 144 | 324 | 180 | 6 | 0 | 96 | 96 | 480 | 240 | 0 | 0 | 624 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
4 | 5760 | 2160 | 4986 | 888 | 960 | 432 | 672 | 192 | 936 | 324 | 324 | 108 | 360 | 180 | 6 | 0 | 168 | 144 | 480 | 240 | 24 | 24 | 672 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
5 | 4320 | 2160 | 4956 | 864 | 1008 | 480 | 672 | 240 | 1008 | 324 | 180 | 144 | 324 | 144 | 12 | 0 | 144 | 144 | 528 | 288 | 24 | 0 | 672 | 288 | 0 | 0 | 384 | 144
6 | 4320 | 2160 | 5226 | 816 | 1008 | 432 | 624 | 192 | 1008 | 288 | 468 | 108 | 360 | 144 | 6 | 0 | 144 | 144 | 480 | 240 | 24 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 336 | 192
7 | 5760 | 1440 | 6324 | 840 | 1248 | 432 | 768 | 240 | 1296 | 360 | 396 | 144 | 468 | 180 | 12 | 0 | 168 | 144 | 528 | 240 | 0 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 432 | 144
8 | 5760 | 1800 | 6624 | 792 | 1344 | 432 | 720 | 240 | 1368 | 288 | 396 | 144 | 504 | 180 | 12 | 0 | 144 | 72 | 624 | 240 | 24 | 0 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 480 | 192
9 | 8640 | 2520 | 9252 | 1200 | 1824 | 576 | 960 | 288 | 1584 | -180 | 468 | 144 | 684 | 252 | 12 | 0 | 336 | 312 | 1104 | 288 | 24 | 24 | 1392 | 384 | 0 | 0 | 864 | 192
10 | 7200 | 2160 | 7098 | 888 | 1296 | 384 | 720 | 192 | 1116 | 612 | 540 | 144 | 468 | 216 | 6 | 0 | 288 | 264 | 960 | 192 | 24 | 0 | 912 | 240 | 0 | 0 | 768 | 192
11 | 7200 | 2160 | 7728 | 984 | 1488 | 480 | 816 | 192 | 1224 | 288 | 216 | 144 | 540 | 216 | 12 | 0 | 336 | 312 | 1152 | 240 | 24 | 0 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 816 | 144
12 | 5760 | 2160 | 7098 | 864 | 1728 | 384 | 672 | 192 | 1008 | 288 | 324 | 108 | 432 | 216 | 6 | 0 | 264 | 264 | 1008 | 192 | 24 | 24 | 864 | 240 | 0 | 0 | 768 | 144
13 | 10080 | 2520 | 9636 | 1224 | 1488 | 576 | 1056 | 288 | 1620 | 288 | 504 | 180 | 612 | 252 | 12 | 0 | 336 | 264 | 1536 | 336 | 24 | 0 | 1296 | 384 | 0 | 0 | 1152 | 240
14 | 5760 | 2160 | 7752 | 1104 | 1488 | 480 | 768 | 192 | 1224 | 432 | 396 | 144 | 432 | 180 | 12 | 0 | 336 | 360 | 1152 | 240 | 24 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 912 | 192
15 | 8640 | 2520 | 8328 | 1200 | 1584 | 528 | 864 | 240 | 1368 | 324 | 396 | 144 | 504 | 216 | 12 | 0 | 360 | 336 | 1200 | 288 | 24 | 0 | 1056 | 336 | 0 | 0 | 960 | 240
16 | 7200 | 2160 | 7782 | 1056 | 1488 | 432 | 816 | 192 | 1368 | 396 | 432 | 144 | 432 | 180 | 6 | 0 | 336 | 336 | 1104 | 240 | 24 | 0 | 960 | 288 | 0 | 0 | 816 | 192
17 | 7200 | 2160 | 7464 | 984 | 1440 | 432 | 816 | 240 | 1368 | 324 | 396 | 144 | 288 | 180 | 12 | 0 | 288 | 288 | 1008 | 240 | 24 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 816 | 144
18 | 8640 | 2520 | 9516 | 1104 | 1824 | 528 | 1008 | 288 | 1872 | 756 | 540 | 144 | 684 | 144 | 12 | 0 | 288 | 240 | 1104 | 288 | 24 | 0 | 1248 | 336 | 0 | 0 | 912 | 240
19 | 7200 | 1800 | 6930 | 816 | 1392 | 384 | 768 | 192 | 1512 | 324 | 396 | 108 | 432 | 108 | 6 | 0 | 192 | 144 | 720 | 240 | 24 | 0 | 960 | 288 | 0 | 0 | 528 | 144
20 | 5760 | 1440 | 7908 | 840 | 1584 | 480 | 864 | 240 | 1764 | 396 | 540 | 144 | 576 | 216 | 12 | 0 | 192 | 96 | 720 | 240 | 24 | 24 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 528 | 192
21 | 8640 | 2880 | 8112 | 912 | 1632 | 480 | 912 | 240 | 1872 | 396 | 540 | 144 | 576 | 216 | 12 | 0 | 192 | 144 | 672 | 240 | 24 | 0 | 1200 | 336 | 0 | 0 | 480 | 192
22 | 5760 | 2160 | 7188 | 960 | 1488 | 480 | 816 | 240 | 1620 | 360 | 468 | 144 | 504 | 180 | 12 | 0 | 192 | 168 | 576 | 288 | 24 | 24 | 1008 | 336 | 0 | 0 | 480 | 144
23 | 5760 | 1440 | 6234 | 864 | 1248 | 432 | 720 | 192 | 1404 | 360 | 396 | 108 | 468 | 180 | 6 | 0 | 192 | 144 | 528 | 240 | 24 | 0 | 864 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
24 | 5760 | 2160 | 6036 | 888 | 1248 | 480 | 720 | 240 | 1296 | 360 | 360 | 144 | 432 | 180 | 12 | 0 | 144 | 144 | 576 | 240 | 0 | 24 | 864 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
ИТОГО | 155520 | 50040 | 167364 | 22608 | 32880 | 11040 | 18720 | 5424 | 31860 | 8280 | 9648 | 3276 | 11160 | 4500 | 240 | 0 | 5424 | 4848 | 19248 | 6000 | 504 | 240 | 22992 | 7152 | 0 | 0 | 14688 | 4368
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759