## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ИЮЛЬ 2020 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
176 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Автозаводская МВ-10 фид.№123 | 6 (6,3) | 2020-07-01 19:50 | 2020-07-01 22:35 | В | 2.75 | 137 | 0 | 65
177 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Городская МВ-6 фид.№707 | 6 (6,3) | 2020-07-01 19:58 | 2020-07-01 22:10 | В | 2.2 | 443 | 2 | 120
178 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП-1 МВ-6 ф.714 | 6 (6,3) | 2020-07-01 20:07 | 2020-07-01 23:10 | В | 3.05 | 216 | 0 | 150
179 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.8 | 0.38 | 2020-07-02 11:44 | 2020-07-02 12:19 | В | 0.58 | 59 | 0 | 14
180 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№49 | 6 (6,3) | 2020-07-03 09:00 | 2020-07-03 15:00 | П | 6 | 5 | 0 | 45
181 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Автозаводская МВ-10 фид.№121 | 6 (6,3) | 2020-07-05 06:20 | 2020-07-05 10:30 | В | 4.17 | 179 | 0 | 80
182 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№72 ф.5 | 0.38 | 2020-07-06 09:00 | 2020-07-06 10:15 | П | 1.25 | 10 | 0 | 25
183 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№21 | 6 (6,3) | 2020-07-07 10:25 | 2020-07-07 13:10 | П | 2.75 | 27 | 0 | 40
184 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№139 ф.8 | 0.38 | 2020-07-11 23:35 | 2020-07-11 23:55 | В | 0.33 | 10 | 0 | 20
185 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№31 ф.1 | 0.38 | 2020-07-13 09:10 | 2020-07-13 10:05 | П | 0.92 | 68 | 0 | 35
186 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9 тр-р№1 | 6 (6,3) | 2020-07-13 13:42 | 2020-07-13 14:58 | П | 1.27 | 74 | 0 | 140
187 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ВН в ТП57 приход фидера 609 | 6 (6,3) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 09:08 | П | 0.13 | 852 | 3 | 120
188 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№177 ф.6 | 0.38 | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 09:50 | П | 0.83 | 89 | 0 | 25
189 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№8 ф.1 | 0.38 | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 11:30 | П | 2.5 | 18 | 0 | 25
190 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№41 | 6 (6,3) | 2020-07-15 09:10 | 2020-07-15 13:40 | П | 4.5 | 103 | 0 | 100
191 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№32 ф.4 | 0.38 | 2020-07-16 14:50 | 2020-07-16 15:31 | П | 0.68 | 108 | 0 | 30
192 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№158 ф.3 | 0.38 | 2020-07-17 09:37 | 2020-07-17 10:51 | П | 1.23 | 32 | 0 | 12
193 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№158 | 6 (6,3) | 2020-07-20 14:45 | 2020-07-20 15:10 | П | 0.42 | 79 | 0 | 65
194 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9 ф.13 | 0.38 | 2020-07-21 10:00 | 2020-07-21 13:09 | П | 3.15 | 14 | 0 | 20
195 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№146 ф.1 | 0.38 | 2020-07-22 09:00 | 2020-07-22 09:05 | П | 0.08 | 1 | 0 | 11
196 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№146 ф.7 | 0.38 | 2020-07-22 09:05 | 2020-07-22 09:10 | П | 0.08 | 1 | 0 | 9
197 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№4 ф.4 | 0.38 | 2020-07-23 11:15 | 2020-07-23 11:45 | П | 0.5 | 27 | 0 | 18
198 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП-1 МВ-6 ф.710 | 6 (6,3) | 2020-07-24 18:15 | 2020-07-24 23:02 | В | 4.78 | 320 | 1 | 180
199 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Электроконтакт МВ-6 ф.614 | 6 (6,3) | 2020-07-27 22:32 | 2020-07-27 23:48 | В | 1.27 | 555 | 1 | 200
200 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Городская МВ-6 фид.№707 | 0.38 | 2020-07-28 10:00 | 2020-07-28 14:15 | П | 4.25 | 2 | 2 | 25
201 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№179 | 0.38 | 2020-07-28 11:15 | 2020-07-28 15:05 | П | 3.83 | 48 | 0 | 35
202 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№128 | 0.38 | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 09:41 | П | 0.68 | 14 | 1 | 80
203 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№307ф.8 | 0.38 | 2020-07-30 09:00 | 2020-07-30 10:00 | В | 1 | 91 | 0 | 47