## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№86 ф.1 | 0.38 | 2021-01-10 16:05 | 2021-01-10 16:20 | В | 0.25 | 53 | 0 | 25
2 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№52 ф.6 | 0.38 | 2021-01-12 12:25 | 2021-01-12 12:33 | В | 0.13 | 19 | 0 | 14
3 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№139 ф.7 | 0.38 | 2021-01-15 13:30 | 2021-01-15 13:50 | П | 0.33 | 12 | 0 | 10
4 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№94 | 6(6,3) | 2021-01-15 13:30 | 2021-01-15 14:10 | П | 0.67 | 11 | 0 | 120
5 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.1 | 0.38 | 2021-01-17 09:15 | 2021-01-17 09:34 | В | 0.32 | 41 | 0 | 20
6 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Городская" МВ-6кВ фид. №707 | 6(6,3) | 2021-01-18 06:27 | 2021-01-18 07:57 | В | 1.5 | 443 | 2 | 600
7 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№129 ф.8 | 0.38 | 2021-01-18 22:37 | 2021-01-18 22:55 | В | 0.3 | 71 | 0 | 24
8 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№178 | 6(6,3) | 2021-01-22 10:10 | 2021-01-22 11:00 | П | 0.83 | 20 | 8 | 140
9 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№178 | 6(6,3) | 2021-01-26 09:25 | 2021-01-26 11:15 | П | 1.83 | 20 | 8 | 140
10 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№98а | 6(6,3) | 2021-01-28 10:02 | 2021-01-28 10:42 | П | 0.67 | 34 | 0 | 104
11 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№106 | 6(6,3) | 2021-01-28 14:04 | 2021-01-28 15:21 | П | 1.28 | 20 | 0 | 125
12 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№136 | 6(6,3) | 2021-01-29 13:57 | 2021-01-29 15:01 | П | 1.07 | 51 | 3 | 270