## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за октябрь 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
162 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.1 | 0.38 | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 10:35 | П | 1.58 | 136 | 0 | 30
163 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-52 ф.2 | 0.38 | 2021-10-07 08:55 | 2021-10-07 11:10 | П | 2.25 | 39 | 0 | 15
164 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-50 | 6(6,3) | 2021-10-07 08:58 | 2021-10-07 11:32 | П | 2.57 | 125 | 0 | 30
165 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 09:25 | П | 0.42 | 136 | 0 | 30
166 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.2 | 0.38 | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 12:00 | П | 3.5 | 89 | 0 | 25
167 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-50 | 6(6,3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 11:18 | П | 2.3 | 125 | 0 | 30
168 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-140 ф.6, ф.12 | 0.38 | 2021-10-12 14:00 | 2021-10-12 15:50 | П | 1.83 | 4 | 0 | 30
169 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2021-10-13 19:04 | 2021-10-13 19:43 | В | 0.65 | 33 | 0 | 10
170 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-89 ф.2 | 0.38 | 2021-10-14 10:15 | 2021-10-14 10:50 | В | 0.58 | 33 | 0 | 28
171 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-307 ф.8 | 0.38 | 2021-10-16 09:18 | 2021-10-16 10:45 | В | 1.45 | 91 | 0 | 30
172 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-86 ф3 | 0.38 | 2021-10-18 13:40 | 2021-10-18 14:24 | П | 0.73 | 115 | 0 | 35
173 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП-114 ВН на ТП-115 | 6(6,3) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 10:57 | П | 1.95 | 1 | 1 | 30
174 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-37 | 6(6,3) | 2021-10-22 09:01 | 2021-10-22 10:31 | П | 1.5 | 372 | 0 | 80
175 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.4 | 0.38 | 2021-10-22 17:10 | 2021-10-22 17:35 | В | 0.42 | 29 | 0 | 20
176 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-90 ф.4 | 0.38 | 2021-10-25 04:23 | 2021-10-25 04:58 | В | 0.58 | 50 | 0 | 35
177 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-149 Т-1 | 6(6,3) | 2021-10-26 09:15 | 2021-10-26 10:07 | П | 0.87 | 11 | 0 | 50
178 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-50 | 6(6,3) | 2021-10-27 08:51 | 2021-10-27 11:06 | П | 2.25 | 125 | 0 | 30
179 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2021-10-29 09:13 | 2021-10-29 09:53 | В | 0.67 | 4 | 0 | 20
180 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2021-10-29 09:13 | 2021-10-29 11:37 | П | 2.4 | 109 | 0 | 35