## Лист1
Приложение № 3
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 19.06.2019
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 40 | 3996.6 |  |  |  | 32 | 4580.6 |  |  |  | 80 | 3058.5 |  |  |  | 23 | 5146.3 |  |  |  | 20 | 1913.8
1 | 40 | 3996.7 | 480 |  |  | 31 | 4580.7 | 480 |  |  | 80 | 3058.7 | 720 |  |  | 21 | 5146.4 | 360 |  |  | 20 | 1913.8 | 0
2 | 40 | 3996.8 | 480 |  |  | 31 | 4580.9 | 960 |  |  | 80 | 3058.9 | 720 |  |  | 21 | 5146.5 | 360 |  |  | 20 | 1913.9 | 480
3 | 20 | 3996.8 | 0 |  |  | 23 | 4581 | 480 |  |  | 60 | 3059 | 360 |  |  | 18 | 5146.5 | 0 |  |  | 10 | 1913.9 | 0
4 | 20 | 3996.9 | 480 |  |  | 21 | 4581.1 | 480 |  |  | 55 | 3059.1 | 360 |  |  | 15 | 5146.5 | 0 |  |  | 10 | 1914 | 480
5 | 20 | 3997 | 480 |  |  | 19 | 4581.3 | 960 |  |  | 55 | 3059.3 | 720 |  |  | 16 | 5146.6 | 360 |  |  | 10 | 1914.1 | 480
6 | 40 | 3997.1 | 480 |  |  | 25 | 4581.4 | 480 |  |  | 80 | 3059.5 | 720 |  |  | 18 | 5146.6 | 0 |  |  | 20 | 1914.1 | 0
7 | 50 | 3997.2 | 480 |  |  | 32 | 4581.6 | 960 |  |  | 85 | 3059.7 | 720 |  |  | 23 | 5146.7 | 360 |  |  | 20 | 1914.2 | 480
8 | 60 | 3997.4 | 960 |  |  | 34 | 4581.7 | 480 |  |  | 100 | 3060 | 1080 |  |  | 24 | 5146.75 | 180 |  |  | 30 | 1914.3 | 480
9 | 80 | 3997.5 | 480 |  |  | 39 | 4581.9 | 960 |  |  | 95 | 3060.25 | 900 |  |  | 27 | 5146.8 | 180 |  |  | 50 | 1914.4 | 480
10 | 70 | 3997.75 | 1200 |  |  | 38 | 4582 | 480 |  |  | 95 | 3060.55 | 1080 |  |  | 26 | 5146.9 | 360 |  |  | 50 | 1914.55 | 720
11 | 80 | 3997.9 | 720 |  |  | 40 | 4582.2 | 960 |  |  | 95 | 3060.85 | 1080 |  |  | 24 | 5146.95 | 180 |  |  | 50 | 1914.7 | 720
12 | 75 | 3998.1 | 960 |  |  | 37.5 | 4582.3 | 480 |  |  | 95 | 3061.1 | 900 |  |  | 23.5 | 5147.05 | 360 |  |  | 40 | 1914.8 | 480
13 | 75 | 3998.3 | 960 |  |  | 35.5 | 4582.5 | 960 |  |  | 100 | 3061.4 | 1080 |  |  | 23 | 5147.1 | 180 |  |  | 50 | 1914.9 | 480
14 | 60 | 3998.5 | 960 |  |  | 37 | 4582.65 | 720 |  |  | 100 | 3061.65 | 900 |  |  | 24.3 | 5147.2 | 360 |  |  | 40 | 1915 | 480
15 | 50 | 3998.65 | 720 |  |  | 36 | 4582.8 | 720 |  |  | 110 | 3061.9 | 900 |  |  | 23 | 5147.25 | 180 |  |  | 40 | 1915.1 | 480
16 | 50 | 3998.8 | 720 |  |  | 34 | 4582.95 | 720 |  |  | 90 | 3062.2 | 1080 |  |  | 25 | 5147.3 | 180 |  |  | 40 | 1915.2 | 480
17 | 50 | 3998.95 | 720 |  |  | 33 | 4583.1 | 720 |  |  | 100 | 3062.45 | 900 |  |  | 25 | 5147.4 | 360 |  |  | 30 | 1915.3 | 480
18 | 50 | 3999.1 | 720 |  |  | 30 | 4583.3 | 960 |  |  | 105 | 3062.7 | 900 |  |  | 27.5 | 5147.45 | 180 |  |  | 30 | 1915.35 | 240
19 | 50 | 3999.2 | 480 |  |  | 34 | 4583.5 | 960 |  |  | 115 | 3063 | 1080 |  |  | 27 | 5147.5 | 180 |  |  | 25 | 1915.45 | 480
20 | 40 | 3999.4 | 960 |  |  | 30.6 | 4583.6 | 480 |  |  | 115 | 3063.3 | 1080 |  |  | 26.4 | 5147.6 | 360 |  |  | 25 | 1915.55 | 480
21 | 45 | 3999.5 | 480 |  |  | 30.8 | 4583.8 | 960 |  |  | 120 | 3063.6 | 1080 |  |  | 29.6 | 5147.7 | 360 |  |  | 25 | 1915.6 | 240
22 | 75 | 3999.7 | 960 |  |  | 39.7 | 4583.95 | 720 |  |  | 130 | 3064 | 1440 |  |  | 34.5 | 5147.8 | 360 |  |  | 30 | 1915.7 | 480
23 | 60 | 3999.8 | 480 |  |  | 35.1 | 4584.1 | 720 |  |  | 105 | 3064.3 | 1080 |  |  | 27.4 | 5147.9 | 360 |  |  | 25 | 1915.8 | 480
24 | 35 | 4000 | 960 |  |  | 32.6 | 4584.3 | 960 |  |  | 85 | 3064.6 | 1080 |  |  | 25.2 | 5148 | 360 |  |  | 20 | 1915.9 | 480
ИТОГО |  |  | 16320 |  |  |  |  | 17760 |  |  |  |  | 21960 |  |  |  |  | 6120 |  |  |  |  | 10080
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 1800 |  | К реакт.сч.= 1800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.=3600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 3 | 672.33 |  |  |  | 40 | 2192.7 |  | 43.1 |  | 50 | 5100 |  | 4727.7 |  | 5 | 230.22 |  | 149.04 |  | 10 | 7180 |  | 2419.6
1 | 3 | 672.34 | 6 |  |  | 40 | 2192.9 | 360 | 43.1 | 0 | 50 | 5100 | 0 | 4727.7 | 0 | 5 | 230.22 | 0 | 149.04 | 0 | 10 | 7181.1 | 5280 | 2419.6 | 0
2 | 3 | 672.36 | 12 |  |  | 40 | 2193 | 180 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.1 | 360 | 4727.8 | 360 | 5 | 230.23 | 24 | 149.05 | 24 | 10 | 7182.1 | 4800 | 2419.7 | 480
3 | 3 | 672.37 | 6 |  |  | 50 | 2193.1 | 180 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.2 | 360 | 4727.9 | 360 | 5 | 230.24 | 24 | 149.06 | 24 | 10 | 7182.2 | 480 | 2419.7 | 0
4 | 3 | 672.38 | 6 |  |  | 50 | 2193.3 | 360 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.2 | 0 | 4727.9 | 0 | 5 | 230.24 | 0 | 149.06 | 0 | 10 | 7182.3 | 480 | 2419.7 | 0
5 | 3 | 672.4 | 12 |  |  | 50 | 2193.6 | 540 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.3 | 360 | 4728 | 360 | 5 | 230.24 | 0 | 149.07 | 24 | 10 | 7182.4 | 480 | 2419.8 | 480
6 | 3 | 672.41 | 6 |  |  | 50 | 2193.7 | 180 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.4 | 360 | 4728 | 0 | 5 | 230.25 | 24 | 149.07 | 0 | 10 | 7182.5 | 480 | 2419.8 | 0
7 | 3 | 672.43 | 12 |  |  | 50 | 2193.9 | 360 | 43.1 | 0 | 50 | 5100.5 | 360 | 4728.1 | 360 | 5 | 230.25 | 0 | 149.08 | 24 | 10 | 7182.7 | 960 | 2419.9 | 480
8 | 3 | 672.44 | 6 |  |  | 45 | 2194.1 | 360 | 43.1 | 0 | 60 | 5100.55 | 180 | 4728.2 | 360 | 5 | 230.25 | 0 | 149.08 | 0 | 50 | 7182.85 | 720 | 2419.9 | 0
9 | 3 | 672.46 | 12 |  |  | 55 | 2194.3 | 360 | 43.1 | 0 | 70 | 5100.7 | 540 | 4728.25 | 180 | 5 | 230.26 | 24 | 149.09 | 24 | 80 | 7183 | 720 | 2419.95 | 240
10 | 3 | 672.47 | 6 |  |  | 50 | 2194.6 | 540 | 43.1 | 0 | 90 | 5101 | 1080 | 4728.3 | 180 | 5 | 230.26 | 0 | 149.09 | 0 | 60 | 7183.2 | 960 | 2420 | 240
11 | 3 | 672.49 | 12 |  |  | 30 | 2194.8 | 360 | 43.1 | 0 | 90 | 5101.2 | 720 | 4728.4 | 360 | 5 | 230.27 | 24 | 149.1 | 24 | 60 | 7183.4 | 960 | 2420.1 | 480
12 | 3 | 672.51 | 12 |  |  | 50 | 2195 | 360 | 43.1 | 0 | 90 | 5101.5 | 1080 | 4728.5 | 360 | 5 | 230.27 | 0 | 149.1 | 0 | 60 | 7183.6 | 960 | 2420.1 | 0
13 | 3 | 672.53 | 12 |  |  | 55 | 2195.2 | 360 | 43.1 | 0 | 95 | 5101.75 | 900 | 4728.6 | 360 | 5 | 230.28 | 24 | 149.11 | 24 | 60 | 7183.8 | 960 | 2420.2 | 480
14 | 3 | 672.55 | 12 |  |  | 65 | 2195.4 | 360 | 43.1 | 0 | 90 | 5102 | 900 | 4728.7 | 360 | 5 | 230.29 | 24 | 149.11 | 0 | 50 | 7183.95 | 720 | 2420.25 | 240
15 | 3 | 672.57 | 12 |  |  | 40 | 2195.7 | 540 | 43.1 | 0 | 90 | 5102.25 | 900 | 4728.75 | 180 | 5 | 230.29 | 0 | 149.12 | 24 | 50 | 7184.15 | 960 | 2420.3 | 240
16 | 3 | 672.59 | 12 |  |  | 60 | 2195.9 | 360 | 43.1 | 0 | 85 | 5102.5 | 900 | 4728.8 | 180 | 5 | 230.3 | 24 | 149.12 | 0 | 50 | 7184.3 | 720 | 2420.4 | 480
17 | 3 | 672.61 | 12 |  |  | 60 | 2196.1 | 360 | 43.1 | 0 | 80 | 5102.7 | 720 | 4728.9 | 360 | 5 | 230.3 | 0 | 149.12 | 0 | 50 | 7184.45 | 720 | 2420.4 | 0
18 | 3 | 672.62 | 6 |  |  | 55 | 2196.4 | 540 | 43.1 | 0 | 60 | 5102.9 | 720 | 4728.95 | 180 | 5 | 230.31 | 24 | 149.13 | 24 | 40 | 7184.6 | 720 | 2420.45 | 240
19 | 3 | 672.64 | 12 |  |  | 30 | 2196.5 | 180 | 43.1 | 0 | 60 | 5103.05 | 540 | 4729 | 180 | 5 | 230.31 | 0 | 149.13 | 0 | 50 | 7184.75 | 720 | 2420.5 | 240
20 | 3 | 672.66 | 12 |  |  | 50 | 2196.7 | 360 | 43.1 | 0 | 55 | 5103.2 | 540 | 4729.1 | 360 | 5 | 230.31 | 0 | 149.14 | 24 | 40 | 7184.9 | 720 | 2420.6 | 480
21 | 3 | 672.67 | 6 |  |  | 50 | 2196.9 | 360 | 43.1 | 0 | 50 | 5103.3 | 360 | 4729.2 | 360 | 5 | 230.32 | 24 | 149.14 | 0 | 45 | 7185.1 | 960 | 2420.65 | 240
22 | 3 | 672.69 | 12 |  |  | 50 | 2197.1 | 360 | 43.1 | 0 | 50 | 5103.4 | 360 | 4729.2 | 0 | 5 | 230.32 | 0 | 149.15 | 24 | 45 | 7185.2 | 480 | 2420.7 | 240
23 | 3 | 672.71 | 12 |  |  | 50 | 2197.4 | 540 | 43.1 | 0 | 50 | 5103.5 | 360 | 4729.3 | 360 | 5 | 230.33 | 24 | 149.15 | 0 | 25 | 7185.4 | 960 | 2420.8 | 480
24 | 3 | 672.72 | 6 |  |  | 40 | 2197.5 | 180 | 43.1 | 0 | 50 | 5103.6 | 360 | 4729.3 | 0 | 5 | 230.33 | 0 | 149.16 | 24 | 20 | 7185.6 | 960 | 2420.8 | 0
ИТОГО |  |  | 234 |  |  |  |  | 8640 |  | 0 |  |  | 12960 |  | 5760 |  |  | 264 |  | 288 |  |  | 26880 |  | 5760
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.76 |  | 8 |  | 40 | 4861.4 |  | 984.71
1 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4861.5 | 480 | 984.71 | 0
2 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4861.6 | 480 | 984.71 | 0
3 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 30 | 4861.6 | 0 | 984.71 | 0
4 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 30 | 4861.7 | 480 | 984.71 | 0
5 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 30 | 4861.7 | 0 | 984.71 | 0
6 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4861.8 | 480 | 984.71 | 0
7 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 50 | 4861.9 | 480 | 984.71 | 0
8 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 70 | 4862.1 | 960 | 984.71 | 0
9 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 95 | 4862.2 | 480 | 984.71 | 0
10 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 100 | 4862.45 | 1200 | 984.71 | 0
11 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 105 | 4862.7 | 1200 | 984.71 | 0
12 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 100 | 4862.9 | 960 | 984.71 | 0
13 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 105 | 4863.2 | 1440 | 984.71 | 0
14 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 100 | 4863.4 | 960 | 984.71 | 0
15 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 100 | 4863.6 | 960 | 984.71 | 0
16 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 95 | 4863.8 | 960 | 984.71 | 0
17 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 95 | 4864 | 960 | 984.71 | 0
18 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 80 | 4864.2 | 960 | 984.71 | 0
19 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 70 | 4864.35 | 720 | 984.71 | 0
20 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 70 | 4864.5 | 720 | 984.71 | 0
21 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 60 | 4864.6 | 480 | 984.71 | 0
22 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 70 | 4864.7 | 480 | 984.71 | 0
23 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 50 | 4864.9 | 960 | 984.71 | 0
24 | 0 | 20.76 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4865 | 480 | 984.71 | 0
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17280 |  | 0
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись ___________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 19.06.2019
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 2160 | 1560 | 8166 | 0 | 480 |  | 480 |  | 720 |  | 360 |  | 0 |  | 6 |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
2 | 2160 | 1560 | 8856 | 864 | 480 |  | 960 |  | 720 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 180 | 0 | 360 | 360 | 24 | 24 | 4800 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0
3 | 1440 | 1080 | 1890 | 384 | 0 |  | 480 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 180 | 0 | 360 | 360 | 24 | 24 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1440 | 1320 | 3126 | 0 | 480 |  | 480 |  | 360 |  | 0 |  | 480 |  | 6 |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
5 | 2880 | 1920 | 4392 | 864 | 480 |  | 960 |  | 720 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 540 | 0 | 360 | 360 | 0 | 24 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1920 | 1080 | 3210 | 0 | 480 |  | 480 |  | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 180 | 0 | 360 | 0 | 24 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
7 | 2400 | 1560 | 5172 | 864 | 480 |  | 960 |  | 720 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 24 | 960 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0
8 | 2880 | 960 | 5406 | 360 | 960 |  | 480 |  | 1080 |  | 180 |  | 480 |  | 6 |  | 360 | 0 | 180 | 360 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
9 | 3840 | 1440 | 5136 | 444 | 480 |  | 960 |  | 900 |  | 180 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 540 | 180 | 24 | 24 | 720 | 240 | 0 | 0 | 480 | 0
10 | 4320 | 1680 | 7626 | 420 | 1200 |  | 480 |  | 1080 |  | 360 |  | 720 |  | 6 |  | 540 | 0 | 1080 | 180 | 0 | 0 | 960 | 240 | 0 | 0 | 1200 | 0
11 | 3840 | 1680 | 6936 | 864 | 720 |  | 960 |  | 1080 |  | 180 |  | 720 |  | 12 |  | 360 | 0 | 720 | 360 | 24 | 24 | 960 | 480 | 0 | 0 | 1200 | 0
12 | 4320 | 1440 | 6552 | 360 | 960 |  | 480 |  | 900 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 1080 | 360 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
13 | 3840 | 1680 | 7356 | 864 | 960 |  | 960 |  | 1080 |  | 180 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 900 | 360 | 24 | 24 | 960 | 480 | 0 | 0 | 1440 | 0
14 | 4800 | 1680 | 6396 | 600 | 960 |  | 720 |  | 900 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 900 | 360 | 24 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 960 | 0
15 | 3840 | 1440 | 6372 | 444 | 720 |  | 720 |  | 900 |  | 180 |  | 480 |  | 12 |  | 540 | 0 | 900 | 180 | 0 | 24 | 960 | 240 | 0 | 0 | 960 | 0
16 | 3840 | 1920 | 6156 | 660 | 720 |  | 720 |  | 1080 |  | 180 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 900 | 180 | 24 | 0 | 720 | 480 | 0 | 0 | 960 | 0
17 | 3360 | 1440 | 5952 | 360 | 720 |  | 720 |  | 900 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 720 | 360 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
18 | 3360 | 1440 | 5970 | 444 | 720 |  | 960 |  | 900 |  | 180 |  | 240 |  | 6 |  | 540 | 0 | 720 | 180 | 24 | 24 | 720 | 240 | 0 | 0 | 960 | 0
19 | 2880 | 1440 | 5352 | 420 | 480 |  | 960 |  | 1080 |  | 180 |  | 480 |  | 12 |  | 180 | 0 | 540 | 180 | 0 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 720 | 0
20 | 4320 | 2160 | 5712 | 864 | 960 |  | 480 |  | 1080 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 540 | 360 | 0 | 24 | 720 | 480 | 0 | 0 | 720 | 0
21 | 2880 | 1200 | 5310 | 600 | 480 |  | 960 |  | 1080 |  | 360 |  | 240 |  | 6 |  | 360 | 0 | 360 | 360 | 24 | 0 | 960 | 240 | 0 | 0 | 480 | 0
22 | 3360 | 1680 | 5652 | 264 | 960 |  | 720 |  | 1440 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 24 | 480 | 240 | 0 | 0 | 480 | 0
23 | 3840 | 1920 | 5976 | 840 | 480 |  | 720 |  | 1080 |  | 360 |  | 480 |  | 12 |  | 540 | 0 | 360 | 360 | 24 | 0 | 960 | 480 | 0 | 0 | 960 | 0
24 | 2400 | 1440 | 5826 | 24 | 960 |  | 960 |  | 1080 |  | 360 |  | 480 |  | 6 |  | 180 | 0 | 360 | 0 | 0 | 24 | 960 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
ИТОГО | 76320 | 36720 | 138498 | 11808 | 16320 |  | 17760 |  | 21960 |  | 6120 |  | 10080 |  | 234 |  | 8640 | 0 | 12960 | 5760 | 264 | 288 | 26880 | 5760 | 0 | 0 | 17280 | 0
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись ____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759