## Лист1
Приложение № 1
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 19.06.2019
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть" | [8 empty] | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37.5 | 37.1 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 20.7 | 115 |  |  | 4106.28 |  | 1730.84 |  | 0.015 | 47.5 | 275 |  |  | 4248.52 |  | 1867.08
1 | 37.5 | 37.1 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 20.9 | 114 | 720 | 480 | 4106.34 | 720 | 1730.88 | 480 | 0.015 | 47.6 | 261 | 1440 | 1080 | 4248.64 | 1440 | 1867.17 | 1080 | 2160 | 1560
2 | 37.5 | 37.1 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 20.8 | 112 | 720 | 480 | 4106.4 | 720 | 1730.92 | 480 | 0.015 | 46.6 | 250 | 1440 | 1080 | 4248.76 | 1440 | 1867.26 | 1080 | 2160 | 1560
3 | 37.6 | 37.2 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 20.4 | 110 | 480 | 240 | 4106.44 | 480 | 1730.94 | 240 | 0.015 | 45.2 | 220 | 960 | 840 | 4248.84 | 960 | 1867.33 | 840 | 1440 | 1080
4 | 37.6 | 37.4 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 20.3 | 110 | 480 | 480 | 4106.48 | 480 | 1730.98 | 480 | 0.015 | 34.5 | 195 | 960 | 840 | 4248.92 | 960 | 1867.4 | 840 | 1440 | 1320
5 | 37.6 | 37.4 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 22 | 112 | 960 | 720 | 4106.56 | 960 | 1731.04 | 720 | 0.015 | 35.5 | 200 | 1920 | 1200 | 4249.08 | 1920 | 1867.5 | 1200 | 2880 | 1920
6 | 37.5 | 37.1 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 25.1 | 123 | 480 | 360 | 4106.6 | 480 | 1731.07 | 360 | 0.015 | 47.2 | 240 | 1440 | 720 | 4249.2 | 1440 | 1867.56 | 720 | 1920 | 1080
7 | 37.3 | 37 | 6.4 | 6.3 | 0.015 | 26 | 140 | 960 | 600 | 4106.68 | 960 | 1731.12 | 600 | 0.015 | 53 | 290 | 1440 | 960 | 4249.32 | 1440 | 1867.64 | 960 | 2400 | 1560
8 | 36.9 | 36.5 | 6.4 | 6.3 | 0.015 | 30.5 | 165 | 960 | 240 | 4106.76 | 960 | 1731.14 | 240 | 0.015 | 60.5 | 340 | 1920 | 720 | 4249.48 | 1920 | 1867.7 | 720 | 2880 | 960
9 | 36.6 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 36.5 | 200 | 1440 | 480 | 4106.88 | 1440 | 1731.18 | 480 | 0.015 | 67 | 380 | 2400 | 960 | 4249.68 | 2400 | 1867.78 | 960 | 3840 | 1440
10 | 36.6 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 36.3 | 215 | 1440 | 720 | 4107 | 1440 | 1731.24 | 720 | 0.015 | 70 | 400 | 2880 | 960 | 4249.92 | 2880 | 1867.86 | 960 | 4320 | 1680
11 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 36.6 | 205 | 1440 | 480 | 4107.12 | 1440 | 1731.28 | 480 | 0.015 | 68 | 400 | 2400 | 1200 | 4250.12 | 2400 | 1867.96 | 1200 | 3840 | 1680
12 | 36.7 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 38 | 215 | 1440 | 480 | 4107.24 | 1440 | 1731.32 | 480 | 0.015 | 70 | 400 | 2880 | 960 | 4250.36 | 2880 | 1868.04 | 960 | 4320 | 1440
13 | 36.6 | 36.2 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 40 | 225 | 1440 | 720 | 4107.36 | 1440 | 1731.38 | 720 | 0.015 | 71 | 395 | 2400 | 960 | 4250.56 | 2400 | 1868.12 | 960 | 3840 | 1680
14 | 36.7 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 38.1 | 225 | 1920 | 480 | 4107.52 | 1920 | 1731.42 | 480 | 0.015 | 67 | 385 | 2880 | 1200 | 4250.8 | 2880 | 1868.22 | 1200 | 4800 | 1680
15 | 36.6 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 35 | 215 | 1440 | 480 | 4107.64 | 1440 | 1731.46 | 480 | 0.015 | 65 | 370 | 2400 | 960 | 4251 | 2400 | 1868.3 | 960 | 3840 | 1440
16 | 36.7 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 37 | 200 | 1440 | 720 | 4107.76 | 1440 | 1731.52 | 720 | 0.015 | 66 | 360 | 2400 | 1200 | 4251.2 | 2400 | 1868.4 | 1200 | 3840 | 1920
17 | 37 | 36.7 | 6.4 | 6.3 | 0.015 | 35.3 | 195 | 960 | 480 | 4107.84 | 960 | 1731.56 | 480 | 0.015 | 63 | 350 | 2400 | 960 | 4251.4 | 2400 | 1868.48 | 960 | 3360 | 1440
18 | 36.8 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0.015 | 32.5 | 180 | 1440 | 480 | 4107.96 | 1440 | 1731.6 | 480 | 0.015 | 60 | 340 | 1920 | 960 | 4251.56 | 1920 | 1868.56 | 960 | 3360 | 1440
19 | 37 | 36.7 | 6.4 | 6.3 | 0.015 | 26 | 140 | 960 | 480 | 4108.04 | 960 | 1731.64 | 480 | 0.015 | 59 | 330 | 1920 | 960 | 4251.72 | 1920 | 1868.64 | 960 | 2880 | 1440
20 | 37.1 | 36.8 | 6.4 | 6.4 | 0.015 | 27.2 | 145 | 1440 | 720 | 4108.16 | 1440 | 1731.7 | 720 | 0.015 | 58.9 | 330 | 2880 | 1440 | 4251.96 | 2880 | 1868.76 | 1440 | 4320 | 2160
21 | 37.2 | 36.9 | 6.5 | 6.4 | 0.015 | 27.5 | 150 | 960 | 480 | 4108.24 | 960 | 1731.74 | 480 | 0.015 | 58.3 | 330 | 1920 | 720 | 4252.12 | 1920 | 1868.82 | 720 | 2880 | 1200
22 | 37.2 | 36.8 | 6.4 | 6.3 | 0.015 | 28.4 | 155 | 960 | 480 | 4108.32 | 960 | 1731.78 | 480 | 0.015 | 67.3 | 380 | 2400 | 1200 | 4252.32 | 2400 | 1868.92 | 1200 | 3360 | 1680
23 | 37.3 | 36.9 | 6.3 | 6.4 | 0.015 | 21.5 | 120 | 960 | 720 | 4108.4 | 960 | 1731.84 | 720 | 0.015 | 58 | 330 | 2880 | 1200 | 4252.56 | 2880 | 1869.02 | 1200 | 3840 | 1920
24 | 37.5 | 37.1 | 6.4 | 6.4 | 0.015 | 23 | 120 | 960 | 240 | 4108.48 | 960 | 1731.86 | 240 | 0.015 | 50.6 | 300 | 1440 | 1200 | 4252.68 | 1440 | 1869.12 | 1200 | 2400 | 1440
ИТОГО | [10 empty] | 26400 |  | 12240 | [6 empty] | 49920 |  | 24480
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759