## Лист1
Сведения об общей пропускной способности подстанций 35-6 кВ на 1 июля 2019г. ОАО "Кинешемская ГЭС"
№ п/п | Наименование подстанций 35-6 кВ | Месторасположение подстанции (адрес) | Количество и мощность трансформаторов кВА |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП кВА | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвест программы кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Однотрансформаторные ПС
1 | ТП № 4 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского | 250 |  | 117.25 | 4.19 | 4.19
2 | ТП № 15 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Ленина | 250 |  | 70.7 | 0 | 0
3 | ТП № 19 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Пролетарская | 250 |  | 74.1 | 74.1 | 74.1
4 | ТП № 23 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Костромская | 250 |  | 47.87 | 0 | 0
5 | ТП № 26 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Пригородная | 160 |  | 26.4 | 0 | 0
6 | ТП № 27 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 1-я Бакарихинская | 250 |  | 121.92 | 110.71 | 110.71
7 | ТП № 28 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская | 160 |  | 0 | 0 | 0
8 | ТП № 29 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская | 160 |  | 6 | 0 | 0 |  | 11
9 | ТП № 30 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская | 160 |  | 0 | 0 | 0
10 | ТП № 50 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Выборгская | 160 |  | 45.4 | 11.4 | 11.4
11 | ТП № 52 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Орджоникидзе | 160 |  | 0 | 0 | 0
12 | ТП № 56 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Рубинского | 400 |  | 173 | 139.95 | 139.95
13 | ТП № 57 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Якова Беляева | 400 |  | 0 | 0 | 0
14 | ТП № 69 | Ивановская обл., г. Кинешма, Ст. водозабор | 160 |  | 0 | 0 | 0
15 | ТП № 71 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Сеченова | 320 |  | 0 | 0 | 0
16 | ТП № 81 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова | 400 |  | 16.4 | 0 | 0
17 | ТП № 84 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова | 315 |  | 0 | 0 | 0
18 | ТП № 98а | Ивановская обл., г. Кинешма, пер. Дунаевского | 400 |  | 0 | 0 | 0
19 | ТП № 102 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Краснофлотская | 250 |  | 139.3 | 139.3 | 139.3
20 | ТП № 103 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола | 200 |  | 45.2 | 28.4 | 28.4
21 | ТП № 104 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Сеченова | 250 |  | 1.7 | 0 | 0
22 | ТП № 105 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Седова | 250 |  | 0 | 0 | 0
23 | ТП № 106 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола | 250 |  | 29.68 | 0 | 0
24 | ТП № 112 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Сеченова | 400 |  | 62.4 | 62.4 | 62.4
25 | ТП № 114 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Островского | 400 |  | 0 | 0 | 0
26 | ТП № 121 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 1-я Бакарихинская | 250 |  | 150 | 139.4 | 139.4
27 | ТП № 122 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Красный Химик | 180 |  | 95.08 | 95.08 | 95.08
28 | ТП № 127 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Рощинская | 400 |  | 65.06 | 30 | 30
29 | ТП № 128 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Дунаевского | 400 |  | 68.5 | 68.5 | 68.5
30 | ТП № 135 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Седова | 400 |  | 208.1 | 148.53 | 148.53
31 | ТП № 158 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского | 63 |  | 0 | 0 | 0
32 | ТП № 207а | Ивановская обл., г. Кинешма, п. Новое Рощино | 100 |  | 0 | 0 | 0
Двухтрансформаторные ПС
33 | ПС "Городская" 35/6 кВ | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Высокая, 1 | 16000 + | 16000 (резерв) | 856.93 | 705.93 | 705.93
34 | ТП № 17 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Гоголя |  | 250 | 13.2 | 0 | 0
35 | ТП № 24 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская | 250 | 320 | 38.8 | 0 | 0
36 | ТП № 65 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Социалистическая | 320 | 400 | 62.4 | 55.7 | 55.7
37 | ТП № 68 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Менделеева | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
38 | ТП № 80 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Ивана Виноградова | 160 | 100 | 0 | 0 | 0
39 | ТП № 93 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова | 250 | 160 | 112.8 | 101 | 101
40 | ТП № 94 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Декабристов | 400 | 400 | 177.1 | 177.1 | 177.1
41 | ТП № 98 | Ивановская обл., г. Кинешма, пер. Дунаевского | 630 | 630 | 0 | 0 | 0
42 | ТП № 101 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Глинки | 400 | 400 | 72.8 | 72.8 | 72.8
43 | ТП № 113 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина | 400 | 400 | 168 | 135.92 | 135.92
44 | ТП № 120 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Ленина | 180 | 180 | 43.56 | 0 | 0
45 | ТП № 133 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Бойцова | 250 | 400 | 0 | 0 | 0
46 | ТП № 136 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 1-й Вичугский пр. | 250 | 250 | 23.1 | 6.5 | 6.5
47 | ТП № 140 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Гагарина | 320 | 400 | 168.41 | 80 | 80
48 | ТП № 146 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина | 160 | 250 | 116.67 | 85 | 85
49 | ТП № 149 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Менделеева | 400 | 400 | 50 | 0 | 0
50 | ТП № 150 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Красноветкинская | 400 | 400 | 32 | 28.48 | 28.48
51 | ТП № 154 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского | 400 | 400 | 89.65 | 89.65 | 89.65
52 | ТП № 161 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Менделеева | 400 | 400 | 51.25 | 0 | 0
53 | ТП № 165 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Луховская | 400 | 400 | 128.05 | 63.71 | 63.71
54 | ТП № 166 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Краснофлотская | 400 | 400 | 59.5 | 7 | 7
55 | ТП № 174 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Анри Барбюса | 160 | 250 | 37.91 | 0 | 0
56 | ТП№177 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Транспортная | 180 | 250 | 0 | 0 | 0
57 | ТП№178 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Декабристов | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
58 | ТП № 175 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Красноветкинская | 400 | 400 | 64.79 | 14.45 | 14.45
59 | ТП№307 ф№8 ВЛ-0,4 кВ | Ивановская обл. г.Кинешма ул.Бойцова,Орджоникидзе | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
60 | ТП № 308 ф№1 ВЛ-0,4кВ | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Орджоникидзе,Ударная,Карельская,Тельмана | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
61 | ТП № 21 ф№8 ВЛ-0,4кВ | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
62 | ТП № 309 ф№16, ВЛ-0,4кВ | Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
63 | ТП№184 | Ивановская обл., г. Кинешма, ул.3й Трудовой пер. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТП№1Т | Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Макарова | 160 | 400 | 0 | 0 | 0
65 | ТП № 7Т | Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Макарова | 180 | 160 | 0 | 0 | 0
66 | ТП№3Т | Ивановская обл. г.Кинешма ул.Устиновская,1б. | 160 | 180 | 35 | 31.7 | 31.7
67 | ТП№4Т | Ивановская обл.,г.Кинешма,ул.Макарова,43в | 160 |  | 0 | 0 | 0
68 | ТП5Т | Ивановская обл.,г.Кинешма,ул.Макарова,60а | 400 | 400 | 221 | 221 | 221
69 | ТП№60 | Ивановская обл.,г.Кинешма,ул.Дудникова,2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | Перераспределение максимальной мощности 15 кВт
70 | ТП№168 | Ивановская обл., г. Кинешма.ул.И.Виноградова, 13Б. | 250 |  | 0 | 0 | 0 | Перераспределение максимальной мощности 30 кВт
71 | ТП № 137 | Ивановская обл., г. Кинешма.ул.Баха,20 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0