## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за апрель 2021 г
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№19 | 6(6,3) | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 10:41 | П | 1.68 | 280 | 0 | 30
50 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№102 | 6(6,3) | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 14:56 | П | 0.93 | 15 | 4 | 40
51 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№84 | 6(6,3) | 2021-04-06 09:01 | 2021-04-06 10:53 | П | 1.87 | 20 | 0 | 40
52 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№4т | 6(6,3) | 2021-04-06 14:04 | 2021-04-06 15:10 | П | 1.1 | 5 | 2 | 30
53 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП№86 на ТП108 | 6(6,3) | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 10:36 | П | 1.6 | 367 | 0 | 40
54 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№83 | 6(6,3) | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 11:36 | П | 2.6 | 36 | 4 | 52
55 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№105 ф.8 | 0.38 | 2021-04-08 09:10 | 2021-04-08 09:30 | П | 0.33 | 8 | 0 | 15
56 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№121 ф.2 | 0.38 | 2021-04-08 14:12 | 2021-04-08 15:49 | В | 1.62 | 45 | 0 | 12
57 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№56 | 6(6,3) | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 10:02 | П | 1.02 | 388 | 0 | 80
58 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№11 | 6(6,3) | 2021-04-11 08:30 | 2021-04-11 08:47 | П | 0.28 | 112 | 0 | 35
59 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№63 | 6(6,3) | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 11:40 | П | 2.67 | 157 | 0 | 30
60 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№128 | 6(6,3) | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 12:30 | П | 3.5 | 14 | 1 | 70
61 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№94 | 6(6,3) | 2021-04-15 14:00 | 2021-04-15 14:22 | П | 0.37 | 11 | 0 | 25
62 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№7 ф.1 | 0.38 | 2021-04-16 09:00 | 2021-04-16 09:43 | П | 0.72 | 11 | 0 | 15
63 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.4 | 0.38 | 2021-04-16 09:01 | 2021-04-16 09:31 | П | 0.5 | 117 | 0 | 35
64 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.4 | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 09:45 | П | 0.75 | 117 | 0 | 35
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№147 | 6(6,3) | 2021-04-21 09:00 | 2021-04-21 11:40 | П | 2.67 | 20 | 0 | 15
66 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№114 ф.6 | 0.38 | 2021-04-21 09:11 | 2021-04-21 10:27 | П | 1.27 | 3 | 0 | 10
67 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№93 | 6(6,3) | 2021-04-21 09:11 | 2021-04-21 10:40 | П | 1.48 | 8 | 0 | 25
68 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№48 | 6(6,3) | 2021-04-21 13:36 | 2021-04-21 14:38 | П | 1.03 | 104 | 0 | 30
69 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Кинешма110" ВВ-6кВ фид. №623 | 6(6,3) | 2021-04-22 13:45 | 2021-04-22 15:14 | В | 1.48 | 17 | 1 | 80
70 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 11:25 | П | 1.42 | 110 | 0 | 40
71 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№89 ф.2 | 0.38 | 2021-04-26 11:02 | 2021-04-26 13:53 | В | 2.85 | 33 | 0 | 20
72 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№121 ф.2 | 0.38 | 2021-04-28 09:23 | 2021-04-28 10:22 | П | 0.98 | 45 | 0 | 25
73 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№153 тр-р №2 | 6(6,3) | 2021-04-28 13:36 | 2021-04-28 14:38 | П | 1.03 | 9 | 3 | 30
74 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП№3 МВ6кВ на ТП№112 | 6(6,3) | 2021-04-28 19:45 | 2021-04-28 20:35 | В | 0.83 | 235 | 3 | 250
75 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№309 ф.16 | 0.38 | 2021-04-29 14:39 | 2021-04-29 15:13 | В | 0.57 | 20 | 0 | 10