## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за август 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
137 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№89 | 0.38 | 2021-08-11 13:03 | 2021-08-11 14:52 | П | 1.82 | 325 | 0 | 45
138 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№4 ф.4 | 0.38 | 2021-08-17 09:10 | 2021-08-17 10:20 | П | 1.17 | 27 | 0 | 20
139 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Электроконтакт" МВ-6кВ фид. №623 | 6(6,3) | 2021-08-17 10:05 | 2021-08-17 11:24 | В | 1.32 | 15 | 2 | 75
140 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№63 | 6(6,3) | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 10:50 | П | 1.83 | 157 | 0 | 30
141 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№161 ф.12 | 0.38 | 2021-08-23 09:06 | 2021-08-23 11:05 | П | 1.98 | 109 | 0 | 25
142 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№139 ф.8 | 0.38 | 2021-08-23 18:20 | 2021-08-23 18:40 | П | 0.33 | 10 | 0 | 21