| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | сентябрь | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 303(ЖУПП) | 25.08.18 | 0:00 | 0:28 | Отключение из-за пожара ул. Окружная, д36 | ТП63 ф.7 | 47 | 110 | - | - |
| 135 | 307(ЖУПП) | 28.08.18 | 7:35 | 8:42 | Отключение из-за пожара ул. Луховская , д 3 | ТП165 ф.6 | 43 | 100 | - | - |
| 136 | 318 (ЖУПП) | 04.09.18 | 13:45 | 14:10 | Повреждение КЛ-6кВ ТП35-ТП36 | ТП№№88, 31,54, 89, 35, 37, 86, 39, 38, 134, 138, 108, 130, 117 | 3332 | 6000 | - | Школа № 4, Д/с № 29, 27 АЗС № 41 Котельная № 5, АТС телеком Подкачка Почта №13 |
| 137 | 330 (ЖУПП) | 13.09.18 | 15:00 | 17:00 | Из-за метеоусловий, КЗ на линии, отключение от защит | ТП35 ф.2 | 91 | 150 | - | - |
| 138 | 331 (ЖУПП) | 13.09.18 | 15:15 | 16:20 | Из-за метеоусловий, КЗ на линии, отключение от защит | ТП35 ф.3, 5 | 88 | 160 | - | - |
| 139 | 332 (ЖУПП) | 13.09.18 | 15:45 | 17:00 | Из-за метеоусловий, КЗ на линии, отключение от защит | ТП73 ф.2 | 50 | 50 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Кудрявцев В.В.