## Форма 8.1
Учёт данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ОКТЯБРЬ 2020 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
284 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№38 | 6 (6,3) | 2020-10-01 08:30 | 2020-10-01 11:10 | П | 2.67 | 175 | 0 | 50
285 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.5 | 0.38 | 2020-10-01 08:33 | 2020-10-01 10:47 | П | 2.23 | 80 | 0 | 20
286 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№136 тр-р №1 | 6 (6,3) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 09:59 | П | 0.98 | 39 | 2 | 50
287 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.2 | 0.38 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 13:06 | П | 3.1 | 2 | 0 | 15
288 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 17:15 | П | 8.25 | 88 | 0 | 25
289 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№129 ф.5 | 0.38 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 11:00 | П | 2 | 4 | 0 | 25
290 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№177 | 6 (6,3) | 2020-10-02 09:02 | 2020-10-02 10:00 | П | 0.97 | 96 | 0 | 35
291 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№29 ф.3 | 0.38 | 2020-10-02 13:30 | 2020-10-02 14:55 | П | 1.42 | 41 | 0 | 25
292 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№41 ф.2 | 0.38 | 2020-10-05 09:12 | 2020-10-05 10:15 | П | 1.05 | 33 | 0 | 20
293 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№177 | 6 (6,3) | 2020-10-05 14:01 | 2020-10-05 14:30 | П | 0.48 | 96 | 0 | 55
294 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№33 | 6 (6,3) | 2020-10-05 15:00 | 2020-10-05 15:44 | П | 0.73 | 51 | 0 | 50
295 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№26 ф.2 | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 10:54 | П | 1.9 | 37 | 0 | 20
296 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№146 | 6 (6,3) | 2020-10-07 09:04 | 2020-10-07 11:21 | П | 2.28 | 18 | 5 | 25
297 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№63 | 6 (6,3) | 2020-10-07 14:02 | 2020-10-07 15:04 | П | 1.03 | 157 | 0 | 35
298 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№164 | 6 (6,3) | 2020-10-08 09:03 | 2020-10-08 11:28 | П | 2.42 | 16 | 3 | 60
299 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.1 | 0.38 | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:25 | П | 1.42 | 78 | 0 | 15
300 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№16 | 6 (6,3) | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 12:45 | П | 3.75 | 16 | 0 | 70
301 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-10-09 10:00 | 2020-10-09 15:10 | П | 5.17 | 88 | 0 | 30
302 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№26 ф.3 | 0.38 | 2020-10-09 11:40 | 2020-10-09 14:10 | П | 2.5 | 82 | 0 | 30
303 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№146 | 6 (6,3) | 2020-10-12 09:03 | 2020-10-12 10:00 | П | 0.95 | 18 | 5 | 105
304 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№146 | 6 (6,3) | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 14:13 | П | 0.22 | 18 | 5 | 100
305 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№108 | 6 (6,3) | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 10:17 | П | 0.28 | 280 | 0 | 60
306 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№108 | 6 (6,3) | 2020-10-13 15:01 | 2020-10-13 15:20 | П | 0.32 | 280 | 0 | 60
307 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№108 ЛР-6 на ТП№130, ТП№171 | 6 (6,3) | 2020-10-13 15:01 | 2020-10-13 15:20 | П | 0.32 | 87 | 0 | 40
308 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№164 | 6 (6,3) | 2020-10-14 14:00 | 2020-10-14 14:58 | П | 0.97 | 16 | 3 | 70
309 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№35 | 6 (6,3) | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 10:39 | П | 1.65 | 368 | 0 | 65
310 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№41 ф.7 | 0.38 | 2020-10-15 09:22 | 2020-10-15 10:03 | П | 0.68 | 46 | 0 | 20
311 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Кинешма-110" МВ-6кВ ф.609 | 6 (6,3) | 2020-10-15 12:53 | 2020-10-15 15:12 | В | 2.32 | 1026 | 19 | 550
312 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№38 | 6 (6,3) | 2020-10-16 08:35 | 2020-10-16 11:26 | П | 2.85 | 175 | 0 | 50
313 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№164 | 6 (6,3) | 2020-10-17 14:00 | 2020-10-17 14:10 | П | 0.17 | 16 | 3 | 70
314 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№138 ф.3 | 0.38 | 2020-10-20 09:12 | 2020-10-20 11:37 | П | 2.42 | 114 | 0 | 40
315 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№4 ф.1 | 0.38 | 2020-10-20 09:25 | 2020-10-20 09:56 | П | 0.52 | 18 | 0 | 15
316 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№4 ф.1 | 0.38 | 2020-10-20 13:36 | 2020-10-20 13:58 | П | 0.37 | 18 | 0 | 15
317 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№164 | 6 (6,3) | 2020-10-20 14:00 | 2020-10-20 14:25 | П | 0.42 | 16 | 3 | 70
318 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№72 ф.5 | 0.38 | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 10:40 | П | 1.67 | 10 | 0 | 20
319 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№72 ф.5 | 0.38 | 2020-10-21 13:54 | 2020-10-21 14:40 | П | 0.77 | 19 | 0 | 25
320 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№172 МВ-6 на ТП№168а | 6 (6,3) | 2020-10-21 14:01 | 2020-10-21 14:50 | П | 0.82 | 1 | 1 | 600
321 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№56,123,123а | 6 (6,3) | 2020-10-22 15:30 | 2020-10-22 15:41 | П | 0.18 | 391 | 3 | 150
322 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№146 | 6 (6,3) | 2020-10-23 08:30 | 2020-10-23 10:45 | П | 2.25 | 18 | 5 | 50
323 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№62 ф.6 | 0.38 | 2020-10-23 09:00 | 2020-10-23 09:30 | П | 0.5 | 5 | 0 | 15
324 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№7 ф.6 | 0.38 | 2020-10-26 13:51 | 2020-10-26 14:45 | П | 0.9 | 2 | 0 | 5
325 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№31 ф.1 | 0.38 | 2020-10-27 09:07 | 2020-10-27 10:00 | П | 0.88 | 68 | 0 | 25
326 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№164 | 6 (6,3) | 2020-10-27 13:30 | 2020-10-27 15:00 | П | 1.5 | 16 | 3 | 70
327 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№120 | 6 (6,3) | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 10:05 | П | 1.08 | 15 | 0 | 50
328 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№104 | 6 (6,3) | 2020-10-28 14:20 | 2020-10-28 15:10 | П | 0.83 | 38 | 0 | 55
329 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№28 ф.5 | 0.38 | 2020-10-29 13:25 | 2020-10-29 14:47 | П | 1.37 | 12 | 0 | 20