## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за май месяц 2020 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
113 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№29 ф.2 | 0.38 | 2020-05-01 22:00 | 2020-05-01 22:14 | В | 0.23 | 14 | 0 | 40
114 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.2 | 0.38 | 2020-05-04 00:08 | 2020-05-04 01:20 | В | 1.2 | 89 | 0 | 20
115 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.2 | 0.38 | 2020-05-04 08:05 | 2020-05-04 09:20 | В | 1.25 | 89 | 0 | 20
116 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№89 ф.1 | 0.38 | 2020-05-05 16:28 | 2020-05-05 17:11 | В | 0.72 | 170 | 0 | 49
117 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№39 ф.3 | 0.38 | 2020-05-05 16:23 | 2020-05-05 17:21 | В | 0.97 | 88 | 0 | 41
118 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-05-05 16:33 | 2020-05-05 17:47 | В | 1.23 | 88 | 0 | 31
119 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | В РП№ 1 МВ 6кВ приход ф.714 | 6 (6,3) | 2020-05-06 03:30 | 2020-05-06 04:15 | В | 0.75 | 108 | 0 | 650
119 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | В РП№ 1 МВ 6кВ приход ф.714 | 6 (6,3) | 2020-05-06 03:30 | 2020-05-06 05:22 | В | 1.87 | 44 | 0 | 80
119 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | В РП№ 1 МВ 6кВ приход ф.714 | 6 (6,3) | 2020-05-06 03:30 | 2020-05-06 06:15 | В | 2.75 | 65 | 0 | 105
120 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№56 | 6 (6,3) | 2020-05-06 09:40 | 2020-05-06 11:07 | П | 1.45 | 14 | 13 | 110
121 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№24 ф.2 | 0.38 | 2020-05-08 17:32 | 2020-05-08 18:15 | В | 0.72 | 48 | 0 | 25
122 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.5 | 0.38 | 2020-05-10 02:05 | 2020-05-10 02:45 | В | 0.67 | 28 | 0 | 20
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 06:20 | В | 0.67 | 93 | 0 | 30
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 06:30 | В | 0.83 | 1 | 1 | 20
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 06:50 | В | 1.17 | 74 | 1 | 25
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 07:42 | В | 2.03 | 140 | 0 | 35
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 07:49 | В | 2.15 | 1 | 0 | 15
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 08:35 | В | 2.92 | 3 | 0 | 20
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в ТП№ 177 на ТП№ 27 | 6 (6,3) | 2020-05-10 05:40 | 2020-05-10 09:23 | В | 3.72 | 5 | 0 | 30
124 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№41 ф.2 | 0.38 | 2020-05-13 07:15 | 2020-05-13 08:55 | В | 1.67 | 33 | 0 | 26
125 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.9 | 0.38 | 2020-05-13 09:02 | 2020-05-13 09:50 | В | 0.8 | 82 | 0 | 20
126 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.2 | 0.38 | 2020-05-13 14:40 | 2020-05-13 15:20 | В | 0.67 | 89 | 0 | 22
127 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№179 ф.12 | 0.38 | 2020-05-13 22:46 | 2020-05-13 23:50 | В | 1.07 | 45 | 0 | 30
128 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-05-14 11:00 | 2020-05-14 11:25 | В | 0.42 | 88 | 0 | 30
129 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-05-14 14:23 | 2020-05-14 14:50 | В | 0.45 | 88 | 0 | 30
130 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№57 ф.2 | 0.38 | 2020-05-17 17:43 | 2020-05-17 17:54 | П | 0.18 | 105 | 0 | 28
131 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2020-05-18 10:31 | 2020-05-18 11:52 | П | 1.35 | 88 | 0 | 30
132 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№32 ф.4 | 0.38 | 2020-05-20 03:40 | 2020-05-20 04:10 | В | 0.5 | 108 | 0 | 30
133 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№307 ф.12 | 0.38 | 2020-05-20 10:15 | 2020-05-20 12:35 | П | 2.33 | 91 | 0 | 35
134 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП63-131-155-117 | 6 (6,3) | 2020-05-21 09:03 | 2020-05-21 14:05 | П | 5.03 | 7 | 0 | 40
135 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.8 | 0.38 | 2020-05-21 09:35 | 2020-05-21 09:45 | П | 0.17 | 43 | 0 | 18
136 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в РП№ 3 на ТП№ 174 | 6 (6,3) | 2020-05-21 22:30 | 2020-05-21 23:13 | В | 0.72 | 30 | 2 | 80
136 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в РП№ 3 на ТП№ 174 | 6 (6,3) | 2020-05-21 22:30 | 2020-05-21 23:19 | В | 0.82 | 149 | 0 | 95
137 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№113 Т2 | 6 (6,3) | 2020-05-26 09:31 | 2020-05-26 13:22 | П | 3.85 | 13 | 3 | 98
138 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№29 ф.3 | 0.38 | 2020-05-27 05:50 | 2020-05-27 06:45 | В | 0.92 | 41 | 0 | 23
139 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС"Красноволжская" МВ 6кВ на ТП№3Т,10Т, МВ 6кВ на ТП№4Т | 6 (6,3) | 2020-05-27 08:58 | 2020-05-27 10:35 | П | 1.62 | 59 | 49 | 350
140 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№41 ф.2 | 0.38 | 2020-05-27 09:25 | 2020-05-27 11:42 | П | 2.28 | 33 | 0 | 17
141 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№11 ф.4 | 0.38 | 2020-05-27 13:28 | 2020-05-27 15:52 | П | 2.4 | 72 | 0 | 42
142 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№27 ф.2 | 0.38 | 2020-05-28 09:40 | 2020-05-28 11:40 | П | 2 | 43 | 0 | 35
143 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№63 | 6 (6,3) | 2020-05-28 13:08 | 2020-05-28 13:20 | П | 0.2 | 157 | 0 | 150
144 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | МВ6кВ в РП№ 4 на ТП№ 97 | 6 (6,3) | 2020-05-28 20:54 | 2020-05-28 22:31 | В | 1.62 | 132 | 8 | 450