## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [9 empty] | СЕНТЯБРЬ 2020 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
245 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№98,98а | 6 (6,3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 10:47 | П | 1.78 | 36 | 0 | 70 | 64.08 | 1.78 | 36 | 124.6
246 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС Городская ВВ-6 фид.№703 | 6 (6,3) | 2020-09-09 19:30 | 2020-09-09 20:55 | В | 1.42 | 1757 | 5 | 350 | 2494.94 | 1.42 | 1757 | 497
247 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№32ф.2 | 0.38 | 2020-09-10 08:46 | 2020-09-10 10:19 | П | 1.55 | 59 | 0 | 30 | 91.45 | 1.55 | 59 | 46.5
248 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП№136ф.11 | 0.38 | 2020-09-10 15:20 | 2020-09-10 15:40 | П | 0.33 | 2 | 0 | 15 | 0.66 | 0.33 | 2 | 4.95
249 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№63ф.2, ф.7 | 0.38 | 2020-09-10 15:40 | 2020-09-10 16:40 | П | 1 | 144 | 0 | 30 | 144 | 1 | 144 | 30
250 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС Городская МВ-6 фид.№707 | 6 (6,3) | 2020-09-10 19:45 | 2020-09-10 22:45 | В | 3 | 3111 | 4 | 400 | 9333 | 3 | 3111 | 1200
251 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№89 | 6 (6,3) | 2020-09-11 13:00 | 2020-09-11 14:42 | П | 1.7 | 325 | 0 | 70 | 552.5 | 1.7 | 325 | 119
252 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС Городская ВВ-6 фид.№703 | 6 (6,3) | 2020-09-13 11:50 | 2020-09-13 14:10 | В | 2.33 | 3352 | 5 | 350 | 7810.16 | 2.33 | 3352 | 815.5
253 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№98а ф.1 | 0.38 | 2020-09-15 09:03 | 2020-09-15 09:35 | П | 0.53 | 25 | 0 | 30 | 13.25 | 0.53 | 25 | 15.9
254 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.1 | 0.38 | 2020-09-15 09:07 | 2020-09-15 10:58 | П | 1.85 | 54 | 0 | 25 | 99.9 | 1.85 | 54 | 46.25
255 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№172 МВ-6 на ТП№168а | 6 (6,3) | 2020-09-15 11:43 | 2020-09-15 12:07 | П | 0.4 | 1 | 1 | 770 | 0.4 | 0.4 | 1 | 308
256 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№110 ВН-6 на з-д Калинина | 6 (6,3) | 2020-09-15 11:43 | 2020-09-15 12:07 | П | 0.4 | 282 | 0 | 80 | 112.8 | 0.4 | 282 | 32
257 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№119 | 6 (6,3) | 2020-09-15 12:40 | 2020-09-15 12:55 | П | 0.25 | 1 | 0 | 50 | 0.25 | 0.25 | 1 | 12.5
258 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№4 ВН-6 на РП№2 | 6 (6,3) | 2020-09-16 06:00 | 2020-09-16 06:14 | П | 0.23 | 138 | 1 | 70 | 31.74 | 0.23 | 138 | 16.1
259 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№16 | 6 (6,3) | 2020-09-16 09:00 | 2020-09-16 10:20 | П | 1.33 | 16 | 0 | 50 | 21.28 | 1.33 | 16 | 66.5
260 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№113 тр-р №2 | 6 (6,3) | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 15:10 | П | 1.17 | 13 | 3 | 55 | 15.21 | 1.17 | 13 | 64.35
261 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП№1 МВ-6 на ТП№14 | 6 (6,3) | 2020-09-17 05:49 | 2020-09-17 05:55 | П | 0.1 | 138 | 1 | 70 | 13.8 | 0.1 | 138 | 7
262 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№50 | 6 (6,3) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 10:25 | П | 1.42 | 125 | 0 | 30 | 177.5 | 1.42 | 125 | 42.6
263 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№39 | 6 (6,3) | 2020-09-17 09:02 | 2020-09-17 10:00 | П | 0.97 | 314 | 0 | 40 | 304.58 | 0.97 | 314 | 38.8
264 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№39 ф.3 | 0.38 | 2020-09-17 13:33 | 2020-09-17 14:00 | В | 0.45 | 88 | 0 | 10 | 39.6 | 0.45 | 88 | 4.5
265 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№12 ф.5 | 0.38 | 2020-09-17 14:35 | 2020-09-17 15:25 | В | 0.83 | 29 | 0 | 10 | 24.07 | 0.83 | 29 | 8.3
266 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№5Т | 6 (6,3) | 2020-09-17 14:00 | 2020-09-17 15:49 | П | 1.82 | 12 | 11 | 70 | 21.84 | 1.82 | 12 | 127.4
267 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№11 ф.5 | 0.38 | 2020-09-18 09:25 | 2020-09-18 10:00 | В | 0.58 | 16 | 0 | 10 | 9.28 | 0.58 | 16 | 5.8
268 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№63 ф.2 и ф.7 | 0.38 | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 10:24 | П | 1.4 | 144 | 0 | 65 | 201.6 | 1.4 | 144 | 91
269 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9 тр-р№2 | 6 (6,3) | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 14:50 | П | 1.33 | 38 | 0 | 60 | 50.54 | 1.33 | 38 | 79.8
270 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№9 ф.14, ф.16, ф.17 | 0.38 | 2020-09-22 09:00 | 2020-09-22 11:30 | П | 2.5 | 15 | 0 | 30 | 37.5 | 2.5 | 15 | 75
271 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2020-09-22 16:25 | 2020-09-22 16:50 | В | 0.42 | 110 | 0 | 35 | 46.2 | 0.42 | 110 | 14.7
272 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№89 | 6 (6,3) | 2020-09-23 08:41 | 2020-09-23 10:39 | П | 1.97 | 325 | 0 | 60 | 640.25 | 1.97 | 325 | 118.2
273 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№98а ф.7 | 0.38 | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 10:33 | П | 1.55 | 1 | 0 | 20 | 1.55 | 1.55 | 1 | 31
274 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№150 | 6 (6,3) | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 10:54 | П | 1.9 | 19 | 4 | 75 | 36.1 | 1.9 | 19 | 142.5
275 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№174 ф.7 | 0.38 | 2020-09-23 13:51 | 2020-09-23 15:11 | П | 1.33 | 114 | 0 | 45 | 151.62 | 1.33 | 114 | 59.85
276 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№30 | 6 (6,3) | 2020-09-23 14:00 | 2020-09-23 14:43 | П | 0.72 | 74 | 1 | 60 | 53.28 | 0.72 | 74 | 43.2
277 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№94 | 6 (6,3) | 2020-09-23 14:00 | 2020-09-23 14:15 | П | 0.25 | 11 | 0 | 70 | 2.75 | 0.25 | 11 | 17.5
278 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№37 | 6 (6,3) | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 10:30 | П | 1.5 | 372 | 0 | 55 | 558 | 1.5 | 372 | 82.5
279 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС Городская МВ-6 фид.№709 | 6 (6,3) | 2020-09-25 14:58 | 2020-09-25 15:56 | В | 0.97 | 166 | 0 | 150 | 161.02 | 0.97 | 166 | 145.5
280 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№106 | 6 (6,3) | 2020-09-29 10:30 | 2020-09-29 11:06 | П | 0.6 | 20 | 0 | 75 | 12 | 0.6 | 20 | 45
281 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9 тр-р№2 | 6 (6,3) | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 14:40 | П | 0.67 | 41 | 0 | 60 | 27.47 | 0.67 | 41 | 40.2
282 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№38 | 6 (6,3) | 2020-09-30 08:50 | 2020-09-30 11:02 | П | 2.2 | 175 | 0 | 50 | 385 | 2.2 | 175 | 110
283 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№37 | 6 (6,3) | 2020-09-30 09:06 | 2020-09-30 11:20 | П | 2.23 | 372 | 0 | 55 | 829.56 | 2.23 | 372 | 122.65