## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за СЕНТЯБРЬ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
82 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-138 | 6 (6,3) | 2023-09-01 09:06 | 2023-09-01 09:42 | П | 0.6 | 176 | 0 | 20
83 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-136 (Т-1) | 6 (6,3) | 2023-09-04 09:39 | 2023-09-04 10:48 | П | 1.15 | 38 | 1 | 35
84 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-140 (Т-2) | 6 (6,3) | 2023-09-04 13:36 | 2023-09-04 15:03 | П | 1.45 | 10 | 5 | 40
85 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-165 (Т-1) | 6 (6,3) | 2023-09-05 13:43 | 2023-09-05 16:00 | П | 2.2833 | 62 | 3 | 25
86 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-178 (Т-2) | 6 (6,3) | 2023-09-06 09:10 | 2023-09-06 12:23 | П | 3.2167 | 20 | 8 | 45
87 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-31 ф.4 | 0.38 | 2023-09-06 15:09 | 2023-09-06 15:32 | В | 0.3833 | 85 | 0 | 25
88 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-175 (Т-1) | 6 (6,3) | 2023-09-07 09:23 | 2023-09-07 11:05 | П | 1.7 | 9 | 2 | 30
89 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП-12 на ТП-13 | 6 (6,3) | 2023-09-07 11:40 | 2023-09-07 13:10 | П | 1.5 | 4 | 4 | 50
90 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-90 ф.2 | 0.38 | 2023-09-08 19:45 | 2023-09-08 20:22 | В | 0.6167 | 12 | 0 | 10
91 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-79 ф.2-6 | 0.38 | 2023-09-11 18:51 | 2023-09-11 19:38 | В | 0.7833 | 110 | 0 | 20
92 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-89 ф.1 | 0.38 | 2023-09-14 13:34 | 2023-09-14 14:23 | П | 0.8167 | 170 | 0 | 15
93 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-308 ф.1 | 0.38 | 2023-09-18 10:37 | 2023-09-18 14:40 | П | 4.05 | 88 | 0 | 15
94 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-52 ф.3 | 0.38 | 2023-09-19 09:19 | 2023-09-19 10:55 | П | 1.6 | 83 | 0 | 25
95 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-88 ф.3 | 0.38 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 10:15 | П | 1.25 | 1 | 0 | 10
96 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-19а | 6 (6,3) | 2023-09-27 09:22 | 2023-09-27 11:12 | П | 1.8333 | 1 | 0 | 25