| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | апрель | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 93(ЖУПП) | 2.04.18 | 14:05 | 15:05 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП35 ф.1 | 51 | 128 | - | - |
| 55 | 94(ЖУПП) | 2.04.18 | 14:35 | 15:38 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ | ТП117 ф.4 | 3 |  | - | 3 |
| 56 | 95(ЖУПП) | 3.04.18 | 6:05 | 9:10 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ ул. Сеченова 14 | ТП104 ф.3 | 1 | 30 | - | - |
| 57 | 96(ЖУПП) | 3.04.18 | 7:35 | 9:57 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ ул. 2-я Львовская 30 | ТП104 ф.3 | 1 | 30 | - | - |
| 58 | 97(ЖУПП) | 3.04.18 | 14:25 | 14:40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП57 ф.4 | 90 | 200 | - | - |
| 59 | 98(ЖУПП) | 3.04.18 | 19:20 | 20:30 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ ул. 9-е Января 8 | ТП308 ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 60 | 99(ЖУПП) | 4.04.18 | 9:50 | 10:50 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ ул. Сеченова 16 | ТП104 ф.3 | 1 | 30 | - | - |
| 61 | 100(ЖУПП) | 4.04.18 | 11:45 | 13:50 | Неисправность кабельного вывода из ТП | ТП117 ф.4 | 3 | - | - | 3 |
| 62 | 105(ЖУПП) | 5.04.18 | 15:49 | 16:08 | КЗ в КЛ 6 кВ ТП160-ТП28 | ТП24 | 101 | 400 | - | Котельная-2шт,стоматолг-2шт,магазин,Д/сад. |
| 62 | 105(ЖУПП) | 5.04.18 | 15:49 | 16:17 | КЗ в КЛ 6 кВ ТП160-ТП28 | ТП29 | 89 | 450 | - | Вышка связи, магазин-3шт, киоск-3шт,Д/сад. |
| 62 | 105(ЖУПП) | 5.04.18 | 15:49 | 16:25 | КЗ в КЛ 6 кВ ТП160-ТП28 | ТП165 | 61 | 650 | - | Офисы,магазины-7шт, Д/сад. |
| 62 | 105(ЖУПП) | 5.04.18 | 15:49 | 18:25 | КЗ в КЛ 6 кВ ТП160-ТП28 | ТП28 | 19 | 50 | - | Ж/д переезд-1шт, офисы-7шт. |
| 63 | 106(ЖУПП) | 5.04.18 | 17:50 | 20:45 | Пожар ул. Декабристов 28 | ТП52 ф.1 | 31 | 65 | - | - |
| 63 | 106(ЖУПП) | 5.04.18 | 17:50 | 21:33 | Пожар ул. Декабристов 28 | ТП52 ф. 2 | 39 | 80 | - | - |
| 64 | 108(ЖУПП) | 6.04.18 | 12:07 | 12:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП38 ф. 3 | 30 | 120 | - | - |
| 65 | 109(ЖУПП) | 6.04.18 | 22:20 | 22:56 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ ул. Е.Павловской 9 | ТП139 ф.8 | 10 | 60 | - | - |
| 66 | 110(ЖУПП) | 7.04.18 | 6:28 | 7:22 | Сгорела концевая муфта КЛ-6кВ на тр-р ТП184 | ТП50 | 125 | 240 | пищевой цех | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | апрель | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 110(ЖУПП) | 7.04.18 | 6:28 | 11:15 | Сгорела концевая муфта КЛ-6кВ на тр-р ТП184 | ТП184 | 3 | 210 | - | - |
| 68 | 111(ЖУПП) | 9.04.18 | 8:18 | 8:46 | Обрыв провода ул.А.Барбюса 30 | ТП23 ф.8 | 59 | 125 | - | - |
| 69 | 112(ЖУПП) | 9.04.18 | 16:50 | 16:58 | КЗ в ВЛ-0,4кВ | ТП31 ф.1 | 51 | 105 | - | - |
| 70 | 114(ЖУПП) | 10.04.18 | 16:35 | 17:10 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП102 ф.1 | 9 | 120 | - | - |
| 71 | 115(ЖУПП) | 11.04.18 | 14:00 | 14:57 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП102 ф.1 | 9 | 120 | - | - |
| 72 | 121(ЖУПП) | 12.04.18 | 14:35 | 15:45 | КЗ в ВЛ-0,4кВ | ТП71 ф.1 | 66 | 134 | - | - |
| 73 | 122(ЖУПП) | 13.04.18 | 6:30 | 7:05 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП56 ф.6 | 17 | 37 | - | - |
| 74 | 123(ЖУПП) | 14.04.18 | 23:50 | 0:07 | Пожар на 1-ый Ключевой переулок д. 3 | ТП138 ф.3 | 114 | 200 | - | - |
| 75 | 124(ЖУПП) | 15.04.18 | 12:44 | 13:20 | Отключился АВ в щите на опоре | ТП47 ф.15 | 1 | - | - | киоск |
| 76 | 125(ЖУПП) | 15.04.18 | 13:43 | 14:48 | КЗ в КЛ-0,23кВ ввода ул. Бекренева 41 | ТП177 ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 77 | 126(ЖУПП) | 15.04.18 | 17:04 | 15:40 | Пожар в коллективном саду на ул. Сеченова | ТП112 ф.7 | 6 | - | - | кол. сад гаражи |
| 78 | 127(ЖУПП) | 15.04.18 | 20:55 | 21:05 | Отключение абонента ул. Выборгская 64 | ТП50 ф.1 | 96 | 200 | - | цех пищевой |
| 79 | 128(ЖУПП) | 16.04.18 | 08:47 | 09:56 | КЗ на «Землю» в ЛЭП-6кВ ПС«Красноволжская»-ТП4Т | ТП8т тр-р №2 | 1 | - | - | Котельная |
| 80 | 128(ЖУПП) | 16.04.18 | 08:54 | 09:50 | КЗ на «Землю» в ЛЭП-6кВ ПС«Красноволжская»-ТП4Т | ТП7т | 13 | 300 | - | - |
| 81 | 128(ЖУПП) | 16.04.18 | 09:00 | 09:28 | КЗ на «Землю» в ЛЭП-6кВ ПС«Красноволжская»-ТП4Т | ТП5т, ТП11т тр-р№2 | 21 | 300 | - | почта псих. больница |
| 82 | 128(ЖУПП) | 16.04.18 | 09:05 | 09:50 | КЗ на «Землю» в ЛЭП-6кВ ПС«Красноволжская»-ТП4Т | ТП4т | 10 | 50 | - | ДЮСШ, псих. больница |
| 83 | 132(ЖУПП) | 16.04.18 | 13:50 | 15:15 | Окисление на опоре пер. 1-й Узкий д.8 | ТП19 ф.5 | 1 | 2 | - | - |
| 84 | 135(ЖУПП) | 22.04.18 | 11:17 | 12:01 | пожар ул. Павлова, д.23 | ТП37 ф.6 | 91 | 180 | - | - |
| 85 | 136(ЖУПП) | 24.04.18 | 04:33 | 04:50 | пожар ул. Б.Литовская, д.35 | ТП31 ф.4 | 85 | 170 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.