## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за МАЙ 2022 года
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
69 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-31 ф.3 | 0.38 | 2022-05-07 13:43 | 2022-05-07 13:56 | В | 0.22 | 24 | 0 | 16
70 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-30 ф.6 | 0.38 | 2022-05-10 08:50 | 2022-05-10 09:15 | В | 0.42 | 48 | 0 | 20
71 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-309 ф.16 | 0.38 | 2022-05-11 13:35 | 2022-05-11 14:49 | П | 1.23 | 137 | 0 | 32
72 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-23 ф.3 | 0.38 | 2022-05-13 20:30 | 2022-05-13 21:40 | В | 1.17 | 51 | 0 | 18
73 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-133 ф.7 | 0.38 | 2022-05-21 06:59 | 2022-05-21 07:17 | В | 0.3 | 18 | 0 | 50
74 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-84 ф.2 | 0.38 | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 14:25 | П | 0.92 | 3 | 0 | 15
75 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-128 | 6 (6,3) | 2022-05-23 21:59 | 2022-05-23 22:50 | В | 0.85 | 5 | 1 | 30
76 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-19 ф.7 | 0.38 | 2022-05-24 20:37 | 2022-05-24 20:54 | В | 0.28 | 117 | 0 | 22
77 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-11 ф.5 | 0.38 | 2022-05-26 13:30 | 2022-05-26 14:30 | П | 1 | 16 | 0 | 20