## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за АПРЕЛЬ 2023 года
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
30 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.1,ф.6 | 0.38 | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 11:20 | П | 2.33 | 154 | 0 | 35
31 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-138 | 6 (6,3) | 2023-04-05 09:17 | 2023-04-05 10:27 | П | 1.17 | 176 | 0 | 40
32 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-89 | 6 (6,3) | 2023-04-05 13:40 | 2023-04-05 15:11 | П | 1.52 | 325 | 0 | 50
33 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-108 ф.3 | 0.38 | 2023-04-07 13:36 | 2023-04-07 15:04 | П | 1.47 | 194 | 0 | 35
34 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-113 ф.11 | 0.38 | 2023-04-12 09:05 | 2023-04-12 10:15 | П | 1.17 | 1 | 0 | 20
35 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-89 | 6 (6,3) | 2023-04-14 09:10 | 2023-04-14 09:57 | П | 0.78 | 325 | 0 | 50
36 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-30 | 6 (6,3) | 2023-04-14 09:36 | 2023-04-14 10:14 | П | 0.63 | 74 | 1 | 30
37 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-11 | 6 (6,3) | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 12:00 | П | 3 | 116 | 0 | 50
38 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-155 | 6 (6,3) | 2023-04-20 09:25 | 2023-04-20 10:39 | П | 1.23 | 4 | 0 | 15
39 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-62 | 6 (6,3) | 2023-04-20 10:59 | 2023-04-20 11:52 | П | 0.88 | 45 | 0 | 30
40 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-9а | 6 (6,3) | 2023-04-20 13:30 | 2023-04-20 15:04 | П | 1.57 | 13 | 0 | 50
41 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-34 | 6 (6,3) | 2023-04-21 10:39 | 2023-04-21 11:43 | П | 1.07 | 37 | 0 | 42
42 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-166 ф.14 | 0.38 | 2023-04-27 09:25 | 2023-04-27 10:43 | П | 1.3 | 8 | 0 | 25
43 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-139 | 6 (6,3) | 2023-04-27 14:00 | 2023-04-27 15:15 | П | 1.25 | 25 | 0 | 30