## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ДЕКАБРЬ 2022 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
170 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.2 | 0.38 | 2022-12-17 13:25 | 2022-12-17 13:55 | П | 0.5 | 89 | 0 | 25
171 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-5 (Т1) | 6 (6,3) | 2022-12-20 09:23 | 2022-12-20 10:07 | П | 0.73 | 116 | 1 | 27
172 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-30 | 6 (6,3) | 2022-12-20 10:40 | 2022-12-20 11:18 | П | 0.63 | 74 | 1 | 62 | 262.44 | 2.43 | 108 | 72.9 | 0 | 0 | 262.44 | 0
173 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-47 (Т2) | 6 (6,3) | 2022-12-20 13:45 | 2022-12-20 14:24 | П | 0.65 | 38 | 10 | 58 | 66.5 | 1.75 | 38 | 26.25 | 0 | 0 | 66.5 | 0
174 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-31 ф.3 | 0.38 | 2022-12-30 09:02 | 2022-12-30 12:00 | П | 2.97 | 72 | 0 | 26 | 5.1 | 1.02 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0
175 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-44 | 6 (6,3) | 2022-12-30 09:08 | 2022-12-30 10:06 | П | 0.97 | 96 | 0 | 47 | 53.35 | 0.55 | 97 | 8.25 | 0 | 0 | 53.35 | 0