## Лист1
Приложение № 1
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 15.12.2021
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть" | [8 empty] | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37.4 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 24.3 | 142 |  |  | 6219.44 |  | 2571.92 |  | 0.015 | 61.4 | 350 |  |  | 8523.2 |  | 3518.56
1 | 37.4 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 24.3 | 129 | 1440 | 720 | 6219.52 | 1440 | 2571.96 | 720 | 0.015 | 56.4 | 323 | 4320 | 1440 | 8523.44 | 4320 | 3518.64 | 1440 | 5760 | 2160
2 | 37.4 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 21.2 | 118 | 1440 | 720 | 6219.6 | 1440 | 2572 | 720 | 0.015 | 55.7 | 314 | 2880 | 720 | 8523.6 | 2880 | 3518.68 | 720 | 4320 | 1440
3 | 37.4 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 22.2 | 125 | 1440 | 360 | 6219.68 | 1440 | 2572.02 | 360 | 0.015 | 52.3 | 305 | 2880 | 1440 | 8523.76 | 2880 | 3518.76 | 1440 | 4320 | 1800
4 | 37.3 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 22.7 | 123 | 1440 | 720 | 6219.76 | 1440 | 2572.06 | 720 | 0.015 | 54.9 | 301 | 4320 | 1440 | 8524 | 4320 | 3518.84 | 1440 | 5760 | 2160
5 | 37.3 | 37.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 24.6 | 131 | 1440 | 720 | 6219.84 | 1440 | 2572.1 | 720 | 0.015 | 54.7 | 312 | 2880 | 1440 | 8524.16 | 2880 | 3518.92 | 1440 | 4320 | 2160
6 | 37.3 | 37 | 6.4 | 6.3 | 0 | 24.9 | 144 | 1440 | 720 | 6219.92 | 1440 | 2572.14 | 720 | 0.015 | 60.5 | 338 | 2880 | 1440 | 8524.32 | 2880 | 3519 | 1440 | 4320 | 2160
7 | 37.3 | 37 | 6.4 | 6.3 | 0 | 30.2 | 162 | 1440 | 720 | 6220 | 1440 | 2572.18 | 720 | 0.015 | 73.8 | 404 | 4320 | 720 | 8524.56 | 4320 | 3519.04 | 720 | 5760 | 1440
8 | 37 | 36.7 | 6.4 | 6.3 | 0 | 34 | 190 | 1440 | 360 | 6220.08 | 1440 | 2572.2 | 360 | 0.015 | 80 | 444 | 4320 | 1440 | 8524.8 | 4320 | 3519.12 | 1440 | 5760 | 1800
9 | 36.8 | 36.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 45.2 | 250 | 2880 | 1080 | 6220.24 | 2880 | 2572.26 | 1080 | 0.015 | 83 | 470 | 5760 | 1440 | 8525.12 | 5760 | 3519.2 | 1440 | 8640 | 2520
10 | 36.8 | 36.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 45.3 | 251 | 2880 | 720 | 6220.4 | 2880 | 2572.3 | 720 | 0.015 | 85.4 | 481 | 4320 | 1440 | 8525.36 | 4320 | 3519.28 | 1440 | 7200 | 2160
11 | 36.8 | 36.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 47.5 | 258 | 2880 | 720 | 6220.56 | 2880 | 2572.34 | 720 | 0.015 | 85.3 | 499 | 4320 | 1440 | 8525.6 | 4320 | 3519.36 | 1440 | 7200 | 2160
12 | 36.9 | 36.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 46 | 265 | 1440 | 720 | 6220.64 | 1440 | 2572.38 | 720 | 0.015 | 86 | 481 | 4320 | 1440 | 8525.84 | 4320 | 3519.44 | 1440 | 5760 | 2160
13 | 36.9 | 36.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 44.9 | 238 | 4320 | 1080 | 6220.88 | 4320 | 2572.44 | 1080 | 0.015 | 83.4 | 471 | 5760 | 1440 | 8526.16 | 5760 | 3519.52 | 1440 | 10080 | 2520
14 | 36.9 | 36.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 44.1 | 249 | 1440 | 720 | 6220.96 | 1440 | 2572.48 | 720 | 0.015 | 82.9 | 471 | 4320 | 1440 | 8526.4 | 4320 | 3519.6 | 1440 | 5760 | 2160
15 | 36.9 | 36.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 43.4 | 241 | 2880 | 1080 | 6221.12 | 2880 | 2572.54 | 1080 | 0.015 | 84 | 464 | 5760 | 1440 | 8526.72 | 5760 | 3519.68 | 1440 | 8640 | 2520
16 | 36.9 | 36.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 43.4 | 248 | 2880 | 720 | 6221.28 | 2880 | 2572.58 | 720 | 0.015 | 85.4 | 477 | 4320 | 1440 | 8526.96 | 4320 | 3519.76 | 1440 | 7200 | 2160
17 | 37.1 | 36.7 | 6.4 | 6.3 | 0 | 40.4 | 232 | 1440 | 720 | 6221.36 | 1440 | 2572.62 | 720 | 0.015 | 87.2 | 494 | 5760 | 1440 | 8527.28 | 5760 | 3519.84 | 1440 | 7200 | 2160
18 | 37.1 | 36.7 | 6.4 | 6.3 | 0 | 35.3 | 205 | 2880 | 1080 | 6221.52 | 2880 | 2572.68 | 1080 | 0.015 | 86.3 | 491 | 5760 | 1440 | 8527.6 | 5760 | 3519.92 | 1440 | 8640 | 2520
19 | 37.2 | 36.8 | 6.4 | 6.3 | 0 | 34 | 191 | 2880 | 360 | 6221.68 | 2880 | 2572.7 | 360 | 0.015 | 85.6 | 480 | 4320 | 1440 | 8527.84 | 4320 | 3520 | 1440 | 7200 | 1800
20 | 37.3 | 36.9 | 6.5 | 6.3 | 0 | 31.3 | 187 | 1440 | 720 | 6221.76 | 1440 | 2572.74 | 720 | 0.015 | 84.2 | 484 | 4320 | 720 | 8528.08 | 4320 | 3520.04 | 720 | 5760 | 1440
21 | 37.4 | 37 | 6.5 | 6.3 | 0 | 31.3 | 178 | 2880 | 720 | 6221.92 | 2880 | 2572.78 | 720 | 0.015 | 80.7 | 464 | 5760 | 2160 | 8528.4 | 5760 | 3520.16 | 2160 | 8640 | 2880
22 | 37.5 | 37.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 28.9 | 165 | 1440 | 720 | 6222 | 1440 | 2572.82 | 720 | 0.015 | 74.2 | 427 | 4320 | 1440 | 8528.64 | 4320 | 3520.24 | 1440 | 5760 | 2160
23 | 37.5 | 37.2 | 6.5 | 6.3 | 0 | 26.6 | 155 | 1440 | 720 | 6222.08 | 1440 | 2572.86 | 720 | 0.015 | 67.6 | 385 | 4320 | 720 | 8528.88 | 4320 | 3520.28 | 720 | 5760 | 1440
24 | 37.5 | 37.2 | 6.5 | 6.3 | 0 | 24.1 | 140 | 1440 | 720 | 6222.16 | 1440 | 2572.9 | 720 | 0.015 | 60.6 | 353 | 4320 | 1440 | 8529.12 | 4320 | 3520.36 | 1440 | 5760 | 2160
ИТОГО | [10 empty] | 48960 |  | 17640 | [6 empty] | 106560 |  | 32400
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759