## Лист1
Приложение № 1
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 16.12.2020
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть" | [8 empty] | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 36.8 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 26.6 | 148 |  |  | 5411.68 |  | 2269.84 |  | 0.015 | 62.5 | 351 |  |  | 6796.88 |  | 2891.88
1 | 36.8 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 26.4 | 142 | 1440 | 720 | 5411.76 | 1440 | 2269.88 | 720 | 0.015 | 58.1 | 327 | 2880 | 1440 | 6797.04 | 2880 | 2891.96 | 1440 | 4320 | 2160
2 | 36.7 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 25.6 | 129 | 1440 | 360 | 5411.84 | 1440 | 2269.9 | 360 | 0.015 | 56.4 | 314 | 4320 | 1440 | 6797.28 | 4320 | 2892.04 | 1440 | 5760 | 1800
3 | 36.8 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 23.3 | 126 | 1440 | 720 | 5411.92 | 1440 | 2269.94 | 720 | 0.015 | 54.9 | 306 | 2880 | 720 | 6797.44 | 2880 | 2892.08 | 720 | 4320 | 1440
4 | 36.8 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 24.3 | 137 | 1440 | 720 | 5412 | 1440 | 2269.98 | 720 | 0.015 | 54.8 | 307 | 2880 | 1440 | 6797.6 | 2880 | 2892.16 | 1440 | 4320 | 2160
5 | 36.8 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 26.3 | 154 | 1440 | 720 | 5412.08 | 1440 | 2270.02 | 720 | 0.015 | 55.7 | 312 | 2880 | 1440 | 6797.76 | 2880 | 2892.24 | 1440 | 4320 | 2160
6 | 36.7 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28.9 | 160 | 1440 | 720 | 5412.16 | 1440 | 2270.06 | 720 | 0.015 | 62.2 | 350 | 4320 | 1440 | 6798 | 4320 | 2892.32 | 1440 | 5760 | 2160
7 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 31 | 171 | 1440 | 360 | 5412.24 | 1440 | 2270.08 | 360 | 0.015 | 69.9 | 399 | 2880 | 1440 | 6798.16 | 2880 | 2892.4 | 1440 | 4320 | 1800
8 | 36.4 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 35.8 | 207 | 1440 | 720 | 5412.32 | 1440 | 2270.12 | 720 | 0.015 | 78.2 | 450 | 5400 | 1440 | 6798.46 | 5400 | 2892.48 | 1440 | 6840 | 2160
9 | 36.1 | 35.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 45.3 | 245 | 2880 | 720 | 5412.48 | 2880 | 2270.16 | 720 | 0.015 | 85.2 | 480 | 4680 | 1440 | 6798.72 | 4680 | 2892.56 | 1440 | 7560 | 2160
10 | 36.2 | 35.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 47.1 | 265 | 2880 | 720 | 5412.64 | 2880 | 2270.2 | 720 | 0.015 | 86.6 | 490 | 4320 | 1440 | 6798.96 | 4320 | 2892.64 | 1440 | 7200 | 2160
11 | 36.2 | 35.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 48.4 | 287 | 2880 | 720 | 5412.8 | 2880 | 2270.24 | 720 | 0.015 | 85.8 | 495 | 5760 | 1440 | 6799.28 | 5760 | 2892.72 | 1440 | 8640 | 2160
12 | 36.3 | 35.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 47.2 | 273 | 2880 | 720 | 5412.96 | 2880 | 2270.28 | 720 | 0.015 | 85.8 | 482 | 4320 | 1440 | 6799.52 | 4320 | 2892.8 | 1440 | 7200 | 2160
13 | 36.2 | 35.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 46.1 | 256 | 2880 | 720 | 5413.12 | 2880 | 2270.32 | 720 | 0.015 | 84.5 | 475 | 5760 | 1440 | 6799.84 | 5760 | 2892.88 | 1440 | 8640 | 2160
14 | 36.2 | 35.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 45.5 | 255 | 2880 | 720 | 5413.28 | 2880 | 2270.36 | 720 | 0.015 | 83.7 | 462 | 4320 | 1440 | 6800.08 | 4320 | 2892.96 | 1440 | 7200 | 2160
15 | 36.3 | 35.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 43.2 | 250 | 2880 | 1080 | 5413.44 | 2880 | 2270.42 | 1080 | 0.015 | 85.4 | 472 | 4320 | 2160 | 6800.32 | 4320 | 2893.08 | 2160 | 7200 | 3240
16 | 36.3 | 35.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 41.7 | 252 | 1440 | 720 | 5413.52 | 1440 | 2270.46 | 720 | 0.015 | 86.7 | 495 | 5760 | 1440 | 6800.64 | 5760 | 2893.16 | 1440 | 7200 | 2160
17 | 36.5 | 36 | 6.3 | 6.2 | 0 | 40 | 235 | 2880 | 720 | 5413.68 | 2880 | 2270.5 | 720 | 0.015 | 86.1 | 490 | 4320 | 1440 | 6800.88 | 4320 | 2893.24 | 1440 | 7200 | 2160
18 | 36.5 | 36 | 6.3 | 6.25 | 0 | 36.8 | 217 | 2880 | 360 | 5413.84 | 2880 | 2270.52 | 360 | 0.015 | 87.3 | 485 | 5760 | 1440 | 6801.2 | 5760 | 2893.32 | 1440 | 8640 | 1800
19 | 36.5 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 37 | 212 | 1440 | 720 | 5413.92 | 1440 | 2270.56 | 720 | 0.015 | 86.3 | 491 | 4320 | 1440 | 6801.44 | 4320 | 2893.4 | 1440 | 5760 | 2160
20 | 36.6 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 33.5 | 180 | 2880 | 720 | 5414.08 | 2880 | 2270.6 | 720 | 0.015 | 83.3 | 472 | 5760 | 1440 | 6801.76 | 5760 | 2893.48 | 1440 | 8640 | 2160
21 | 36.3 | 35.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 31.2 | 180 | 1440 | 720 | 5414.16 | 1440 | 2270.64 | 720 | 0.015 | 80.9 | 452 | 4320 | 1440 | 6802 | 4320 | 2893.56 | 1440 | 5760 | 2160
22 | 36.4 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28.9 | 170 | 1440 | 720 | 5414.24 | 1440 | 2270.68 | 720 | 0.015 | 72.9 | 423 | 4320 | 720 | 6802.24 | 4320 | 2893.6 | 720 | 5760 | 1440
23 | 36.5 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 27.3 | 160 | 1440 | 540 | 5414.32 | 1440 | 2270.71 | 540 | 0.015 | 69.3 | 393 | 3780 | 1440 | 6802.45 | 3780 | 2893.68 | 1440 | 5220 | 1980
24 | 36.6 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 25.5 | 145 | 1440 | 540 | 5414.4 | 1440 | 2270.74 | 540 | 0.015 | 61.2 | 344 | 3420 | 1440 | 6802.64 | 3420 | 2893.76 | 1440 | 4860 | 1980
ИТОГО | [10 empty] | 48960 |  | 16200 | [6 empty] | 103680 |  | 33840
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759