## Лист1
Приложение № 3
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 16.12.2020
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 76 | 2002.5 |  | 823.09 |  | 51 | 1057.98 |  | 373.9 |  | 104 | 3383.43 |  | 1131.55 |  | 35 | 996.21 |  | 425.84 |  | 42 | 1110.5 |  | 549.32
1 | 69 | 2002.71 | 1008 | 823.18 | 432 | 49 | 1058.12 | 672 | 373.94 | 192 | 99 | 3383.72 | 1044 | 1131.64 | 324 | 30 | 996.31 | 360 | 425.87 | 108 | 43 | 1110.6 | 360 | 549.38 | 216
2 | 67 | 2002.91 | 960 | 823.27 | 432 | 47 | 1058.25 | 624 | 373.99 | 240 | 95 | 3383.99 | 972 | 1131.73 | 324 | 30 | 996.4 | 324 | 425.91 | 144 | 41 | 1110.71 | 396 | 549.44 | 216
3 | 65 | 2003.11 | 960 | 823.36 | 432 | 47 | 1058.39 | 672 | 374.03 | 192 | 87 | 3384.25 | 936 | 1131.82 | 324 | 29 | 996.48 | 288 | 425.94 | 108 | 36 | 1110.81 | 360 | 549.5 | 216
4 | 65 | 2003.31 | 960 | 823.45 | 432 | 47 | 1058.52 | 624 | 374.08 | 240 | 94 | 3384.52 | 972 | 1131.91 | 324 | 30 | 996.57 | 324 | 425.98 | 144 | 40 | 1110.9 | 324 | 549.56 | 216
5 | 69 | 2003.5 | 912 | 823.54 | 432 | 48 | 1058.65 | 624 | 374.12 | 192 | 91 | 3384.8 | 1008 | 1132.01 | 360 | 30 | 996.66 | 324 | 426.02 | 144 | 40 | 1111 | 360 | 549.62 | 216
6 | 79 | 2003.72 | 1056 | 823.63 | 432 | 51 | 1058.8 | 720 | 374.17 | 240 | 105 | 3385.1 | 1080 | 1132.1 | 324 | 33 | 996.75 | 324 | 426.05 | 108 | 50 | 1111.12 | 432 | 549.68 | 216
7 | 89 | 2003.96 | 1152 | 823.72 | 432 | 56 | 1058.95 | 720 | 374.21 | 192 | 132 | 3385.45 | 1260 | 1132.19 | 324 | 37 | 996.86 | 396 | 426.09 | 144 | 49 | 1111.26 | 504 | 549.74 | 216
8 | 101 | 2004.23 | 1296 | 823.81 | 432 | 62 | 1059.11 | 768 | 374.26 | 240 | 131 | 3385.84 | 1404 | 1132.29 | 360 | 38 | 996.97 | 396 | 426.13 | 144 | 64 | 1111.41 | 540 | 549.8 | 216
9 | 110 | 2004.54 | 1488 | 823.91 | 480 | 64 | 1059.28 | 816 | 374.31 | 240 | 130 | 3386.21 | 1332 | 1132.38 | 324 | 37 | 997.08 | 396 | 426.17 | 144 | 58 | 1111.58 | 612 | 549.88 | 288
10 | 115 | 2004.84 | 1440 | 824.01 | 480 | 64 | 1059.45 | 816 | 374.36 | 240 | 135 | 3386.59 | 1368 | 1132.48 | 360 | 39 | 997.19 | 396 | 426.21 | 144 | 63 | 1111.76 | 648 | 549.97 | 324
11 | 111 | 2005.18 | 1632 | 824.11 | 480 | 60 | 1059.62 | 816 | 374.4 | 192 | 131 | 3386.96 | 1332 | 1132.57 | 324 | 38 | 997.3 | 396 | 426.25 | 144 | 67 | 1111.93 | 612 | 550.05 | 288
12 | 107 | 2005.49 | 1488 | 824.21 | 480 | 61 | 1059.79 | 816 | 374.45 | 240 | 132 | 3387.33 | 1332 | 1132.68 | 396 | 41 | 997.42 | 432 | 426.29 | 144 | 60 | 1112.11 | 648 | 550.13 | 288
13 | 110 | 2005.79 | 1440 | 824.32 | 528 | 63 | 1059.97 | 864 | 374.49 | 192 | 125 | 3387.7 | 1332 | 1132.77 | 324 | 39 | 997.53 | 396 | 426.33 | 144 | 62 | 1112.28 | 612 | 550.21 | 288
14 | 105 | 2006.09 | 1440 | 824.41 | 432 | 61 | 1060.14 | 816 | 374.53 | 192 | 130 | 3388.06 | 1296 | 1132.87 | 360 | 41 | 997.64 | 396 | 426.37 | 144 | 64 | 1112.45 | 612 | 550.3 | 324
15 | 108 | 2006.39 | 1440 | 824.51 | 480 | 60 | 1060.32 | 864 | 374.58 | 240 | 134 | 3388.45 | 1404 | 1132.97 | 360 | 43 | 997.76 | 432 | 426.41 | 144 | 65 | 1112.61 | 576 | 550.38 | 288
16 | 115 | 2006.71 | 1536 | 824.61 | 480 | 62 | 1060.5 | 864 | 374.62 | 192 | 141 | 3388.86 | 1476 | 1133.08 | 396 | 43 | 997.88 | 432 | 426.46 | 180 | 59 | 1112.77 | 576 | 550.47 | 324
17 | 114 | 2007 | 1392 | 824.7 | 432 | 63 | 1060.66 | 768 | 374.66 | 192 | 147 | 3389.25 | 1404 | 1133.17 | 324 | 43 | 998 | 432 | 426.5 | 144 | 54 | 1112.91 | 504 | 550.53 | 216
18 | 117 | 2007.32 | 1536 | 824.79 | 432 | 63 | 1060.84 | 864 | 374.71 | 240 | 160 | 3389.71 | 1656 | 1133.27 | 360 | 44 | 998.13 | 468 | 426.53 | 108 | 57 | 1113.06 | 540 | 550.59 | 216
19 | 118 | 2007.64 | 1536 | 824.89 | 480 | 64 | 1061.01 | 816 | 374.76 | 240 | 173 | 3390.13 | 1512 | 1133.38 | 396 | 47 | 998.27 | 504 | 426.57 | 144 | 53 | 1113.22 | 576 | 550.66 | 252
20 | 106 | 2007.96 | 1536 | 824.98 | 432 | 62 | 1061.19 | 864 | 374.8 | 192 | 164 | 3390.69 | 2016 | 1133.49 | 396 | 47 | 998.42 | 540 | 426.61 | 144 | 57 | 1113.38 | 576 | 550.72 | 216
21 | 102 | 2008.27 | 1488 | 825.08 | 480 | 59 | 1061.37 | 864 | 374.85 | 240 | 149 | 3391.16 | 1692 | 1133.6 | 396 | 45 | 998.56 | 504 | 426.65 | 144 | 55 | 1113.53 | 540 | 550.79 | 252
22 | 95 | 2008.55 | 1344 | 825.16 | 384 | 50 | 1061.54 | 816 | 374.9 | 240 | 137 | 3391.59 | 1548 | 1133.7 | 360 | 44 | 998.69 | 468 | 426.69 | 144 | 51 | 1113.67 | 504 | 550.85 | 216
23 | 87 | 2008.78 | 1104 | 825.24 | 384 | 48 | 1061.67 | 624 | 374.94 | 192 | 115 | 3391.88 | 1044 | 1133.78 | 288 | 40 | 998.79 | 360 | 426.72 | 108 | 47 | 1113.79 | 432 | 550.9 | 180
24 | 76 | 2009 | 1056 | 825.33 | 432 | 47 | 1061.8 | 624 | 374.98 | 192 | 106 | 3392.25 | 1332 | 1133.87 | 324 | 35 | 998.89 | 360 | 426.75 | 108 | 43 | 1113.91 | 432 | 550.96 | 216
ИТОГО |  |  | 31200 |  | 10752 |  |  | 18336 |  | 5184 |  |  | 31752 |  | 8352 |  |  | 9648 |  | 3276 |  |  | 12276 |  | 5904
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 910.27 |  | 90.13 |  | 23 | 1302.48 |  | 770.72 |  | 53 | 1201.25 |  | 476.58 |  | 0 | 308.13 |  | 204.2 |  | 70 | 1704.72 |  | 571.39
1 | 1 | 910.28 | 6 | 90.13 | 0 | 25 | 1302.57 | 216 | 770.79 | 168 | 44 | 1201.36 | 528 | 476.62 | 192 | 0 | 308.14 | 24 | 204.2 | 0 | 68 | 1704.86 | 672 | 571.44 | 240
2 | 1 | 910.3 | 12 | 90.13 | 0 | 25 | 1302.66 | 216 | 770.85 | 144 | 54 | 1201.47 | 528 | 476.67 | 240 | 0 | 308.14 | 0 | 204.21 | 24 | 62 | 1704.99 | 624 | 571.5 | 288
3 | 1 | 910.32 | 12 | 90.13 | 0 | 20 | 1302.74 | 192 | 770.9 | 120 | 51 | 1201.57 | 480 | 476.72 | 240 | 0 | 308.15 | 24 | 204.21 | 0 | 60 | 1705.13 | 672 | 571.55 | 240
4 | 1 | 910.33 | 6 | 90.13 | 0 | 25 | 1302.83 | 216 | 770.96 | 144 | 44 | 1201.68 | 528 | 476.77 | 240 | 0 | 308.15 | 0 | 204.21 | 0 | 63 | 1705.26 | 624 | 571.61 | 288
5 | 1 | 910.35 | 12 | 90.13 | 0 | 28 | 1302.93 | 240 | 771.04 | 192 | 50 | 1201.79 | 528 | 476.82 | 240 | 0 | 308.16 | 24 | 204.21 | 0 | 69 | 1705.41 | 720 | 571.66 | 240
6 | 1 | 910.37 | 12 | 90.13 | 0 | 26 | 1303.03 | 240 | 771.1 | 144 | 49 | 1201.9 | 528 | 476.87 | 240 | 0 | 308.17 | 24 | 204.22 | 24 | 79 | 1705.57 | 768 | 571.72 | 288
7 | 1 | 910.38 | 6 | 90.13 | 0 | 21 | 1303.13 | 240 | 771.17 | 168 | 52 | 1202.02 | 576 | 476.92 | 240 | 0 | 308.17 | 0 | 204.22 | 0 | 92 | 1705.76 | 912 | 571.78 | 288
8 | 1 | 910.4 | 12 | 90.13 | 0 | 22 | 1303.23 | 240 | 771.21 | 96 | 68 | 1202.16 | 672 | 476.96 | 192 | 0 | 308.18 | 24 | 204.22 | 0 | 107 | 1705.98 | 1056 | 571.83 | 240
9 | 1 | 910.42 | 12 | 90.13 | 0 | 38 | 1303.36 | 312 | 771.28 | 168 | 105 | 1202.37 | 1008 | 477.01 | 240 | 0 | 308.19 | 24 | 204.22 | 0 | 107 | 1706.22 | 1152 | 571.9 | 336
10 | 1 | 910.43 | 6 | 90.13 | 0 | 33 | 1303.51 | 360 | 771.36 | 192 | 120 | 1202.63 | 1248 | 477.07 | 288 | 0 | 308.19 | 0 | 204.23 | 24 | 109 | 1706.45 | 1104 | 571.96 | 288
11 | 1 | 910.45 | 12 | 90.13 | 0 | 35 | 1303.65 | 336 | 771.44 | 192 | 129 | 1202.9 | 1296 | 477.12 | 240 | 2 | 308.2 | 24 | 204.23 | 0 | 110 | 1706.68 | 1104 | 572.02 | 288
12 | 1 | 910.47 | 12 | 90.13 | 0 | 33 | 1303.79 | 336 | 771.52 | 192 | 123 | 1203.18 | 1344 | 477.18 | 288 | 1 | 308.21 | 24 | 204.23 | 0 | 103 | 1706.91 | 1104 | 572.09 | 336
13 | 1 | 910.49 | 12 | 90.13 | 0 | 33 | 1303.92 | 312 | 771.6 | 192 | 120 | 1203.45 | 1296 | 477.24 | 288 | 0 | 308.22 | 24 | 204.24 | 24 | 107 | 1707.14 | 1104 | 572.16 | 336
14 | 1 | 910.51 | 12 | 90.13 | 0 | 35 | 1304.05 | 312 | 771.67 | 168 | 119 | 1203.72 | 1296 | 477.3 | 288 | 0 | 308.22 | 0 | 204.24 | 0 | 97 | 1707.35 | 1008 | 572.22 | 288
15 | 1 | 910.53 | 12 | 90.13 | 0 | 25 | 1304.19 | 336 | 771.75 | 192 | 110 | 1203.99 | 1296 | 477.35 | 240 | 0 | 308.23 | 24 | 204.24 | 0 | 99 | 1707.57 | 1056 | 572.29 | 336
16 | 1 | 910.55 | 12 | 90.13 | 0 | 30 | 1304.33 | 336 | 771.83 | 192 | 107 | 1204.25 | 1248 | 477.41 | 288 | 1 | 308.24 | 24 | 204.24 | 0 | 104 | 1707.79 | 1056 | 572.35 | 288
17 | 1 | 910.56 | 6 | 90.13 | 0 | 32 | 1304.44 | 264 | 771.89 | 144 | 102 | 1204.45 | 960 | 477.47 | 288 | 0 | 308.25 | 24 | 204.25 | 24 | 107 | 1708 | 1008 | 572.41 | 288
18 | 1 | 910.58 | 12 | 90.13 | 0 | 28 | 1304.55 | 264 | 771.95 | 144 | 85 | 1204.64 | 912 | 477.52 | 240 | 1 | 308.26 | 24 | 204.25 | 0 | 106 | 1708.24 | 1152 | 572.47 | 288
19 | 1 | 910.6 | 12 | 90.13 | 0 | 25 | 1304.66 | 264 | 772 | 120 | 83 | 1204.81 | 816 | 477.57 | 240 | 0 | 308.27 | 24 | 204.25 | 0 | 108 | 1708.47 | 1104 | 572.53 | 288
20 | 1 | 910.62 | 12 | 90.13 | 0 | 19 | 1304.75 | 216 | 772.05 | 120 | 65 | 1204.96 | 720 | 477.62 | 240 | 0 | 308.28 | 24 | 204.25 | 0 | 109 | 1708.71 | 1152 | 572.6 | 336
21 | 1 | 910.64 | 12 | 90.13 | 0 | 25 | 1304.85 | 240 | 772.11 | 144 | 59 | 1205.09 | 624 | 477.67 | 240 | 0 | 308.29 | 24 | 204.26 | 24 | 101 | 1708.94 | 1104 | 572.66 | 288
22 | 1 | 910.65 | 6 | 90.13 | 0 | 24 | 1304.96 | 264 | 772.17 | 144 | 56 | 1205.2 | 528 | 477.72 | 240 | 0 | 308.29 | 0 | 204.26 | 0 | 95 | 1709.15 | 1008 | 572.72 | 288
23 | 1 | 910.67 | 12 | 90.13 | 0 | 24 | 1305.07 | 264 | 772.23 | 144 | 56 | 1205.3 | 480 | 477.77 | 240 | 0 | 308.3 | 24 | 204.26 | 0 | 85 | 1709.31 | 768 | 572.77 | 240
24 | 1 | 910.69 | 12 | 90.13 | 0 | 23 | 1305.13 | 144 | 772.29 | 144 | 55 | 1205.4 | 480 | 477.81 | 192 | 0 | 308.31 | 24 | 204.26 | 0 | 72 | 1709.46 | 720 | 572.82 | 240
ИТОГО |  |  | 252 |  | 0 |  |  | 6360 |  | 3768 |  |  | 19920 |  | 5904 |  |  | 432 |  | 144 |  |  | 22752 |  | 6864
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.81 |  | 8.01 |  | 35 | 848.15 |  | 341.55
1 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 34 | 848.22 | 336 | 341.58 | 144
2 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 35 | 848.29 | 336 | 341.62 | 192
3 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 34 | 848.36 | 336 | 341.65 | 144
4 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 34 | 848.43 | 336 | 341.69 | 192
5 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 35 | 848.5 | 336 | 341.73 | 192
6 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 39 | 848.58 | 384 | 341.77 | 192
7 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 44 | 848.66 | 384 | 341.8 | 144
8 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 52 | 848.75 | 432 | 341.83 | 144
9 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 77 | 848.89 | 672 | 341.87 | 192
10 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 85 | 849.07 | 864 | 341.91 | 192
11 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 83 | 849.26 | 912 | 341.95 | 192
12 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 87 | 849.45 | 912 | 342 | 240
13 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 82 | 849.63 | 864 | 342.04 | 192
14 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 77 | 849.81 | 864 | 342.08 | 192
15 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 72 | 849.98 | 816 | 342.12 | 192
16 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 75 | 850.15 | 816 | 342.17 | 240
17 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 67 | 850.29 | 672 | 342.2 | 144
18 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 52 | 850.43 | 672 | 342.24 | 192
19 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 47 | 850.54 | 528 | 342.28 | 192
20 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 42 | 850.64 | 480 | 342.31 | 144
21 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 37 | 850.73 | 432 | 342.35 | 192
22 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 36 | 850.8 | 336 | 342.38 | 144
23 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 36 | 850.87 | 336 | 342.41 | 144
24 | 0 | 20.81 | 0 | 8.01 | 0 | 35 | 850.94 | 336 | 342.44 | 144
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 13392 |  | 4272
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 16.12.2020
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 4320 | 2160 | 5226 | 744 | 1008 | 432 | 672 | 192 | 1044 | 324 | 360 | 108 | 360 | 216 | 6 | 0 | 216 | 168 | 528 | 192 | 24 | 0 | 672 | 240 | 0 | 0 | 336 | 144
2 | 5760 | 1800 | 4992 | 888 | 960 | 432 | 624 | 240 | 972 | 324 | 324 | 144 | 396 | 216 | 12 | 0 | 216 | 144 | 528 | 240 | 0 | 24 | 624 | 288 | 0 | 0 | 336 | 192
3 | 4320 | 1440 | 4932 | 744 | 960 | 432 | 672 | 192 | 936 | 324 | 288 | 108 | 360 | 216 | 12 | 0 | 192 | 120 | 480 | 240 | 24 | 0 | 672 | 240 | 0 | 0 | 336 | 144
4 | 4320 | 2160 | 4914 | 864 | 960 | 432 | 624 | 240 | 972 | 324 | 324 | 144 | 324 | 216 | 6 | 0 | 216 | 144 | 528 | 240 | 0 | 0 | 624 | 288 | 0 | 0 | 336 | 192
5 | 4320 | 2160 | 5088 | 864 | 912 | 432 | 624 | 192 | 1008 | 360 | 324 | 144 | 360 | 216 | 12 | 0 | 240 | 192 | 528 | 240 | 24 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 336 | 192
6 | 5760 | 2160 | 5568 | 888 | 1056 | 432 | 720 | 240 | 1080 | 324 | 324 | 108 | 432 | 216 | 12 | 0 | 240 | 144 | 528 | 240 | 24 | 24 | 768 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
7 | 4320 | 1800 | 6150 | 840 | 1152 | 432 | 720 | 192 | 1260 | 324 | 396 | 144 | 504 | 216 | 6 | 0 | 240 | 168 | 576 | 240 | 0 | 0 | 912 | 288 | 0 | 0 | 384 | 144
8 | 6840 | 2160 | 6840 | 672 | 1296 | 432 | 768 | 240 | 1404 | 360 | 396 | 144 | 540 | 216 | 12 | 0 | 240 | 96 | 672 | 192 | 24 | 0 | 1056 | 240 | 0 | 0 | 432 | 144
9 | 7560 | 2160 | 7824 | 936 | 1488 | 480 | 816 | 240 | 1332 | 324 | 396 | 144 | 612 | 288 | 12 | 0 | 312 | 168 | 1008 | 240 | 24 | 0 | 1152 | 336 | 0 | 0 | 672 | 192
10 | 7200 | 2160 | 8250 | 984 | 1440 | 480 | 816 | 240 | 1368 | 360 | 396 | 144 | 648 | 324 | 6 | 0 | 360 | 192 | 1248 | 288 | 0 | 24 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 864 | 192
11 | 8640 | 2160 | 8472 | 912 | 1632 | 480 | 816 | 192 | 1332 | 324 | 396 | 144 | 612 | 288 | 12 | 0 | 336 | 192 | 1296 | 240 | 24 | 0 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 912 | 192
12 | 7200 | 2160 | 8448 | 1056 | 1488 | 480 | 816 | 240 | 1332 | 396 | 432 | 144 | 648 | 288 | 12 | 0 | 336 | 192 | 1344 | 288 | 24 | 0 | 1104 | 336 | 0 | 0 | 912 | 240
13 | 8640 | 2160 | 8256 | 1032 | 1440 | 528 | 864 | 192 | 1332 | 324 | 396 | 144 | 612 | 288 | 12 | 0 | 312 | 192 | 1296 | 288 | 24 | 24 | 1104 | 336 | 0 | 0 | 864 | 192
14 | 7200 | 2160 | 8052 | 936 | 1440 | 432 | 816 | 192 | 1296 | 360 | 396 | 144 | 612 | 324 | 12 | 0 | 312 | 168 | 1296 | 288 | 0 | 0 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 864 | 192
15 | 7200 | 3240 | 8256 | 960 | 1440 | 480 | 864 | 240 | 1404 | 360 | 432 | 144 | 576 | 288 | 12 | 0 | 336 | 192 | 1296 | 240 | 24 | 0 | 1056 | 336 | 0 | 0 | 816 | 192
16 | 7200 | 2160 | 8376 | 1008 | 1536 | 480 | 864 | 192 | 1476 | 396 | 432 | 180 | 576 | 324 | 12 | 0 | 336 | 192 | 1248 | 288 | 24 | 0 | 1056 | 288 | 0 | 0 | 816 | 240
17 | 7200 | 2160 | 7434 | 888 | 1392 | 432 | 768 | 192 | 1404 | 324 | 432 | 144 | 504 | 216 | 6 | 0 | 264 | 144 | 960 | 288 | 24 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 672 | 144
18 | 8640 | 1800 | 8100 | 864 | 1536 | 432 | 864 | 240 | 1656 | 360 | 468 | 108 | 540 | 216 | 12 | 0 | 264 | 144 | 912 | 240 | 24 | 0 | 1152 | 288 | 0 | 0 | 672 | 192
19 | 5760 | 2160 | 7692 | 840 | 1536 | 480 | 816 | 240 | 1512 | 396 | 504 | 144 | 576 | 252 | 12 | 0 | 264 | 120 | 816 | 240 | 24 | 0 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 528 | 192
20 | 8640 | 2160 | 8136 | 840 | 1536 | 432 | 864 | 192 | 2016 | 396 | 540 | 144 | 576 | 216 | 12 | 0 | 216 | 120 | 720 | 240 | 24 | 0 | 1152 | 336 | 0 | 0 | 480 | 144
21 | 5760 | 2160 | 7524 | 888 | 1488 | 480 | 864 | 240 | 1692 | 396 | 504 | 144 | 540 | 252 | 12 | 0 | 240 | 144 | 624 | 240 | 24 | 24 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 432 | 192
22 | 5760 | 1440 | 6822 | 816 | 1344 | 384 | 816 | 240 | 1548 | 360 | 468 | 144 | 504 | 216 | 6 | 0 | 264 | 144 | 528 | 240 | 0 | 0 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 336 | 144
23 | 5220 | 1980 | 5448 | 768 | 1104 | 384 | 624 | 192 | 1044 | 288 | 360 | 108 | 432 | 180 | 12 | 0 | 264 | 144 | 480 | 240 | 24 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 336 | 144
24 | 4860 | 1980 | 5520 | 720 | 1056 | 432 | 624 | 192 | 1332 | 324 | 360 | 108 | 432 | 216 | 12 | 0 | 144 | 144 | 480 | 192 | 24 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 336 | 144
ИТОГО | 152640 | 50040 | 166320 | 20952 | 31200 | 10752 | 18336 | 5184 | 31752 | 8352 | 9648 | 3276 | 12276 | 5904 | 252 | 0 | 6360 | 3768 | 19920 | 5904 | 432 | 144 | 22752 | 6864 | 0 | 0 | 13392 | 4272
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759