## Лист1
Приложение № 3
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 21.12.2022
Часы | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. = 4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. = 3600
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 76 | 6003 |  | 2348.11 |  | 44 | 3138.71 |  | 1008.08 |  | 108 | 9023.54 |  | 2868.58 |  | 34 | 2674.84 |  | 1041.16 |  | 33 | 3019.18 |  | 1471.77
1 | 69 | 6003.21 | 1008 | 2348.2 | 432 | 43 | 3138.84 | 624 | 1008.12 | 192 | 98 | 9023.83 | 1044 | 2868.67 | 324 | 31 | 2674.94 | 360 | 1041.2 | 144 | 38 | 3019.27 | 324 | 1471.82 | 180
2 | 68 | 6003.41 | 960 | 2348.29 | 432 | 42 | 3138.96 | 576 | 1008.16 | 192 | 91 | 9024.11 | 1008 | 2868.76 | 324 | 31 | 2675.03 | 324 | 1041.23 | 108 | 31 | 3019.36 | 324 | 1471.87 | 180
3 | 69 | 6003.61 | 960 | 2348.37 | 384 | 43 | 3139.08 | 576 | 1008.2 | 192 | 91 | 9024.38 | 972 | 2868.84 | 288 | 31 | 2675.12 | 324 | 1041.27 | 144 | 32 | 3019.45 | 324 | 1471.92 | 180
4 | 65 | 6003.81 | 960 | 2348.47 | 480 | 43 | 3139.2 | 576 | 1008.25 | 240 | 92 | 9024.65 | 972 | 2868.93 | 324 | 29 | 2675.21 | 324 | 1041.3 | 108 | 31 | 3019.54 | 324 | 1471.97 | 180
5 | 67 | 6004 | 912 | 2348.55 | 384 | 43 | 3139.32 | 576 | 1008.29 | 192 | 94 | 9024.92 | 972 | 2868.99 | 216 | 30 | 2675.3 | 324 | 1041.34 | 144 | 31 | 3019.63 | 324 | 1472.01 | 144
6 | 75 | 6004.2 | 960 | 2348.64 | 432 | 47 | 3139.45 | 624 | 1008.33 | 192 | 109 | 9025.2 | 1008 | 2869.1 | 396 | 34 | 2675.39 | 324 | 1041.38 | 144 | 39 | 3019.72 | 324 | 1472.06 | 180
7 | 82 | 6004.44 | 1152 | 2348.72 | 384 | 50 | 3139.58 | 624 | 1008.37 | 192 | 127 | 9025.54 | 1224 | 2869.18 | 288 | 39 | 2675.49 | 360 | 1041.41 | 108 | 44 | 3019.83 | 396 | 1472.1 | 144
8 | 100 | 6004.66 | 1056 | 2348.79 | 336 | 50 | 3139.7 | 576 | 1008.41 | 192 | 132 | 9025.84 | 1080 | 2869.25 | 252 | 40 | 2675.59 | 360 | 1041.44 | 108 | 40 | 3019.94 | 396 | 1472.12 | 72
9 | 112 | 6005 | 1632 | 2348.89 | 480 | 52 | 3139.87 | 816 | 1008.45 | 192 | 124 | 9026.26 | 1512 | 2869.35 | 360 | 36 | 2675.72 | 468 | 1041.48 | 144 | 49 | 3020.08 | 504 | 1472.17 | 180
10 | 111 | 6005.34 | 1632 | 2348.99 | 480 | 55 | 3140.04 | 816 | 1008.5 | 240 | 124 | 9026.65 | 1404 | 2869.45 | 360 | 39 | 2675.84 | 432 | 1041.53 | 180 | 50 | 3020.23 | 540 | 1472.22 | 180
11 | 107 | 6005.71 | 1776 | 2349.1 | 528 | 54 | 3140.23 | 912 | 1008.54 | 192 | 125 | 9027.07 | 1512 | 2869.55 | 360 | 42 | 2675.98 | 504 | 1041.57 | 144 | 45 | 3020.38 | 540 | 1472.27 | 180
12 | 111 | 6005.95 | 1152 | 2349.17 | 336 | 57 | 3140.36 | 624 | 1008.57 | 144 | 122 | 9027.35 | 1008 | 2869.62 | 252 | 39 | 2676.07 | 324 | 1041.61 | 144 | 46 | 3020.48 | 360 | 1472.31 | 144
13 | 106 | 6006.31 | 1728 | 2349.28 | 528 | 56 | 3140.55 | 912 | 1008.62 | 240 | 120 | 9027.77 | 1512 | 2869.73 | 396 | 39 | 2676.2 | 468 | 1041.65 | 144 | 47 | 3020.63 | 540 | 1472.36 | 180
14 | 102 | 6006.58 | 1296 | 2349.37 | 432 | 55 | 3140.7 | 720 | 1008.66 | 192 | 121 | 9028.08 | 1116 | 2869.81 | 288 | 39 | 2676.31 | 396 | 1041.69 | 144 | 46 | 3020.74 | 396 | 1472.41 | 180
15 | 107 | 6006.89 | 1488 | 2349.46 | 432 | 59 | 3140.87 | 816 | 1008.7 | 192 | 124 | 9028.44 | 1296 | 2869.9 | 324 | 39 | 2676.42 | 396 | 1041.73 | 144 | 43 | 3020.86 | 432 | 1472.46 | 180
16 | 106 | 6007.13 | 1152 | 2349.54 | 384 | 55 | 3141 | 624 | 1008.73 | 144 | 129 | 9028.73 | 1044 | 2869.98 | 288 | 43 | 2676.52 | 360 | 1041.76 | 108 | 43 | 3020.96 | 360 | 1472.5 | 144
17 | 110 | 6007.52 | 1872 | 2349.66 | 576 | 59 | 3141.21 | 1008 | 1008.78 | 240 | 144 | 9029.22 | 1764 | 2870.09 | 396 | 43 | 2676.67 | 540 | 1041.81 | 180 | 42 | 3021.1 | 504 | 1472.55 | 180
18 | 106 | 6007.86 | 1632 | 2349.75 | 432 | 52 | 3141.39 | 864 | 1008.82 | 192 | 156 | 9029.67 | 1620 | 2870.19 | 360 | 44 | 2676.8 | 468 | 1041.85 | 144 | 44 | 3021.23 | 468 | 1472.59 | 144
19 | 109 | 6008.18 | 1536 | 2349.84 | 432 | 56 | 3141.55 | 768 | 1008.86 | 192 | 159 | 9030.13 | 1656 | 2870.28 | 324 | 46 | 2676.94 | 504 | 1041.88 | 108 | 47 | 3021.35 | 432 | 1472.62 | 108
20 | 111 | 6008.5 | 1536 | 2349.93 | 432 | 52 | 3141.72 | 816 | 1008.9 | 192 | 167 | 9030.63 | 1800 | 2870.39 | 396 | 47 | 2677.09 | 540 | 1041.92 | 144 | 45 | 3021.5 | 540 | 1472.67 | 180
21 | 106 | 6008.81 | 1488 | 2350.02 | 432 | 51 | 3141.89 | 816 | 1008.95 | 240 | 153 | 9031.11 | 1728 | 2870.49 | 360 | 45 | 2677.23 | 504 | 1041.96 | 144 | 45 | 3021.63 | 468 | 1472.71 | 144
22 | 97 | 6009.14 | 1584 | 2350.12 | 480 | 49 | 3142.06 | 816 | 1009 | 240 | 131 | 9031.61 | 1800 | 2870.6 | 396 | 40 | 2677.37 | 504 | 1042 | 144 | 42 | 3021.78 | 540 | 1472.76 | 180
23 | 90 | 6009.37 | 1104 | 2350.2 | 384 | 44 | 3142.19 | 624 | 1009.04 | 192 | 118 | 9031.97 | 1296 | 2870.68 | 288 | 36 | 2677.48 | 396 | 1042.04 | 144 | 39 | 3021.89 | 396 | 1472.8 | 144
24 | 84 | 6009.61 | 1152 | 2350.29 | 432 | 42 | 3142.32 | 624 | 1009.08 | 192 | 107 | 9032.32 | 1260 | 2870.77 | 324 | 33 | 2677.58 | 360 | 1042.08 | 144 | 37 | 3022 | 396 | 1472.85 | 180
ИТОГО |  |  | 31728 |  | 10464 |  |  | 17328 |  | 4800 |  |  | 31608 |  | 7884 |  |  | 9864 |  | 3312 |  |  | 10152 |  | 3888
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 1202 |  | 90.13 |  | 17 | 2569.43 |  | 1836.08 |  | 54 | 3460.93 |  | 1280.15 |  | 0 | 437.16 |  | 275.07 |  | 68 | 4702.09 |  | 1551.74
1 | 1 | 1202.01 | 6 | 90.13 | 0 | 18 | 2569.49 | 144 | 1836.13 | 120 | 50 | 3461.04 | 528 | 1280.19 | 192 | 0 | 437.17 | 24 | 275.07 | 0 | 63 | 4702.23 | 672 | 1551.79 | 240
2 | 1 | 1202.03 | 12 | 90.13 | 0 | 17 | 2569.55 | 144 | 1836.18 | 120 | 47 | 3461.14 | 480 | 1280.24 | 240 | 0 | 437.18 | 24 | 275.07 | 0 | 61 | 4702.37 | 672 | 1551.84 | 240
3 | 1 | 1202.04 | 6 | 90.13 | 0 | 17 | 2569.61 | 144 | 1836.23 | 120 | 43 | 3461.25 | 528 | 1280.28 | 192 | 0 | 437.18 | 0 | 275.07 | 0 | 65 | 4702.5 | 624 | 1551.89 | 240
4 | 1 | 1202.06 | 12 | 90.13 | 0 | 16 | 2569.67 | 144 | 1836.28 | 120 | 46 | 3461.35 | 480 | 1280.33 | 240 | 3 | 437.18 | 0 | 275.07 | 0 | 64 | 4702.65 | 720 | 1551.94 | 240
5 | 1 | 1202.07 | 6 | 90.13 | 0 | 16 | 2569.74 | 168 | 1836.33 | 120 | 46 | 3461.45 | 480 | 1280.38 | 240 | 0 | 437.2 | 48 | 275.08 | 24 | 65 | 4702.79 | 672 | 1551.99 | 240
6 | 1 | 1202.09 | 12 | 90.13 | 0 | 15 | 2569.8 | 144 | 1836.38 | 120 | 44 | 3461.54 | 432 | 1280.42 | 192 | 0 | 437.21 | 24 | 275.08 | 0 | 75 | 4702.95 | 768 | 1552.03 | 192
7 | 1 | 1202.1 | 6 | 90.13 | 0 | 17 | 2569.87 | 168 | 1836.42 | 96 | 51 | 3461.65 | 528 | 1280.47 | 240 | 0 | 437.21 | 0 | 275.08 | 0 | 86 | 4703.12 | 816 | 1552.08 | 240
8 | 1 | 1202.11 | 6 | 90.13 | 0 | 16 | 2569.91 | 96 | 1836.45 | 72 | 67 | 3461.75 | 480 | 1280.5 | 144 | 0 | 437.22 | 24 | 275.08 | 0 | 95 | 4703.29 | 816 | 1552.12 | 192
9 | 1 | 1202.13 | 12 | 90.13 | 0 | 36 | 2570.01 | 240 | 1836.51 | 144 | 89 | 3461.93 | 864 | 1280.54 | 192 | 0 | 437.23 | 24 | 275.09 | 24 | 108 | 4703.53 | 1152 | 1552.17 | 240
10 | 1 | 1202.15 | 12 | 90.13 | 0 | 28 | 2570.13 | 288 | 1836.61 | 240 | 114 | 3462.17 | 1152 | 1280.59 | 240 | 0 | 437.25 | 48 | 275.09 | 0 | 103 | 4703.77 | 1152 | 1552.23 | 288
11 | 1 | 1202.17 | 12 | 90.13 | 0 | 30 | 2570.27 | 336 | 1836.7 | 216 | 108 | 3462.45 | 1344 | 1280.64 | 240 | 0 | 437.26 | 24 | 275.09 | 0 | 101 | 4704.03 | 1248 | 1552.29 | 288
12 | 1 | 1202.18 | 6 | 90.13 | 0 | 27 | 2570.36 | 216 | 1836.76 | 144 | 122 | 3462.65 | 960 | 1280.67 | 144 | 0 | 437.27 | 24 | 275.1 | 24 | 97 | 4704.2 | 816 | 1552.33 | 192
13 | 1 | 1202.2 | 12 | 90.13 | 0 | 32 | 2570.47 | 264 | 1836.85 | 216 | 103 | 3462.94 | 1392 | 1280.73 | 288 | 0 | 437.28 | 24 | 275.1 | 0 | 98 | 4704.45 | 1200 | 1552.39 | 288
14 | 1 | 1202.22 | 12 | 90.13 | 0 | 31 | 2570.58 | 264 | 1836.93 | 192 | 120 | 3463.16 | 1056 | 1280.77 | 192 | 0 | 437.3 | 48 | 275.1 | 0 | 93 | 4704.63 | 864 | 1552.44 | 240
15 | 1 | 1202.23 | 6 | 90.13 | 0 | 28 | 2570.68 | 240 | 1837.01 | 192 | 103 | 3463.4 | 1152 | 1280.82 | 240 | 0 | 437.31 | 24 | 275.11 | 24 | 93 | 4704.84 | 1008 | 1552.5 | 288
16 | 1 | 1202.25 | 12 | 90.13 | 0 | 38 | 2570.77 | 216 | 1837.09 | 192 | 96 | 3463.57 | 816 | 1280.85 | 144 | 0 | 437.32 | 24 | 275.11 | 0 | 95 | 4705 | 768 | 1552.54 | 192
17 | 1 | 1202.27 | 12 | 90.13 | 0 | 31 | 2570.92 | 360 | 1837.22 | 312 | 91 | 3463.83 | 1248 | 1280.91 | 288 | 0 | 437.33 | 24 | 275.11 | 0 | 98 | 4705.25 | 1200 | 1552.6 | 288
18 | 1 | 1202.28 | 6 | 90.13 | 0 | 28 | 2571.04 | 288 | 1837.32 | 240 | 81 | 3464.04 | 1008 | 1280.96 | 240 | 0 | 437.34 | 24 | 275.12 | 24 | 100 | 4705.48 | 1104 | 1552.66 | 288
19 | 1 | 1202.3 | 12 | 90.13 | 0 | 17 | 2571.12 | 192 | 1837.38 | 144 | 85 | 3464.21 | 816 | 1281 | 192 | 0 | 437.35 | 24 | 275.12 | 0 | 97 | 4705.69 | 1008 | 1552.71 | 240
20 | 1 | 1202.32 | 12 | 90.13 | 0 | 12 | 2571.19 | 168 | 1837.42 | 96 | 71 | 3464.37 | 768 | 1281.05 | 240 | 0 | 437.36 | 24 | 275.12 | 0 | 101 | 4705.92 | 1104 | 1552.77 | 288
21 | 1 | 1202.33 | 6 | 90.13 | 0 | 16 | 2571.25 | 144 | 1837.47 | 120 | 61 | 3464.5 | 624 | 1281.1 | 240 | 0 | 437.37 | 24 | 275.13 | 24 | 99 | 4706.14 | 1056 | 1552.82 | 240
22 | 1 | 1202.35 | 12 | 90.13 | 0 | 14 | 2571.32 | 168 | 1837.52 | 120 | 59 | 3464.64 | 672 | 1281.15 | 240 | 0 | 437.38 | 24 | 275.13 | 0 | 88 | 4706.37 | 1104 | 1552.88 | 288
23 | 1 | 1202.37 | 12 | 90.13 | 0 | 16 | 2571.38 | 144 | 1837.56 | 96 | 45 | 3464.74 | 480 | 1281.19 | 192 | 0 | 437.39 | 24 | 275.13 | 0 | 76 | 4706.53 | 768 | 1552.93 | 240
24 | 1 | 1202.38 | 6 | 90.13 | 0 | 16 | 2571.43 | 120 | 1837.62 | 144 | 54 | 3464.85 | 528 | 1281.23 | 192 | 0 | 437.39 | 0 | 275.13 | 0 | 66 | 4706.69 | 768 | 1552.98 | 240
ИТОГО |  |  | 228 |  | 0 |  |  | 4800 |  | 3696 |  |  | 18816 |  | 5184 |  |  | 552 |  | 144 |  |  | 22080 |  | 5952
Часы | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.87 |  | 8.02 |  | 38 | 2491.71 |  | 891.3
1 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 38 | 2491.79 | 384 | 891.33 | 144
2 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 37 | 2491.86 | 336 | 891.37 | 192
3 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 35 | 2491.94 | 384 | 891.4 | 144
4 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 37 | 2492.02 | 384 | 891.44 | 192
5 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 38 | 2492.1 | 384 | 891.48 | 192
6 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 39 | 2492.18 | 384 | 891.51 | 144
7 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 42 | 2492.26 | 384 | 891.54 | 144
8 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 49 | 2492.34 | 384 | 891.57 | 144
9 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 67 | 2492.48 | 672 | 891.61 | 192
10 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 83 | 2492.67 | 912 | 891.65 | 192
11 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 80 | 2492.89 | 1056 | 891.7 | 240
12 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 86 | 2493.04 | 720 | 891.73 | 144
13 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 87 | 2493.26 | 1056 | 891.78 | 240
14 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 85 | 2493.43 | 816 | 891.81 | 144
15 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 82 | 2493.61 | 864 | 891.85 | 192
16 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 81 | 2493.75 | 672 | 891.89 | 192
17 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 71 | 2493.96 | 1008 | 891.93 | 192
18 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 64 | 2494.12 | 768 | 891.97 | 192
19 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 54 | 2494.24 | 576 | 892.01 | 192
20 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 42 | 2494.35 | 528 | 892.04 | 144
21 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 41 | 2494.44 | 432 | 892.08 | 192
22 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 40 | 2494.54 | 480 | 892.12 | 192
23 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 36 | 2494.61 | 336 | 892.15 | 144
24 | 0 | 20.87 | 0 | 8.02 | 0 | 37 | 2494.69 | 384 | 892.19 | 192
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14304 |  | 4272
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 21.12.2022
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 5760 | 2160 | 5118 | 696 | 1008 | 432 | 624 | 192 | 1044 | 324 | 360 | 144 | 324 | 180 | 6 | 0 | 144 | 120 | 528 | 192 | 24 | 0 | 672 | 240 | 0 | 0 | 384 | 144
2 | 4320 | 2160 | 4860 | 792 | 960 | 432 | 576 | 192 | 1008 | 324 | 324 | 108 | 324 | 180 | 12 | 0 | 144 | 120 | 480 | 240 | 24 | 0 | 672 | 240 | 0 | 0 | 336 | 192
3 | 4320 | 720 | 4842 | 696 | 960 | 384 | 576 | 192 | 972 | 288 | 324 | 144 | 324 | 180 | 6 | 0 | 144 | 120 | 528 | 192 | 0 | 0 | 624 | 240 | 0 | 0 | 384 | 144
4 | 4320 | 2160 | 4896 | 792 | 960 | 480 | 576 | 240 | 972 | 324 | 324 | 108 | 324 | 180 | 12 | 0 | 144 | 120 | 480 | 240 | 0 | 0 | 720 | 240 | 0 | 0 | 384 | 192
5 | 4320 | 2160 | 4866 | 816 | 912 | 384 | 576 | 192 | 972 | 216 | 324 | 144 | 324 | 144 | 6 | 0 | 168 | 120 | 480 | 240 | 48 | 24 | 672 | 240 | 0 | 0 | 384 | 192
6 | 4320 | 1980 | 5004 | 648 | 960 | 432 | 624 | 192 | 1008 | 396 | 324 | 144 | 324 | 180 | 12 | 0 | 144 | 120 | 432 | 192 | 24 | 0 | 768 | 192 | 0 | 0 | 384 | 144
7 | 5760 | 1620 | 5658 | 720 | 1152 | 384 | 624 | 192 | 1224 | 288 | 360 | 108 | 396 | 144 | 6 | 0 | 168 | 96 | 528 | 240 | 0 | 0 | 816 | 240 | 0 | 0 | 384 | 144
8 | 4320 | 720 | 5274 | 552 | 1056 | 336 | 576 | 192 | 1080 | 252 | 360 | 108 | 396 | 72 | 6 | 0 | 96 | 72 | 480 | 144 | 24 | 0 | 816 | 192 | 0 | 0 | 384 | 144
9 | 8640 | 2160 | 7896 | 792 | 1632 | 480 | 816 | 192 | 1512 | 360 | 468 | 144 | 504 | 180 | 12 | 0 | 240 | 144 | 864 | 192 | 24 | 24 | 1152 | 240 | 0 | 0 | 672 | 192
10 | 5760 | 2160 | 8388 | 960 | 1632 | 480 | 816 | 240 | 1404 | 360 | 432 | 180 | 540 | 180 | 12 | 0 | 288 | 240 | 1152 | 240 | 48 | 0 | 1152 | 288 | 0 | 0 | 912 | 192
11 | 10080 | 2160 | 9264 | 984 | 1776 | 528 | 912 | 192 | 1512 | 360 | 504 | 144 | 540 | 180 | 12 | 0 | 336 | 216 | 1344 | 240 | 24 | 0 | 1248 | 288 | 0 | 0 | 1056 | 240
12 | 5760 | 2160 | 6210 | 648 | 1152 | 336 | 624 | 144 | 1008 | 252 | 324 | 144 | 360 | 144 | 6 | 0 | 216 | 144 | 960 | 144 | 24 | 24 | 816 | 192 | 0 | 0 | 720 | 144
13 | 8640 | 2160 | 9108 | 1032 | 1728 | 528 | 912 | 240 | 1512 | 396 | 468 | 144 | 540 | 180 | 12 | 0 | 264 | 216 | 1392 | 288 | 24 | 0 | 1200 | 288 | 0 | 0 | 1056 | 240
14 | 5760 | 1440 | 6984 | 768 | 1296 | 432 | 720 | 192 | 1116 | 288 | 396 | 144 | 396 | 180 | 12 | 0 | 264 | 192 | 1056 | 192 | 48 | 0 | 864 | 240 | 0 | 0 | 816 | 144
15 | 7200 | 1440 | 7722 | 936 | 1488 | 432 | 816 | 192 | 1296 | 324 | 396 | 144 | 432 | 180 | 6 | 0 | 240 | 192 | 1152 | 240 | 24 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 864 | 192
16 | 5760 | 2160 | 6048 | 720 | 1152 | 384 | 624 | 144 | 1044 | 288 | 360 | 108 | 360 | 144 | 12 | 0 | 216 | 192 | 816 | 144 | 24 | 0 | 768 | 192 | 0 | 0 | 672 | 192
17 | 8640 | 2160 | 9540 | 1080 | 1872 | 576 | 1008 | 240 | 1764 | 396 | 540 | 180 | 504 | 180 | 12 | 0 | 360 | 312 | 1248 | 288 | 24 | 0 | 1200 | 288 | 0 | 0 | 1008 | 192
18 | 7200 | 2160 | 8250 | 984 | 1632 | 432 | 864 | 192 | 1620 | 360 | 468 | 144 | 468 | 144 | 6 | 0 | 288 | 240 | 1008 | 240 | 24 | 24 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 768 | 192
19 | 8640 | 2160 | 7524 | 768 | 1536 | 432 | 768 | 192 | 1656 | 324 | 504 | 108 | 432 | 108 | 12 | 0 | 192 | 144 | 816 | 192 | 24 | 0 | 1008 | 240 | 0 | 0 | 576 | 192
20 | 5760 | 2160 | 7836 | 768 | 1536 | 432 | 816 | 192 | 1800 | 396 | 540 | 144 | 540 | 180 | 12 | 0 | 168 | 96 | 768 | 240 | 24 | 0 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 528 | 144
21 | 7200 | 1440 | 7290 | 816 | 1488 | 432 | 816 | 240 | 1728 | 360 | 504 | 144 | 468 | 144 | 6 | 0 | 144 | 120 | 624 | 240 | 24 | 24 | 1056 | 240 | 0 | 0 | 432 | 192
22 | 7200 | 2160 | 7704 | 840 | 1584 | 480 | 816 | 240 | 1800 | 396 | 504 | 144 | 540 | 180 | 12 | 0 | 168 | 120 | 672 | 240 | 24 | 0 | 1104 | 288 | 0 | 0 | 480 | 192
23 | 5760 | 1440 | 5580 | 672 | 1104 | 384 | 624 | 192 | 1296 | 288 | 396 | 144 | 396 | 144 | 12 | 0 | 144 | 96 | 480 | 192 | 24 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 336 | 144
24 | 5760 | 2700 | 5598 | 768 | 1152 | 432 | 624 | 192 | 1260 | 324 | 360 | 144 | 396 | 180 | 6 | 0 | 120 | 144 | 528 | 192 | 0 | 0 | 768 | 240 | 0 | 0 | 384 | 192
ИТОГО | 151200 | 45900 | 161460 | 19248 | 31728 | 10464 | 17328 | 4800 | 31608 | 7884 | 9864 | 3312 | 10152 | 3888 | 228 | 0 | 4800 | 3696 | 18816 | 5184 | 552 | 144 | 22080 | 5952 | 0 | 0 | 14304 | 4272
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759