## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ИЮЛЬ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
64 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-28 | 6 (6,3) | 2023-07-03 09:45 | 2023-07-03 10:57 | П | 1.2 | 16 | 1 | 50
65 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-9а | 6 (6,3) | 2023-07-03 13:38 | 2023-07-03 14:38 | П | 1 | 13 | 0 | 50
66 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-29 | 6 (6,3) | 2023-07-03 13:53 | 2023-07-03 15:13 | П | 1.3333 | 101 | 0 | 70
67 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-9 ф.13 | 0.38 | 2023-07-03 14:40 | 2023-07-03 15:35 | П | 0.9167 | 14 | 0 | 30
68 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-7Т | 6 (6,3) | 2023-07-04 09:39 | 2023-07-04 10:47 | П | 1.1333 | 5 | 4 | 30
69 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-10Т | 6 (6,3) | 2023-07-04 13:48 | 2023-07-04 14:39 | П | 0.85 | 11 | 11 | 30
70 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-73 ф.4 | 0.38 | 2023-07-15 09:09 | 2023-07-15 13:05 | П | 3.9333 | 27 | 0 | 20
71 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 10:54 | П | 1.9 | 136 | 0 | 30
72 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-121 | 6 (6,3) | 2023-08-02 09:35 | 2023-08-02 10:30 | П | 0.9167 | 157 | 0 | 50