## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь 2023
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.4 | 0.38 | 2023-01-09 16:30 | 2023-01-09 16:55 | В | 0.42 | 29 | 0 | 23
2 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-113 (Т-2) | 6 (6,3) | 2023-01-11 13:48 | 2023-01-11 15:16 | П | 1.47 | 13 | 3 | 20
3 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-37 ф.6 | 0.38 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 09:35 | П | 0.58 | 91 | 0 | 30
4 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-35 ф.4 | 0.38 | 2023-01-12 09:08 | 2023-01-12 10:07 | В | 0.98 | 71 | 0 | 20
5 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-178 (Т-2) | 6 (6,3) | 2023-01-17 14:14 | 2023-01-17 15:10 | П | 0.93 | 20 | 8 | 100
6 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-38 | 6 (6,3) | 2023-01-18 09:13 | 2023-01-18 12:38 | П | 3.42 | 175 | 0 | 40
7 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ф.621 ПС Электроконтакт | 6 (6,3) | 2023-01-18 16:54 | 2023-01-18 18:15 | В | 1.35 | 369 | 5 | 400
8 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-44 ф.4 | 0.38 | 2023-01-19 09:30 | 2023-01-19 10:02 | П | 0.53 | 22 | 0 | 10
9 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2023-01-24 08:50 | 2023-01-24 11:08 | П | 2.3 | 102 | 0 | 15
10 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-174 ф.7 | 0.38 | 2023-01-25 09:05 | 2023-01-25 10:46 | П | 1.68 | 114 | 0 | 20
11 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-124 ф.2 | 0.38 | 2023-01-25 09:16 | 2023-01-25 10:26 | В | 1.17 | 25 | 0 | 15
12 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-4 ф.4 | 0.38 | 2023-01-25 13:49 | 2023-01-25 14:34 | П | 0.75 | 28 | 0 | 17
13 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2 | 0.38 | 2023-01-26 09:01 | 2023-01-26 10:02 | П | 1.02 | 97 | 0 | 20
14 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-34 ф.2 | 0.38 | 2023-01-26 13:22 | 2023-01-26 14:04 | П | 0.7 | 2 | 0 | 15
15 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-15 | 0.38 | 2023-01-26 13:34 | 2023-01-26 16:18 | П | 2.73 | 20 | 0 | 30
16 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-174 ф.7 | 0.38 | 2023-01-27 09:08 | 2023-01-27 10:23 | П | 1.25 | 114 | 0 | 15
17 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.10 | 0.38 | 2023-01-30 09:05 | 2023-01-30 10:55 | П | 1.83 | 9 | 0 | 12