## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ноябрь 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
181 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-89 ф.2 | 0.38 | 2021-11-04 09:50 | 2021-11-04 10:05 | В | 0.25 | 100 | 0 | 30
182 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2021-11-08 13:43 | 2021-11-08 14:15 | П | 0.53 | 109 | 0 | 35
183 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-7 | 6(6,3) | 2021-11-10 09:05 | 2021-11-10 12:15 | П | 3.17 | 58 | 0 | 70
184 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-63 | 6(6,3) | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 11:15 | П | 2.25 | 100 | 0 | 65
185 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2021-11-15 18:10 | 2021-11-15 19:05 | В | 0.92 | 38 | 0 | 20
186 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-153 ф.8 | 0.38 | 2021-11-16 09:16 | 2021-11-16 10:20 | П | 1.07 | 48 | 0 | 35
187 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2 | 0.38 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:40 | П | 2.67 | 97 | 0 | 30
188 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-108 ф.4 | 0.38 | 2021-11-19 09:04 | 2021-11-19 10:46 | П | 1.7 | 84 | 0 | 25
189 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-40 ф.7 | 0.38 | 2021-11-19 13:32 | 2021-11-19 14:14 | П | 0.7 | 7 | 0 | 6
190 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-44 ф.4 | 0.38 | 2021-11-21 13:26 | 2021-11-21 13:44 | В | 0.3 | 14 | 0 | 10
191 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-164 ф.2 | 0.38 | 2021-11-23 09:10 | 2021-11-23 09:38 | П | 0.47 | 2 | 0 | 10
192 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-27 ф.1 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:34 | П | 1.57 | 51 | 0 | 35
193 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2,Ф.7 | 0.38 | 2021-11-25 09:05 | 2021-11-25 09:40 | П | 0.58 | 144 | 0 | 50
194 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2,Ф.7 | 0.38 | 2021-11-29 10:10 | 2021-11-29 11:50 | П | 1.67 | 144 | 0 | 50
195 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-56 | 6(6,3) | 2021-11-30 09:06 | 2021-11-30 11:00 | П | 1.9 | 388 | 0 | 150
196 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-12 ф.4 | 0.38 | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 10:40 | П | 1 | 1 | 0 | 30