## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ИЮЛЬ 2021г.
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
126 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№12 ф.5 | 0.38 | 2021-07-05 09:14 | 2021-07-05 11:16 | П | 2.03 | 29 | 0 | 4
127 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-07-07 09:10 | 2021-07-07 11:45 | П | 2.58 | 110 | 0 | 20
128 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.1 | 0.38 | 2021-07-07 13:10 | 2021-07-07 13:25 | П | 0.25 | 136 | 0 | 30
129 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№101 ф.10 | 0.38 | 2021-07-08 12:12 | 2021-07-08 13:32 | В | 1.33 | 5 | 0 | 15
130 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП №4 МВ-6кВ на ТП68 | 6(6,3) | 2021-07-12 14:30 | 2021-07-12 15:48 | В | 1.3 | 251 | 37 | 155
131 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.9 | 0.38 | 2021-07-13 02:08 | 2021-07-13 02:40 | В | 0.53 | 82 | 0 | 15
132 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Городская" МВ-6кВ фид. №707 | 6(6,3) | 2021-07-17 12:40 | 2021-07-17 13:30 | В | 0.83 | 443 | 2 | 300
133 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№9т ф.4 | 0.38 | 2021-07-22 09:07 | 2021-07-22 10:31 | П | 1.4 | 1 | 1 | 10
134 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№140 ф.15 | 0.38 | 2021-07-22 13:34 | 2021-07-22 14:51 | П | 1.28 | 3 | 0 | 15
135 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-07-26 19:40 | 2021-07-26 20:10 | В | 0.5 | 110 | 0 | 22
136 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№138 ф.3 | 0.38 | 2021-07-30 06:40 | 2021-07-30 07:05 | В | 0.42 | 114 | 0 | 20