## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ФЕВРАЛЬ 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№150 | 6(6,3) | 2021-02-01 10:10 | 2021-02-01 11:20 | П | 1.17 | 19 | 4 | 290
14 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№175 | 6(6,3) | 2021-02-01 14:10 | 2021-02-01 15:30 | П | 1.33 | 15 | 4 | 275
15 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№128 | 6(6,3) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:44 | П | 1.73 | 14 | 1 | 137
16 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№104 | 6(6,3) | 2021-02-02 14:00 | 2021-02-02 14:49 | П | 0.82 | 38 | 0 | 120
17 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП3 МВ-6 на ТП174 | 6(6,3) | 2021-02-08 11:00 | 2021-02-08 11:56 | В | 0.93 | 179 | 2 | 250
18 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№113 ф.14 | 0.38 | 2021-02-09 10:00 | 2021-02-09 10:40 | П | 0.67 | 6 | 0 | 20
19 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№5Т | 6(6,3) | 2021-02-12 09:03 | 2021-02-12 10:50 | П | 1.78 | 12 | 11 | 100
20 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№104 ф.4 | 0.38 | 2021-02-19 13:05 | 2021-02-19 15:00 | П | 1.92 | 10 | 0 | 25
21 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№37 ф.5 | 0.38 | 2021-02-19 20:43 | 2021-02-19 22:34 | В | 1.85 | 126 | 0 | 60
22 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№174 ф.7 | 0.38 | 2021-02-20 07:45 | 2021-02-20 08:25 | В | 0.67 | 30 | 0 | 20
23 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№57 ф.1 | 0.38 | 2021-02-22 20:03 | 2021-02-22 20:30 | В | 0.45 | 31 | 0 | 21
24 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№307 ф.8 | 0.38 | 2021-02-25 09:10 | 2021-02-25 09:50 | В | 0.67 | 91 | 0 | 30
25 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№63 ф.10 | 0.38 | 2021-02-25 09:00 | 2021-02-25 10:30 | П | 1.5 | 1 | 0 | 15
26 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№113 ф.14 | 0.38 | 2021-02-26 11:00 | 2021-02-26 11:30 | П | 0.5 | 6 | 0 | 50