Приложение №7 к единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

1.Общая информация о сетевой организации

1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2022г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2023г. | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 17,011 | 17,011 | 0% |
| ВЛ-0,4 кВ | 356,220 | 363,107 | 1,89% |
| КЛ-6 кВ | 105,449 | 111,123 | 5,11% |
| КЛ-0,4 кВ | 51,952 | 55,041 | 5,61% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 129 | 133 | 3% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | На 01.01.2022г.(%) | На 01.01.2023г.(%) | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 100,00 | 100,00 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 89,18 | 89,98 | Увеличение на 0,9% |
| ВЛ-0,4 кВ | 91,15 | 91,24 | Увеличение на 0,1% |
| КЛ-6 кВ | 88,94 | 89,92 | Увеличение на 1,1% |
| КЛ-0,4 кВ | 97,02 | 96,54 | Снижение на 0,49% |
| ПС 35/6 кВ | 31,57 | 36,28 | Увеличение на 14,92% |
| ТП 6/0,4 кВ | 96,85 | 95,53 | Снижение на 1,36% |