| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июль | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 224(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:15 | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ | ТП21 ф.1 | 43 | 89 | - | - |
| 119 | 225(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:00 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП133 ф.7 | 59 | 108 | - | - |
| 120 | 226(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:15 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП102 ф.1 | 9 | 52 | - | - |
| 121 | 227(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:25 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП52 ф.6 | 19 | 48 | - | - |
| 122 | 228(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:25 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП121 ф.2 | 45 | 90 | - | - |
| 123 | 229(ЖУПП) | 2.07.18 | 16:30 | 18:50 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП35 ф.8 | 18 | 36 | - | - |
| 124 | 239(ЖУПП) | 8.07.18 | 16:05 | 17:46 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП12 ф.4 | 27 | 55 | - | парк культуры |
| 125 | 247(ЖУПП) | 14.07.18 | 18:40 | 18:50 | Оперативные переключения ПБВ трансформатора | ТП23 | 278 | 520 | - | Д/с №22 |
| 126 | 259(ЖУПП) | 30.07.18 | 05:59 | 06:33 | Отключение ВЛ-0,4 кВ из-за пожара ул. Красноармейская 19 | ТП89 ф.1 | 170 | 300 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Кудрявцев В.В.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | август | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 270(ЖУПП) | 4.08.18 | 15:55 | 17:17 | Из-за метеоусловий, обрыв проводов, отключение от защит | ТП88 ф.7 | 47 | 95 | - | - |
| 128 | 271(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:10 | 17:28 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП31 ф.2 | 49 | 105 | - | - |
| 129 | 272(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:10 | 18:17 | Из-за метеоусловий, обрыв проводов, отключение от защит | ТП54 ф.4 | 102 | 215 | - | - |
| 130 | 273(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:25 | 18:28 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП83 ф.12 | 17 | 45 | - | - |
| 131 | 274(ЖУПП) | 4.08.18 | 15:40 | 19:10 | Из-за метеоусловий, КЗ на линии, отключение от защит | ТП121 ф.2 | 45 | 97 | - | - |
| 132 | 275(ЖУПП) | 4.08.18 | 16:30 | 19:19 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП165 ф.8 | 3 | - | - | кол. сад |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Кудрявцев В.В.