Приложение №7 к единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

1.Общая информация о сетевой организации

1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2018г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2019г. | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 16,006 | 16,006 | 0% |
| ВЛ-0,4 кВ | 339,071 | 340,313 | 0,37% |
| КЛ-6 кВ | 103,818 | 103,818 | 0% |
| КЛ-0,4 кВ | 52,234 | 52,462 | 0,43% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 126 | 126 | 0% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | На 01.01.2018г.(%) | На 01.01.2019г.(%) | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 67,50 | 67,50 | Увеличение На 10% |
| ВЛ-6 кВ | 98,64 | 99,66 | Увеличение на 1,02% |
| ВЛ-0,4 кВ | 90,50 | 90,50 | Без изменений |
| КЛ-6 кВ | 85,12 | 86,37 | Увеличение на 1,25% |
| КЛ-0,4 кВ | 91,83 | 93,30 | Увеличение на 1,47% |
| ПС 35/6 кВ | 31,55 | 26,09 | Снижение на 5,46% |
| ТП 6/0,4 кВ | 97,97 | 97,63 | Снижение на 0,34% |