## Форма 8.1
Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за февраль месяц 2020 года
Открытое Акционерное Общество "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
33 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | Ремонт привода ВН в ТП4Т на ТП5Т | 6 (6,3) | 2020-02-03 09:03 | 2020-02-03 10:52 | П | 1.82 | 13 | 11 | 50
34 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.4 | 0.38 | 2020-02-03 09:35 | 2020-02-03 10:49 | П | 1.23 | 87 | 0 | 32
35 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП№135 ф.2,3 | 0.38 | 2020-02-03 09:15 | 2020-02-03 10:55 | П | 1.67 | 4 | 0 | 37
36 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№56 ф.4 | 0.38 | 2020-02-03 21:27 | 2020-02-03 21:52 | В | 0.42 | 45 | 0 | 20
37 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№23 | 6 (6,3) | 2020-02-04 08:47 | 2020-02-04 08:51 | П | 0.07 | 278 | 1 | 95
38 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№166 Т1 | 6 (6,3) | 2020-02-04 13:30 | 2020-02-04 14:00 | П | 0.5 | 17 | 0 | 30
39 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№133 Т2 | 6 (6,3) | 2020-02-04 14:30 | 2020-02-04 14:50 | П | 0.33 | 84 | 4 | 50
40 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№101 | 6 (6,3) | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 10:39 | П | 1.65 | 22 | 5 | 80
41 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№37 ф.1 | 0.38 | 2020-02-06 09:10 | 2020-02-06 09:30 | П | 0.33 | 50 | 0 | 25
42 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№36 ф.9 | 0.38 | 2020-02-09 17:40 | 2020-02-09 18:20 | В | 0.67 | 46 | 0 | 20
43 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№24 ф.2 | 0.38 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 11:35 | П | 2.58 | 48 | 0 | 25
44 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№26 ф.2 | 0.38 | 2020-02-10 09:05 | 2020-02-10 09:30 | П | 0.42 | 37 | 0 | 30
45 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.8 | 0.38 | 2020-02-11 09:10 | 2020-02-11 09:40 | П | 0.5 | 59 | 0 | 30
46 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№45 | 6 (6,3) | 2020-02-13 09:33 | 2020-02-13 10:26 | П | 0.88 | 140 | 0 | 85
47 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№102 | 6 (6,3) | 2020-02-13 13:47 | 2020-02-13 15:41 | П | 1.9 | 14 | 4 | 30
48 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№134 | 6 (6,3) | 2020-02-13 14:00 | 2020-02-13 14:37 | П | 0.62 | 261 | 0 | 65
49 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№120 | 6 (6,3) | 2020-02-13 14:00 | 2020-02-13 16:07 | П | 2.12 | 35 | 0 | 50
50 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП№155-117-131-63 | 6 (6,3) | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 11:10 | П | 2.17 | 7 | 0 | 50
51 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 09:35 | П | 0.58 | 110 | 0 | 40
52 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№100 | 6 (6,3) | 2020-02-14 09:43 | 2020-02-14 10:10 | П | 0.45 | 189 | 0 | 55
53 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№133 ф.7 | 0.38 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 09:23 | П | 0.38 | 18 | 0 | 30
54 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№40 ф.5 | 0.38 | 2020-02-17 09:30 | 2020-02-17 09:45 | П | 0.25 | 42 | 0 | 25
55 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП№155-117-131-63 | 6 (6,3) | 2020-02-18 13:08 | 2020-02-18 15:20 | П | 2.2 | 7 | 0 | 50
56 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№139 | 6 (6,3) | 2020-02-18 14:05 | 2020-02-18 14:35 | П | 0.5 | 25 | 0 | 80
57 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№42 тр-р №1 | 6 (6,3) | 2020-02-18 14:43 | 2020-02-18 15:28 | П | 0.75 | 17 | 4 | 70
58 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№63 ф.6 | 0.38 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 10:10 | П | 1.17 | 3 | 0 | 15
59 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№140 тр-р №1 | 6 (6,3) | 2020-02-19 13:30 | 2020-02-19 14:00 | П | 0.5 | 11 | 0 | 50
60 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№129 | 6 (6,3) | 2020-02-19 14:00 | 2020-02-19 14:30 | П | 0.5 | 101 | 0 | 60
61 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП№155-117-131-63 | 6 (6,3) | 2020-02-20 08:42 | 2020-02-20 11:37 | П | 2.92 | 7 | 0 | 50
62 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№55 тр-р №2 | 6 (6,3) | 2020-02-20 09:38 | 2020-02-20 09:57 | П | 0.32 | 4 | 2 | 85
63 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№117 | 6 (6,3) | 2020-02-20 11:37 | 2020-02-20 15:05 | П | 3.47 | 3 | 0 | 20
64 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.3 | 0.38 | 2020-02-21 08:30 | 2020-02-21 11:24 | П | 2.9 | 38 | 0 | 25
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 19:05 | 2020-02-24 19:50 | В | 0.75 | 201 | 0 | 350
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 19:05 | 2020-02-24 19:53 | В | 0.8 | 116 | 1 | 100
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 20:03 | 2020-02-24 20:29 | В | 0.43 | 16 | 0 | 70
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 20:10 | 2020-02-24 20:33 | В | 0.38 | 50 | 0 | 100
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 20:10 | 2020-02-24 21:17 | В | 1.12 | 3 | 0 | 20
65 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС "Городская" ф.710 | 6 (6,3) | 2020-02-24 20:10 | 2020-02-25 19:00 | В | 22.83 | 3 | 0 | 30
66 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | В ТП№84 ВН на ТП№93 | 6 (6,3) | 2020-02-28 00:57 | 2020-02-28 02:44 | В | 1.78 | 47 | 2 | 150
66 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | В ТП№84 ВН на ТП№93 | 6 (6,3) | 2020-02-28 00:57 | 2020-02-28 09:25 | В | 8.47 | 10 | 0 | 30
67 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№12 ф.5 | 0.38 | 2020-02-29 08:34 | 2020-02-29 12:15 | В | 3.68 | 29 | 0 | 10