## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ИЮНЬ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
51 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-106-ТП-103 | 6 (6,3) | 2023-06-03 14:00 | 2023-06-03 15:25 | В | 1.42 | 82 | 0 | 200
52 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-153 ф.8 | 0.38 | 2023-06-03 16:28 | 2023-06-03 17:30 | В | 1.03 | 13 | 0 | 5
53 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.4 | 0.38 | 2023-06-03 16:53 | 2023-06-03 17:41 | В | 0.8 | 2 | 0 | 3
54 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ПС"Красноволжская" МВ-6 | 6 (6,3) | 2023-06-05 09:30 | 2023-06-05 10:00 | П | 0.5 | 35 | 32 | 100
55 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-100 | 6 (6,3) | 2023-06-05 11:00 | 2023-06-05 15:10 | П | 4.17 | 189 | 0 | 30
56 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-84 ф.2 | 0.38 | 2023-06-07 09:02 | 2023-06-07 10:37 | П | 1.58 | 3 | 0 | 15
57 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-37 ф.1 | 0.38 | 2023-06-07 18:33 | 2023-06-07 19:22 | В | 0.82 | 50 | 0 | 20
58 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-307 ф.8 | 0.38 | 2023-06-16 10:15 | 2023-06-16 12:40 | П | 2.42 | 91 | 0 | 35
59 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-40 | 6 (6,3) | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-19 12:53 | П | 3.88 | 58 | 0 | 50
60 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-1т | 6 (6,3) | 2023-06-21 09:30 | 2023-06-21 10:40 | П | 1.17 | 6 | 5 | 30
61 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-2т | 6 (6,3) | 2023-06-22 09:20 | 2023-06-22 10:35 | П | 1.25 | 14 | 13 | 80
62 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-2т | 6 (6,3) | 2023-06-22 13:45 | 2023-06-22 14:50 | П | 1.08 | 5 | 3 | 30
63 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-308 ф.1 | 0.38 | 2023-06-27 10:25 | 2023-06-27 14:45 | П | 4.33 | 88 | 0 | 25