## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за февраль 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
18 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.2 | 0.38 | 2023-02-07 09:05 | 2023-02-07 11:33 | П | 2.47 | 59 | 0 | 20 | 145.73 | 2.47 | 59 | 49.4 | 0 | 0 | 145.73 | 0
19 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.2 | 0.38 | 2023-02-28 09:03 | 2023-02-28 12:13 | П | 3.17 | 59 | 0 | 20 | 187.03 | 3.17 | 59 | 63.4 | 0 | 0 | 187.03 | 0