## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за июнь 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
104 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№24 ф.1 | 0.38 | 2021-06-02 10:15 | 2021-06-02 11:06 | П | 0.85 | 25 | 2 | 10
105 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.3 | 0.38 | 2021-06-03 10:05 | 2021-06-03 10:44 | В | 0.65 | 51 | 0 | 25
106 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№36 ф.11 | 0.38 | 2021-06-03 16:27 | 2021-06-03 16:55 | В | 0.47 | 57 | 0 | 30
107 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Красноволжская" МВ-6 на ТП 3Т,10Т | 6(6,3) | 2021-06-03 20:11 | 2021-06-03 22:28 | В | 2.28 | 35 | 32 | 100
108 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.3 | 0.38 | 2021-06-05 19:40 | 2021-06-05 23:20 | В | 3.67 | 110 | 0 | 45
109 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Красноволжская" МВ-6 на ТП 3Т,10Т | 6(6,3) | 2021-06-08 05:59 | 2021-06-08 06:12 | П | 0.22 | 35 | 32 | 100
110 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.9 | 0.38 | 2021-06-09 13:32 | 2021-06-09 15:17 | П | 1.75 | 82 | 0 | 40
111 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№26 | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 12:11 | П | 3.18 | 138 | 0 | 45
112 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.1 | 0.38 | 2021-06-10 13:21 | 2021-06-10 13:51 | П | 0.5 | 136 | 0 | 30
113 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.1 | 0.38 | 2021-06-10 14:48 | 2021-06-10 16:38 | В | 1.83 | 136 | 0 | 30
114 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.4 | 0.38 | 2021-06-12 15:05 | 2021-06-12 15:25 | В | 0.33 | 23 | 0 | 6
115 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№32 ф.5 | 0.38 | 2021-06-14 02:15 | 2021-06-14 02:33 | В | 0.3 | 50 | 0 | 9
116 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№40 ф.5 | 0.38 | 2021-06-15 09:00 | 2021-06-15 13:00 | П | 4 | 42 | 0 | 20
117 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№40 | 6(6,3) | 2021-06-17 09:05 | 2021-06-17 10:15 | П | 1.17 | 58 | 0 | 50
118 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.3 | 0.38 | 2021-06-17 09:25 | 2021-06-17 10:19 | П | 0.9 | 110 | 0 | 20
119 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№50 ф.1 | 0.38 | 2021-06-19 13:00 | 2021-06-19 18:30 | В | 5.5 | 31 | 0 | 25
120 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2021-06-20 11:33 | 2021-06-20 12:05 | В | 0.53 | 110 | 0 | 22
121 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№39 ф.3 | 0.38 | 2021-06-22 08:45 | 2021-06-22 10:53 | П | 2.13 | 88 | 0 | 20
122 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП177 МВ-6кВ на ТП27 | 6(6,3) | 2021-06-24 08:40 | 2021-06-24 08:51 | В | 0.18 | 317 | 2 | 150
123 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ВН В ТП№106 на ТП№103 | 6(6,3) | 2021-06-24 08:56 | 2021-06-24 10:17 | В | 1.35 | 81 | 0 | 30
124 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№39 ф.3 | 0.38 | 2021-06-28 09:13 | 2021-06-28 10:55 | П | 1.7 | 88 | 0 | 20
125 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№95 ф.8 | 0.38 | 2021-06-30 08:45 | 2021-06-30 10:18 | П | 1.55 | 61 | 0 | 15