## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за август 2022 года
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
106 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-52 ф.3 | 0.38 | 2022-08-02 09:09 | 2022-08-02 10:57 | П | 1.8 | 83 | 0 | 17 | 149.4 | 1.8 | 83 | 30.6 | 0 | 0 | 149.4 | 0
107 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-108 ф.3 | 0.38 | 2022-08-02 14:01 | 2022-08-02 15:20 | П | 1.32 | 110 | 0 | 14 | 145.2 | 1.32 | 110 | 18.48 | 0 | 0 | 145.2 | 0
108 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2022-08-04 08:30 | 2022-08-04 11:30 | П | 3 | 136 | 0 | 25 | 408 | 3 | 136 | 75 | 0 | 0 | 408 | 0
109 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-95 ф.4 | 0.38 | 2022-08-11 08:35 | 2022-08-11 09:30 | П | 0.92 | 77 | 0 | 22 | 70.84 | 0.92 | 77 | 20.24 | 0 | 0 | 70.84 | 0
110 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ф.621 ПС Электроконтакт | 6 (6,3) | 2022-08-11 11:25 | 2022-08-11 12:59 | В | 1.57 | 393 | 9 | 300 | 617.01 | 1.57 | 393 | 471 | 0 | 10.99 | 591.89 | 14.13
111 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-08-11 13:25 | 2022-08-11 14:50 | П | 1.42 | 102 | 0 | 20 | 144.84 | 1.42 | 102 | 28.4 | 0 | 0 | 144.84 | 0
112 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-166 ф.16 | 0.38 | 2022-08-17 15:15 | 2022-08-17 16:55 | В | 1.67 | 6 | 0 | 10 | 10.02 | 1.67 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 10.02 | 0
113 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-57 ф.1 | 0.38 | 2022-08-19 13:08 | 2022-08-19 13:59 | П | 0.85 | 128 | 0 | 20 | 108.8 | 0.85 | 128 | 17 | 0 | 0 | 108.8 | 0
114 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ф.609 ПС Кинешма-110 | 6 (6,3) | 2022-08-22 14:51 | 2022-08-22 15:42 | В | 0.85 | 401 | 15 | 600 | 340.85 | 0.85 | 401 | 510 | 0 | 0 | 328.1 | 12.75
115 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-307 ф.8 | 0.38 | 2022-08-23 15:05 | 2022-08-23 15:38 | В | 0.55 | 91 | 0 | 35 | 50.05 | 0.55 | 91 | 19.25 | 0 | 0 | 50.05 | 0
116 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-23 ф.4 | 0.38 | 2022-08-24 09:10 | 2022-08-24 09:52 | П | 0.7 | 117 | 0 | 25 | 81.9 | 0.7 | 117 | 17.5 | 0 | 0 | 81.9 | 0
117 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-133 ф.7 | 0.38 | 2022-08-24 14:03 | 2022-08-24 14:35 | П | 0.53 | 18 | 0 | 35 | 9.54 | 0.53 | 18 | 18.55 | 0 | 0 | 9.54 | 0
118 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-182 | 6 (6,3) | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 10:40 | П | 1.67 | 56 | 0 | 50 | 93.52 | 1.67 | 56 | 83.5 | 0 | 0 | 93.52 | 0
119 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.2 | 0.38 | 2022-08-30 14:00 | 2022-08-30 15:11 | П | 1.18 | 59 | 0 | 25 | 69.62 | 1.18 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 69.62 | 0
120 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-20 | 6 (6,3) | 2022-08-31 09:05 | 2022-08-31 10:33 | П | 1.47 | 6 | 0 | 40 | 8.82 | 1.47 | 6 | 58.8 | 0 | 8.82 | 0 | 0
121 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-20 | 6 (6,3) | 2022-08-31 15:06 | 2022-08-31 15:59 | П | 0.88 | 6 | 0 | 42 | 5.28 | 0.88 | 6 | 36.96 | 0 | 5.28 | 0 | 0